|  | Офис разливно – първи етаж |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1200х600х850 |  | пр. 3/4" Ф-50 |
| 2 | Крайстенна работна неутрална маса | 1 | 1600х600х850 |  |  |
| 3 | Шкаф-маса с плъзгащи се врати за чисти съдове | 1 | 1000х600х850 |  |  |
| 4 | Стерилизатор 80л. Стерилизатор, електрически, изцяло алпака камера. Температурен обхват до 200 градуса. Вместимост 80л. Процесорен терморегулатор. Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите. Точност на поддържаната температура +/ - 0.5 градуса. Възможност на регулиране на разстоянието м/у рафтовете. Възможност за добавяне на допълнителни рафтове. опция - таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, автоматично изключване. | 2 | 700х540х820 | 1,6kW/220V |  |
| 5 | Горен стенен шкаф с плъзгащи се вратички | 1 | 1400х400х550 |  |  |
|  | Офис разливно –втори етаж |  |  |  |  |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1600х600х850 |  | пр. 3/4" Ф-50 |
| 2 | Крайстенна работна неутрална маса | 1 1 | 1200х600х850 1600х600х850 |  |  |
| 3 | Шкаф-маса с плъзгащи се врати за чисти съдове | 1 | 1600х600х850 |  |  |
| 4 | Стерилизатор 80л. Стерилизатор, електрически, изцяло алпака камера. Температурен обхват до 200 градуса. Вместимост 80л. Процесорен терморегулатор. Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите. Точност на поддържаната температура +/ - 0.5 градуса. Възможност на регулиране на разстоянието м/у рафтовете. Възможност за добавяне на допълнителни рафтове. опция - таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, автоматично изключване. | 2 | 700х540х820 | 1,6kW/220V |  |
| 5 | Горен стенен шкаф с плъзгащи се вратички | 2 | 1400х400х550 |  |  |