## ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОЛИЧЕСТЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора
ЧАСТ : ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ФАЗА : РАБОТЕН ПРОЕКТ
N | НОВИ СМР | мярка | К-во | Забележка
1 | Доставка и монтаж на ГРЕТ по схема | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на РТ-1ет. и РТ-2ет. по схема | бр | 2
3 | Доставка и монтаж на РТкухня по схема | бр | 1
4 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10мм2-захранване РТкухня | м | 10
5 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10мм2-захранване ТДкотел | м | 20
6 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2 5х6мм2-захранване РТ-1ет. И РТ-2ет. | м | 40
7 | Д-ка и м-ж на осветително тяло LED 2х30W, IP44 | бр | 71
8 | Д-ка и м-ж на осветително тяло LED 4х18W, IP20 | бр | 19
9 | Д-ка и м-ж на плафониер LED 4х10W, IP20 | бр | 14
10 | Д-ка и м-ж на плафониер LED 4х10W, IP44 | бр | 8
11 | Д-ка и м-ж на аплик LED 1х10W, IP20 | бр | 20
12 | Д-ка и м-ж на аплик LED 1х10W, IP44 | бр | 40
13 | Д-ка и м-аж на евакуационно осв- тяло EXIT-9W с вградена акумулаторна батерия | бр | 62
14 | Д-ка и м-ж на осветително тяло Ех-взривобезопасно LED 2х30W | бр | 3
15 | Д-ка и м-ж на аплик LED 1х10W с датчик присъствие, IP44 | бр | 3
16 | Н-ва на лампен излаз с ПВА1 в тръби под мазилка /вкл.3бр.вентилатори/ | бр | 236
17 | Н-ва на контактен излаз с ПВА1 в тръби под мазилка /вкл.5 бр.твърди връзки/ | бр | 95
18 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2xRJ45 | бр | 18
19 | Д-ка и полагане на гофр.тр.Ф23мм-слаботокови инсталации | м | 100
20 | Д-ка и м-ж на активен мълниеприемник S-A EET=60ms на мачта с Н=3м. | бр | 1
21 | Н-ва на мрежа и токоотводи от Al,Mg,Si въже Ф8 мм | м | 60
22 | Н-ва и м-ж на заземителен контур около сградата и в котелното с горещо поцинкована шина 40/4мм | м | 200
23 | Набиване на колове за заземление комплект с два броя колове от поцинкован винкел 63/63/5мм L=1,5 | бр | 4
24 | Д–ка и м-ж на метална кутия и съединител | бр | 2
Районно осветление
1 | Трасиране на кабелна линия | м | 350
2 | Направа изкоп 0,4 / 0,6 м. със зариване и трамбоване 3-та категория | м | 350
5 | Направа подложка и полагане на PVC лента | м | 350
6 | Д-ка и п-не на РVС тр.Ф 32 мм в готов изкоп | м | 350
7 | Д-ка на кабел СВТ-1kV - 3х2.5 мм2 | м | 400
8 | Изтегляне на СВТ в тръби | м | 400
9 | Д-ка и монтаж на стоманотръбен стълб с Н - 4.2 м с осв. тяло LED 1х40w | бр | 22
11 | Д-ка на бетон за направа на бетонен фундамент за стоманотръбен стълб | м3 | 4
12 | Д-ка и изтегляне на проводник СВТ – 3х1,5мм2 в стълб | м | 130
13 | Д-ка и из-не на проводник СВТ – 3х2,5мм2 в газ.тр.3/4"за рампа | м | 50
14 | Д-ка и м-ж на осв.тела LIGMAN QB-20941-IP-54.CLASS I.CE.IK07 с LED лампи 1х40w - IP54 | бр | 22
16 | Направа на заземление на стълбове с колове от поц. ст. 63/63/6мм с дължина 1,5м | бр | 7
17 | Пробег на автолаборатория | ч.ч. | 8
съставил: инж. Крсимир Попов