- ОБЕКТ: 	Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Стара Загора

- ЧАСТ:			Архитектура

ФАЗА: 			Работен проект

Проектант:

арх. Правдомира Алексиева

Водещ проектант:

арх. Правдомира Алексиева

Възложител:

Живко Тодоров, Кмет на Община Стара Загора

- 01.2017г., гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Полица от застраховка за професионална отговорност

- Обяснителна записка

- Архитектурни чертежи:

- Спецификация врати

- Спецификация прозорци

- Количествена сметка

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата разработка представлява  работен архитектурен проект за Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора.

Сградата на детската градина построена през 1947г., има две надземни нива и едно сутеренно ниво.

Община Стара Загора ни предостави скица на имота и Акт за Общинска собственост.  За сградата не са изготвени Технически паспорт и Енергийно обследване.

Сградата е IV /четвърта/ категория съгласно чл.8,ал.2,т.3 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи-„сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители.  Детската градина има 4 групи /около 145 деца, преподаватели и обслужващ персонал/.

Сградата разполага с 2 основни входа- един на източната фасада и един за северната фасада, една стълбищна клетка за вертикална комуникация между етажите , един спомагателен вход към физкултурния салон, един вход за зареждане на кухнята в сутерена и два изхода от занималните на 1.етаж към южната тераса.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Дворът на детската градина е на три нива, настилката се състои от тротоарни плочи 40/40см и бетон. Плочникът около сградата и бетонът са с нарушена цялост, водата от покрива се излива по водосточни тръби към терена, като на места тротоарната настилка има обратен наклон и отвежда водата към сградата.  На сутеренното ниво прониква вода от английския двор пред кухненския блок и през стените.  Зареждането и изнасянето на отпадъци в кухненския блок става през един вход. Дворът няма врата за автомобилен достъп и зареждането става през съществуващата врата за пешеходци по западната имотна граница от алеята между детската ясла и детската градина, като всички продукти се носят на ръка.

Фасадата на детската градина се състои от каменен цокъл и вароциментова мазилка. Покривът е четирискатен, с дървена конструкция, покрита с керамични керемиди.

СУТЕРЕН

Сградата има полувкопан сутерен, който е разположен под част от сградата.  В източната част на сутерена е разположено котелното помещение, в което се намира котел на газово гориво. Котелното помещение се намира под евакуационен път и фоайе, което е недопустимо съгласно настоящите противопожарни строително-технически норми. В тази част на сутерена се намират и помпено помещение и помещение на бившето нафтово стопанство. В помпеното помещение преминава канализационната каменинова тръба от тоалетните на сградата, която е спукана и изтичат канализационни води в сутерена.

В западната част на сутерена се намира кухненския блок, складове и помощни помещения. Зареждането на кухнята и изнасянето на отпадъци става през северния вход на кухненския блок и не са отделени техните пътища. Вертикалното транспортиране на храната до офисите-разливни става посредством подемник.

Понастоящем битовото помещение на персонала е разположено под стълбите и няма естествена вентилация. Съществуващата баня не се ползва. Няма обособено помещение за огняра.

I.ЕТАЖ

На първия етаж са обособени две приемни за децата, като всяка приемна обслужва по две групи. Пространството в приемните е недостатъчно, а северната приемна е паянтова пристройка. На първия етаж са разположени директорския кабинет, фоайе, две занимални, физкултурен салон и административни офиси.  Помещението на мед.сестра е с площ 6 кв.м, като в него няма осигурена течаща вода. Няма помещение за изолатор. В помещението на мед.сестра се влиза през кабинета на домакина, който има площ 7 кв.м. Офиса на счетоводителя се помещава в складово помещение към физкултурния салон с площ 5 кв.м. На етажа е разположена една тоалетна с 3 клетки за децата и една тоалетна за преподавателите.  Съществуващата втора умивалня с тоалетни не се ползва.

В помещенията под терасите на втория етаж има проникване на вода при дъжд.

II ЕТАЖ

На втория етаж в учебния корпус са разположени две занимални и три спални помещения.  Едната занималня е обзаведена с шкафчета, които се трансформират в легла и се ползва като четвърта спалня.

Подпокривн пространство

На Кота +7,70м се намира подпокривното пространство, което е неизползваемо поради видимата дървена конструкция и противопожарните изисквания. На това ниво се намира машинното помещение на подемника.

.

Дограмата на сградата е дървена, двукатна с изключение на прозорците в двата склада на кухнята и тоалетната на 1.етаж, където е сменена с пластмасова.

Материалите използвани в интериора са както следва:

ПОД

- По пода на коридорите, фоайет0 и стълбището е изпълнена монолитна мозайка, която е зацапана и напукана на места;

- По пода на санитарните възли – теракота;

- По пода на занималните, спалните, административните помещения и физк.салон– балатум

- По пода на сутерена  - циментова замазка, гранитогрес в кухнята и помощните помещения.

Настилките са стари, неподменяни през годините и в незадоволително състояние.

СТЕНИ

- Коридори и фоайе  - латекс

- Занималки, спални – латекс

- Санитарни помещения– теракота

- Офиси-разливни- гранитогрес

- Тераса 1.етаж- мозайка

- Тераси 2.етаж- теракота

ТАВАНИ латекс върху гипсова шпакловка, окачени тавани на 3.етаж-тип Хънтър Дъглас в тоалетната на 1.етаж.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Целта на проектната разработка е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта като цяло, подобряване на експлоатационното състояние на сградата.

Проектът запазва плановата схема и функционално зониране на детската градина. На мястото на паянтовата пристройка на северната фасада предлагаме да се изгради по-широка масивна пристройка- приемна. Складовата част на паянтовата пристройка предлагаме да се премахне, като осигуряваме ново складово помещение в сутерена на мястото на котелното помещение.  Предлагаме котелът да се премести в помещението на бившето нафтово стопанство в източната част на сутерена. В освободилото се от котела помещение ситуираме склад и битово помещение за огняра.  В сегашното помпено помещение предлагаме да се изгради санитарен възел с душ за огняра и складово помещение.  Тоалетната за персонала остава на същото място, като ѝ се осигурява принудителна вентилация.  Помещението под стълбите се оборудва с пералня за пране на покривки (спалното бельо понастоящем се пере на обществена пералня).  В съществуващата баня се обособява битово помещение за кухненския персонал с умивалня и душ, като се осигурява естествена вентилация (понастоящем прозорците на това помещение са затворени от паянтовата пристройка- склад на 1.етаж)

Кухнята се преустройва така, че да се отделят пътищата на чистите продукти и храна от пътя на отпадъците. З а зареждане с продукти се ползва южния вход на кухненския блок, като се осигурява достъп на микробус в близост до входа. Отпадъците ще се изнасят от северния вход.

На първия етаж предвиждаме обособяване на офиса на мед.сестра и изолатор в помещението на неизползваемия санитарен възел с умивалня до физкултурния салон. Осигуряваме мивка при медицинската сестра и тоалетна с мивка към изолатора. Помещенията се със северно изложение, но средния престой на болно дете в изолатора е 20 минути (по информация от персонала).

Предлагаме да се премести офиса на счетоводителя в обособено ново помещение във съществуващото фоайе, преградено с алуминиева дограма.  Офисът на домакина се разширява със сегашното помещение на мед.сестра и остава близо до входа за лесен достъп на родители за заплащане на такси.

Предлагаме да се отвори нова врата към директорския офис от фоайето, а сегашната да се затвори с цел увеличаване пространството на приемната.

Поради напуквания в мозайката на терасата на 1.етаж  предлагаме конструктивно укрепване на стените на терасата и подмяна на настилката с термолющен гранит. Предвиждаме подмяна на съществуващите парапети , които са с височина 40см.  Новият метален парапет ще бъде с височина 90 см.

На втория етаж предлагаме да се усвоят терасите, като се оформят зимни градини, за да се предотврати проникване на дъждовна вода на долното ниво.

Съществуващата мозайка в коридорите и фоайето на сградата ще се реставрира, шлайфа и полира. Проектът предвижда премахване на износените съществуващи настилки от балатум и полагане на нови подови настилки в занималните, спалните, в учителската стая, директорския кабинет- ламинат с висока устойчивост на износване, във физкултурния салон, склада към него, медицинската сестра и изолатора– винилова настилка върху подходяща подложка, в офисите/разливни, кухненския блок и помещенията в сутерена- теракота. Проектът предвижда подмяна на дограмата с петкамерна ПВЦ дограма.  Предвиждаме запазването на пластмасовата дограма в офиса на домакина. За намаляване на прегряването предвиждаме външни слънцезащитни щори с 80мм ламели и ръчно задвижване на южната, западната и източната фасади.

Проектът обръща особено внимание на достъпността на средата. Съгласно чл. 39,  ал. 1 от Наредба №4/2009 г.за достъпна среда, сградите за обществено обслужване се проектират с най-малко един достъпен вход . В непосредствена близост до входа на източната фасада предвиждаме изграждането на подемник за ЛНП като готово самоносещо се блоково съоръжение за достъп от терена до първия етаж на сградата. Проектът осигурява достъпна среда до всички детски площадки в двора.

За всички помещения се предвиждат ремонтни дейности – подмяна на електрическата инсталация, подмяна на отоплителната инсталация, изграждане на нова ВиК инсталация , изграждане на пожароизвестителна и оповестителна инсталация.

Предвижда се демонтаж на старите дървени врати и монтаж на нови ламинирани МДФ врати с дървесен мотив. Финишното покрите на стените ще бъде латекс в светли тонове. Таваните ще бъдат боядисани с латекс.  Под дървената конструкция и новата топлоизолация на покрива предвиждаме обшивка с два пласта гипсокартон 12мм, което ще повиши пожароустойчивостта на конструкцията до изискуемите стойности.

Всички материали, използвани в интериора са лесни за почистване и се характеризират с висока степен на износоустойчивост и дълготрайност.

Фасадите на сградата ще бъдат ремонтирани, като за цокъла от камък предвиждаме паропясъкоструйно почистване, а за фасадите влагоотблъскваща силикатна мазилка върху топлоизолация от EPS. За сутерена предвиждаме топлоизолация от вътрешната страна на стените и влагоустойчив гипсокартон.

Покривите на новата пристройка- приемна и на зимните градини ще се изпълнят от термопанели. Проектът предвижда подмяна на всички метални обшивки по плоските покриви, улуци и водосточни тръби.

Скатният покрив е ремонтиран през годините. За него предвиждаме частичен ремонт с подмяна на счупени керемиди, повредена хидроизолация, изгнили елементи на дървената конструкция.

Разработката е комплектована с работни проекти  по всички специалности, изготвени от експерти с пълна проектантска правоспособност.

Представен е План за безопасност и здраве, както и План за управление на строителните отпадъци.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЗП=463,7 кв.м

РЗП=907,6.м

Сутерен=296.м

Парцел=2232 кв.м

Съставил:

/арх.Правдомира Алексиева/

Водещ проектант:

/арх. Правдомира Алексиева/