ИНДИКАТИВНИ КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

за   изпълнението СМР  по  обществена поръчка с предмет:  „Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в  гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

на …………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

Посочените по-долу Индикативни Количествено-Стойностни сметки са на база идейния проект. Учасникът може да предложи или добави дейности, необходими за изпълнение на обекта (частта от обекта) на база своя опит и технологии.

- Токоизправителна станция 1 (ТИС 1)

| № | Наименование | Кол. | Единична цена /лв./ | Обща цена /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж на КРУ 20кV: |  |  |  |
| 1.1. | Демонтаж на килии за въводи | 3 бр. |  |  |
| 1.2. | Демонтаж на килии за токоизправители | 2 бр. |  |  |
| 1.3. | Демонтаж на килия за секционен разединител | 1 бр. |  |  |
| 1.4. | Демонтаж на килия за секционен прекъсвач | 1 бр. |  |  |
| 1.5. | Демонтаж на шинен заземител | 2 бр. |  |  |
| 1.6. | Демонтаж на шинна система 20кV | 7 м. |  |  |
| 2. | Доставка на КРУ 20кV съгласно техническото описание | 1 бр. |  |  |
| 3. | Монтаж на КРУ 20кV: |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж на въводни полета | 3 бр. |  |  |
| 3.2. | Монтаж на изводни полета | 2 бр. |  |  |
| 3.3. | Монтаж на шкаф за шинен заземител | 1 бр. |  |  |
| 3.4. | Доставка и монтаж на демпферна метална конструкция за КРУ Ср.Н. | 1бр. |  |  |
| 3.5. | Оформяне на нови подови отвори и замонолитване на стари / за полета Ср.Н./ | 5бр. |  |  |
| 4. | Доставка на “Г-образни”кабелни глави за кабел 20кV, 1х185мм2 | 15 бр. |  |  |
| 5. | Монтаж на “Г-образна” кабелна глава за кабел 20кV, 1х185мм2 | 15 бр. |  |  |
| 6. | Свързване на кабелна глава към съоръжение | 15 бр. |  |  |
| 7. | Транспорт и престой на подвижна ел.лаборатория | 48 ч.ч. |  |  |
| 8. | Контрол на съпротивлението на изолацията на кабели Ср.Н. /20кV/ с повишено напрежение | 5 бр. |  |  |
| 9. | Определяне реда на фазите на кабели Ср.Н./20кV/. | 3 бр. |  |  |
| 10. | Доставка и полагане на кабели за вторична комутация | 200м. |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 и свързване към съоръжения и заземителен контур | 15 м. | 9,30 | 139, 50 |
| 12. | Контролно изпитване, настройки и тестове на съоръженията и въвеждане в експлоатация на КРУ Ср.Н. | 1 бр. |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на диоди BROWN BOVERI DSA 705-14A за токоизправителен агрегат тип DGG 600/1000 – GZ 7.1 6112 с диоден блок тип: BD-SB1-DGG600/1000 | 20 |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж на мощностни предпазители Р40х06, 630А, 660V за диоди BROWN BOVERI DSA 705-14A | 40 |  |  |
| 15. | Доставка и монтаж на сигнални предпазители за мощностни предпазители Р40х06, 630А, 660V | 20 |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж на програмно реле К41 за СА GZ3.4/750/850/6100 | 7 |  |  |
| 17. | Доставка и монтаж на голяма дъгогасителна камера за СА GZ3.4/750/850/6100 | 1 |  |  |
| 18. | Доставка и монтаж на малка дъгогасителна камера за СА GZ3.4/750/850/6100 | 1 |  |  |
| 19. | Доставка и монтаж на платка А40 - МЕG240 за СА GZ3.4/750/850/6100 | 1 |  |  |
| 20. | Доставка и монтаж на амперметър 0-4кА, 60mV за СА GZ3.4/750/850/6100 | 1 |  |  |
| 21. | Доставка и монтаж на тръбен предпазител 6А тип: HGsvA | 3 |  |  |
| 22. | Доставка и монтаж на светодиодна индикация на лицевия панел за СА GZ3.4/750/850/6100 | 1 |  |  |
| 23. | Доставка и монтаж на подвижни челюсти за СА GZ3.4/750/850/6100 | 8 |  |  |
| 24. | Доставка и монтаж на неподвижни челюсти за СА GZ3.4/750/850/6100 | 16 |  |  |
| 25. | Доставка и монтаж на захранващ куплунг Х12 на СА GZ3.4/750/850/6100 | 2 |  |  |
| 26. | Реглаж на блинкерни релета RA70 в шкаф СН | 20 ч.ч. |  |  |
| 27. | Възстановяване на сигнализацията в шкаф собствени нужди | 8 ч.ч. |  |  |
| 28. | Възстановяване защитите и пълни функционални проби на СА GZ3.4/750/850/6100 | 60 ч.ч. |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на демпфери за СА GZ3.4/750/850/6100 | 16 |  |  |
| 30. | Контрол на изолационното съпротивление на измерителни токови трансформатора | 15 бр. |  |  |
| 31. | Контрол на изолационното съпротивление на измерителни напреженови трансформатора | 9 бр. |  |  |
| 32. | Контрол на съпротивлението на изолацията на силови трансформатора ТМИ 1600/20, 1095 kVA | 2 бр. |  |  |
| 33. | Изпитване на пробивното напрежение на маслото на силови трансформатора ТМИ 1600/20, 1095 kVA | 2 бр. |  |  |
| 34. | Контрол на съпротивлението на работна шина на +РУ 660V= | 1 бр. |  |  |
| 35. | Контрол на съпротивлението на работна шина на –РУ 660V= | 1 бр. |  |  |
| 36. | Контрол на съпротивлението на резервна шина на +РУ 660V= | 1 бр. |  |  |
| 37. | Контрол на съпротивлението на защитен заземителен контур | 1 бр. |  |  |
| 38. | Разкомплектоване на демонтирани съоръжения по т. 1 . | 72ч.ч. |  |  |
| 39. | Възстановяване на проектната осветеност на машинна зала |  |  |  |
| 40. | Климатизиране дежурно помещение |  |  |  |
|  | Общо за строителни и монтажни работи |  |  |  |
|  | Непредвиден разходи – до 10% | …..% |  |  |
|  | Обща стойност с непредвидени разходи без ДДС |  |  |  |

- Токоизправителна станция 2 (ТИС 2)

| № | Наименование | Кол. | Единична цена /лв./ | Обща цена /лв./ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж на КРУ 20кV: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Демонтаж на килии за въводи | 3 бр. |  |  |  |  |
| 1.2. | Демонтаж на килии за токоизправители | 2 бр. |  |  |  |  |
| 1.3. | Демонтаж на килия за секционен разединител | 1 бр. |  |  |  |  |
| 1.4. | Демонтаж на килия за секционен прекъсвач | 1 бр. |  |  |  |  |
| 1.5. | Демонтаж на шинен заземител | 2 бр. |  |  |  |  |
| 1.6. | Демонтаж на шинна система 20кV | 7 м. |  |  |  |  |
| 2. | Доставка на КРУ 20кV съгласно техническото описание | 1 бр. |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж на КРУ 20кV: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж на въводни полета | 3 бр. |  |  |  |  |
| 3.2. | Монтаж на изводни полета | 2 бр. |  |  |  |  |
| 3.3. | Монтаж на шкаф за шинен заземител | 1 бр. |  |  |  |  |
| 3.4. | Доставка и монтаж на демпферна метална конструкция за КРУ Ср.Н. | 1бр. |  |  |  |  |
| 3.5. | Оформяне на нови подови отвори и замонолитване на стари / за полета Ср.Н./ | 5бр. |  |  |  |  |
| 4. | Доставка на “Г-образни”кабелни глави за кабел 20кV, 1х185мм2 | 15 бр. |  |  |  |  |
| 5. | Монтаж на “Г-образна” кабелна глава за кабел 20кV, 1х185мм2 | 15 бр. |  |  |  |  |
| 6. | Свързване на кабелна глава към съоръжение | 15 бр. |  |  |  |  |
| 7. | Транспорт и престой на подвижна ел.лаборатория | 48 ч.ч. |  |  |  |  |
| 8. | Контрол на съпротивлението на изолацията на кабели Ср.Н. /20кV/ с повишено напрежение | 5 бр. |  |  |  |  |
| 9. | Определяне реда на фазите на кабели Ср.Н./20кV/. | 3 бр. |  |  |  |  |
| 10. | Доставка и полагане на кабели за вторична комутация | 200м. |  |  |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 и свързване към съоръжения и заземителен контур | 15 м. |  |  |  |  |
| 12. | Контролно изпитване, настройки и тестове на съоръженията и въвеждане в експлоатация на КРУ Ср.Н. | 1 бр. |  |  |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на мощностни предпазителя Р40х06, 630А, 660V за ТИ тип: BD-SB1-DGG600/1000 с диоди тип: BROWN BOVERI DSA 705-14A | 10 бр. |  |  |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж на сигнални предпазители за мощностни предпазители Р40х06, 630А, 660V | 5 бр. |  |  |  |  |
| 15. | Доставка и монтаж на програмно реле К41 за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 3 бр. |  |  |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж на куплунг Х12 за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 17. | Доставка и монтаж на платка А40 - МЕG240 за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 18. | Доставка и монтаж на моторно задвижване на ножов разединител с редуктор М20 тип GMA-1 и двигател ZGO KMRB 56 K4 380V~ | 1 бр. |  |  |  |  |
| 19. | Доставка и монтаж на тръбен предпазител 6А тип: HGsvA | 2 бр. |  |  |  |  |
| 20. | Доставка и монтаж на светодиодна индикация на лицевия панел на СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 21. | Доставка и монтаж на подвижни челюсти за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 7 бр. |  |  |  |  |
| 22. | Доставка и монтаж на неподвижни челюсти за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 14 бр. |  |  |  |  |
| 23. | Реглаж на блинкерни релета RA70 в шкаф СН | 20 ч.ч. |  |  |  |  |
| 24. | Възстановяване на сигнализацията в шкаф собствени нужди | 8 ч.ч. |  |  |  |  |
| 25. | Доставка и монтаж на демпфери за СА тип GZ3.4/750/850/6100 | 14 бр. |  |  |  |  |
| 26. | Контрол на изолационното съпротивление на измерителни токови трансформатора | 15 бр. |  |  |  |  |
| 27. | Контрол на изолационното съпротивление на измерителни напреженови трансформатора | 9 бр. |  |  |  |  |
| 28. | Контрол на съпротивлението на изолацията на силови трансформатора ТМИ 1600/20, 1095 kVA | 2 бр. |  |  |  |  |
| 29. | Изпитване на пробивното напрежение на маслото на силови трансформатора ТМИ 1600/20, 1095 kVA | 2 бр. |  |  |  |  |
| 30. | Контрол на съпротивлението на работна шина на +РУ 660V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 31. | Контрол на съпротивлението на работна шина на –РУ 660V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 32. | Контрол на съпротивлението на резервна шина на +РУ 660V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 33. | Контрол на съпротивлението на защитен заземителен контур | 1 бр. |  |  |  |  |
| 34. | Разкомплектоване на демонтирани съоръжения по т. 1 . | 72 ч.ч. |  |  |  |  |
| 35. | Възстановяване на проектната осветеност на машинна зала |  |  |  |  |  |
| 36. | Климатизиране дежурно помещение |  |  |  |  |  |
|  | Общо за строителни и монтажни работи |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиден разходи – до 10% | …..% | - |  |  |  |
|  | Обща стойност с непредвидени разходи без ДДС |  |  |  |  |  |

- Токоизправителна станция 4 (ТИС 4)

| № | Наименование | Кол. | Единична цена /лв./ | Обща цена /лв./ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mонтаж на напреженов трансформатор НК 24 за ММПр. тип: АК 20/600/12 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 2. | Mонтаж на реле RELOG 2RH01 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 3. | Mонтаж на сирена 110V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 4. | Доставка и монтаж на платка А72 тип AD 101 за ТИ тип: DGG 600/1000 – GZ 7.1 6112 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж на диоди BROWN BOVERI DSA 705-14A за ТИ тип: DGG 600/1000 – GZ 7.1 6112 | 30 бр. |  |  |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на мощностни предпазители тип: Р40х06, 630А, 660V за диоди BROWN BOVERI DSA 705-14A | 60 бр. |  |  |  |  |
| 7. | Доставка и монтаж на сигнални предпазители за мощностни предпазители тип: Р40х06, 630А, 660V | 30 бр. |  |  |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на програмно реле К41 за СА тип: GZ 3.4/750/850/6100 | 3 бр. |  |  |  |  |
| 9. | Доставка и монтаж на демпфери за СА тип GZ 3.4/750/850/6100 | 16 бр. |  |  |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на платка А40 тип МЕG240 за СА тип GZ 3.4/750/850/6100 | 2 бр. |  |  |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на тръбен предпазител 6А HGsvA | 5 бр. |  |  |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж на подвижни челюсти за СА тип GZ 3.4/750/850/6100 | 4 бр. |  |  |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на ел.двигател за включване на секторен автомат тип-4ААМ 63В2КУ3 220/380V. | 1 бр. |  |  |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж на моторно задвижване на ножов разединител с редуктор М20 тип: GMA и двигател ZGO KMRB 56 K4, 380V~ | 1 бр. |  |  |  |  |
| 15. | Доставка и монтаж на платка А30 тип Кue 2.1 ,POT 750V за РУ – 660V тип: GZ 5.21/750/2000/1310 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж на платка А31 тип MEG 237 за РУ – 660V тип: GZ 5.21/750/2000/1310 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 17. | Контрол на преходното съпротивление на контактите на ММПр. | 6 бр. |  |  |  |  |
| 18. | Контрол на изолационното съпротивление на измерителни токови трансформатора ТКН 24 | 18 бр. |  |  |  |  |
| 19. | Контрол на изолационното съпротивление на измерит. напреженови трансформатора НК24 | 6 бр. |  |  |  |  |
| 20. | Контрол на съпротивлението на изолацията на силови трансформатора ТМИ 1600/20, 1095 кV/А | 2бр. |  |  |  |  |
| 21. | Изпитване на пробивното напрежение на маслото на силови трансформатора ТМИ 1600/20,1095 кV/А | 2 бр. |  |  |  |  |
| 22. | Контрол на съпротивлението на работна шина /+/РУ 660V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 23. | Контрол на съпротивлението на работна шина /-/РУ 660V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 24. | Контрол на съпротивлението на резервна шина /+/РУ 660V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 25. | Контрол на съпротивлението на защитен заземителен контур | 1бр. |  |  |  |  |
| 26. | Подвижна ел.лаборатория | 48 ч.ч. |  |  |  |  |
| 27. | Контрол на съпротивлението на изолацията на кабели Ср.Н. /20кV/ с повишено напрежение | 5 бр. |  |  |  |  |
| 28. | Ремонт на покрив плосък, ламаринен |  |  |  |  |  |
| 29. | Възстановяване ВИК до сградата на ТИС |  |  |  |  |  |
| 30. | Климатизиране дежурно помещение |  |  |  |  |  |
|  | Общо за строителни и монтажни работи |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиден разходи – до 10% | …..% |  |  |  |  |
|  | Обща стойност с непредвидени разходи без ДДС |  |  |  |  |  |

- Токоизправителна станция 5 (ТИС 5)

| № | Наименование | Кол. | Единична цена /лв./ | Обща цена /лв./ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж на КРУ 20кV: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Демонтаж на килии за въводи | 3 бр. |  |  |  |  |
| 1.2. | Демонтаж на килии за токоизправители | 2 бр. |  |  |  |  |
| 1.3. | Демонтаж на килия за секционен разединител | 1 бр. |  |  |  |  |
| 1.4. | Демонтаж на килия за секционен прекъсвач | 1 бр. |  |  |  |  |
| 1.5. | Демонтаж на шинен заземител | 2 бр. |  |  |  |  |
| 1.6. | Демонтаж на шинна система 20кV | 7 м. |  |  |  |  |
| 2. | Доставка на КРУ 20кV съгласно техническото описание | 1 бр. |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж на КРУ 20кV: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж на въводни полета | 3 бр. |  |  |  |  |
| 3.2. | Монтаж на изводни полета | 2 бр. |  |  |  |  |
| 3.3. | Монтаж на шкаф за шинен заземител | 1 бр. |  |  |  |  |
| 3.4. | Доставка и монтаж на демпферна метална конструкция за КРУ Ср.Н. | 1 бр. |  |  |  |  |
| 3.5. | Оформяне на нови подови отвори и замонолитване на стари / за полета Ср.Н./ | 5 бр. |  |  |  |  |
| 4. | Доставка на “Г-образни”кабелни глави за кабел 20кV, 1х185мм2 | 15 бр. |  |  |  |  |
| 5. | Монтаж на “Г-образна” кабелна глава за кабел 20кV, 1х185мм2 | 15 бр. |  |  |  |  |
| 6. | Свързване на кабелна глава към съоръжение | 15 бр. |  |  |  |  |
| 7. | Транспорт и престой на подвижна ел.лаборатория | 48 ч.ч. |  |  |  |  |
| 8. | Контрол на съпротивлението на изолацията на кабели Ср.Н. /20кV/ с повишено напрежение | 5 бр. |  |  |  |  |
| 9. | Определяне реда на фазите на кабели Ср.Н./20кV/. | 3 бр. |  |  |  |  |
| 10. | Доставка и полагане на кабели за вторична комутация | 200 м. |  |  |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 и свързване към съоръжения и заземителен контур | 15 м. |  |  |  |  |
| 12. | Контролно изпитване, настройки и тестове на съоръженията и въвеждане в експлоатация на КРУ Ср.Н. | 1 бр. |  |  |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на реле - RELOG 2RH30 | 2 бр. |  |  |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж на реле - RELOG 2RG01 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 15. | Доставка и монтаж на мощностни предпазители Р40х06, 630А, 660V за ТИ тип: BD-SB1-DGG600/1000 с диоди тип: BROWN BOVERI DSA 705-14A | 10 бр. |  |  |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж на сигнални предпазители за мощностни предпазители Р40х06,630А,660V | 5 бр. |  |  |  |  |
| 17. | Доставка и монтаж на програмно реле К41 за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 3 бр. |  |  |  |  |
| 18. | Доставка и монтаж на куплунг Х12 за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 19. | Доставка и монтаж на платка А40 тип МЕG240 за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 20. | Доставка и монтаж на моторно задвижване на ножов разединител с редуктор М20 тип GMA-1 и двигател ZGO KMRB 56 K4 380V~ | 1 бр. |  |  |  |  |
| 21. | Доставка и монтаж на тръбен предпазител 6А тип: HGsvA | 2 бр. |  |  |  |  |
| 22. | Доставка и монтаж на светодиодна индикация на лицевия панел на СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 1 бр. |  |  |  |  |
| 23. | Доставка и монтаж на подвижни челюсти за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 7 бр. |  |  |  |  |
| 24. | Доставка и монтаж на неподвижни челюсти за СА тип: GZ3.4/750/850/6100 | 14 бр. |  |  |  |  |
| 25. | Реглаж на блинкерни релета RA70 в шкаф СН | 20 ч.ч. |  |  |  |  |
| 26 | Възстановяване на сигнализацията в шкаф СН | 8 ч.ч. |  |  |  |  |
| 27. | Доставка и монтаж на демпфери за СА тип GZ3.4/750/850/6100 | 14 бр. |  |  |  |  |
| 28. | Контрол на изолационното съпротивление на измерителни токови трансформатора | 15 бр. |  |  |  |  |
| 29. | Контрол на изолационното съпротивление на измерителни напреженови трансформатора | 9 бр. |  |  |  |  |
| 30. | Контрол на съпротивлението на изолацията на силови трансформатора ТМИ 1000/20, 730 kVA | 2 бр. |  |  |  |  |
| 31. | Изпитване на пробивното напрежение на маслото на силови трансформатора ТМИ 1000/20, 730 kVA | 2 бр. |  |  |  |  |
| 32. | Контрол на съпротивлението на работна шина на +РУ 660V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 33. | Контрол на съпротивлението на работна шина на –РУ 660V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 34. | Контрол на съпротивлението на резервна шина на +РУ 660V= | 1 бр. |  |  |  |  |
| 35. | Контрол на съпротивлението на защитен заземителен контур | 1 бр. |  |  |  |  |
| 36. | Контрол на съпротивлението на изолацията на кабели Ср.Н. /20кV/ с повишено напрежение | 5 бр. |  |  |  |  |
| 37. | Разкомплектоване на демонтирани съоръжения по т. 1 . | 72 ч.ч. |  |  |  |  |
| 38. | Възстановяване на проектната осветеност на машинна зала |  |  |  |  |  |
| 39. | Климатизиране дежурно помещение |  |  |  |  |  |
|  | Общо за строителни и монтажни работи без ДДС |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиден разходи – до 10% | …..% |  |  |  |  |
|  | Обща стойност с непредвидени разходи без ДДС |  |  |  |  |  |
|  | Общо за строителни и монтажни работи за ТИС 1, ТИС 2, ТИС 4 и ТИС 5 без ДДС |  |  |  |  |  |
|  | Обща стойност с непредвидени разходи ТИС 1, ТИС 2, ТИС 4 и ТИС 5 без ДДС |  |  |  |  |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Всички посочени цени са в лева без ДДС.

Приложение – начин на формиране на отделните  цени (*) в таблиците

/Участника прилага таблици/анализи за наична на формиране на цените на отделните позиции с предполагаеми (ориентировъчни) количества и видове работи  /

………………………… г.                 	ПОДПИС И ПЕЧАТ:…………………………

(дата на подписване)                          (име и длъжност на представляващия участника)