# Приложение № 9

До

Община Стара Загора

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детска ясла № 2 „Синчец“, гр. Стара Загора“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлаганена обществена поръчка с горепосочения предмет.

- По отношение на техническите спецификации на обзавеждането и оборудването  посочваме следното:

| Описание на продукта в размери | Брой | Оферирано обзавеждане с технически параметри и характеристики на доставката |
| --- | --- | --- |
| Топла кухня |  |  |
| Работна маса крайстенна 3300х700х900 с вградени 2 УБ 700х500х350 с долен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Шкаф маса крайстенна 2900х700х900 с плъзгащи врати и междинен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Подготвителна риба и птици |  |  |
| Работна маса крайстенна 2030х450х900 с вградени 2 УБ 400х400х250 с долен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Шкаф маса крайстенна 2540х450х900 с вградени 2 УБ 400х400х250 с плъзгащи врати и междинен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Подготвителна месо |  |  |
| Работна маса крайстенна 2520х600х900 с вградени 2 УБ 400х400х250 с долен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Подготвителна яйца |  |  |
| Шкаф маса крайстенна 2500х500х900 с вградени 3 УБ 400х400х250 с плъзгащи врати и междинен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Склад зеленчуци |  |  |
| Стелаж неперфориран 1800х600 на 4 нива от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Склад сухи продукти |  |  |
| Стелаж неперфориран 1800х600 на 4 нива от неръждаема ламарина | 2 бр. |  |
| Стелаж неперфориран 1400х600 на 4 нива от неръждаема ламарина | 2 бр. |  |
| Подготвителна зеленчуци |  |  |
| Работна маса крайстенна 2660х500х900 с вградени 3 УБ 400х400х250 с долен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Шкаф маса крайстенна 2660х600х900 с плъзгащи врати и междинен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Умивални |  |  |
| Работна маса крайстенна 2500х600х900 с вградени 3 УБ 500х500х300 с долен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Работна маса крайстенна 2000х600х900 с вградени 2 УБ 600х500х300 с долен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Шкаф маса крайстенна 2050х500х900 с плъзгащи врати и междинен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Съблекалня кухненски персонал |  |  |
| Гардероб с два рафта 40/50/190. Изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 2 бр. |  |
| Кухненски офиси по групи |  |  |
| Шкаф маса крайстенна 2070х600х900 с вградени 1 УБ 400х400х250 с плъзгащи врати и междинен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Шкаф маса крайстенна 2200х600х900 с вградени 1 УБ 400х400х250 с плъзгащи врати и междинен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Шкаф маса крайстенна 2500х500х900 с вградени 1 УБ 400х400х250 с плъзгащи врати и междинен плот изцяло от неръждаема ламарина | 1 бр. |  |
| Кухненски шкаф с термо плот с две вратички и междинен рафт 70/40/90 см. Плота да е водоустойчив и топлоустойчив с дебелина мин. 4 см. Шкафовете и чекмеджетата да са изработени от МДФ. Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). | 3 бр. |  |
| Спални помещения |  |  |
| Легло 110/54/50 изработени от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Всички видими предни ръбове да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). | 75 бр. |  |
| Матрак 105/50/45 Редуващи се пластове от дишащ, екологичен дунапрен и вложка от естествени кокосови влакна. | 75 бр. |  |
| Четирикрил гардероб с надстройка 200/50/250. Изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 3 бр. |  |
| Пано за 6 бр. закачалки | 12 бр |  |
| Бюро 120/60/75. Корпусът да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 22 мм. Повърхността да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини.Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне | 3 бр. |  |
| Контейнер 45/50/57 Изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 3 бр. |  |
| Диван с кожа без облегалка 180/60/20 | 6 бр. |  |
| Офис стол | 3 бр. |  |
| Занимални с кътове за хранене |  |  |
| Шкаф – камионче 210/130/42 – съгласно приложена схема. Да са изработени от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Шкаф – гъбки 210/130/42. съгласно приложена схема. Да са изработени от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Шкаф – гора 210/130/42 съгласно приложена схема. Да са изработени от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Шкаф – круша 85/35/150 съгласно приложена схема. Да са изработени от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 3 бр. |  |
| Дидактичен шкаф 120/120/42 съгласно приложена схема. Да са изработени от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 3 бр. |  |
| Дидактичен шкаф с 2 врати 90/150/60 съгласно приложена схема. Да са изработени от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 3 бр. |  |
| Маса за хранене ½ от Ф80/45 Плота да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. и да е кантиран с 2 мм АВS кантове. Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Краищата да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). | 30 бр. |  |
| Маса за хранене 80/50/45 Плота да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. и да е кантиран с 2 мм АВS кантове. Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Краищата да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). | 6 бр. |  |
| Диван с облегалка, метален тапициран с кожа 130/40/48 | 9 бр. |  |
| Детско столче с висока облегалка, от висококачествена пластмаса, да издържа на голямо натоварване, столчетата влизат един в друг, подходящи за деца на възраст 2–5 год. |  |  |
|  | 75 бр. |  |
| Приемни |  |  |
| Гардероб с две врати 60/50-30/110 Да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 6 бр. |  |
| Гардероб с три врати 90/50-30/110 Да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 21 бр. |  |
| Диван с кожа без облегалка 180/60/20 | 3 бр. |  |
| Санитарни помещения към групите |  |  |
| Шкаф за препарати с две врати и един рафт 70/30/90. Корпусът да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 22 мм. Повърхността да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини.Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 3 бр. |  |
| Пералня |  |  |
| Шкаф за препарати с две врати и един рафт 70/30/90. Корпусът да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 22 мм. Повърхността да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини.Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Двукрил гардероб за бельо с два рафта 100/50/190 Да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 2 бр. |  |
| Гардероб с два рафта 40/50/190 Да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Шкаф с термоплот с 4 врати и междинен рафт 160/60/85 Плота да е водоустойчив и топлоустойчив с дебелина мин. 4 см. Шкафовете и чекмеджетата да са изработени от МДФ. Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). | 1 бр. |  |
| Помещения домакин и педагог |  |  |
| Бюро 120/60/75. Корпусът да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 22 мм. Повърхността да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини.Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне | 2 бр. |  |
| Контейнер 45/50/57. Изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 2 бр. |  |
| Офис стол | 2 бр. |  |
| Гардероб с два рафта 40/50/190 Да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 2 бр. |  |
| Шкаф за документи с вратички и два открити рафта 80/35/190. да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 22 мм. Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). | 2 бр. |  |
| Стая за персонала |  |  |
| Шкаф с термоплот с 4 врати и междинен рафт 160/60/85. Плота да е водоустойчив и топлоустойчив с дебелина мин. 4 см. Шкафовете и чекмеджетата да са изработени от МДФ. Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). | 1 бр. |  |
| Гардероб с два рафта 40/50/190 Да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 12 бр. |  |
| Маса 140/75/80. Плота да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. и да е кантиран с 2 мм АВS кантове. Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Краищата да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). | 2 бр. |  |
| Секция 220/50/175. Да е изработена от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Посетителски столове | 20 бр. |  |
| Медицински кабинет и изолатор |  |  |
| Бюро 120/60/75. Корпусът да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 22 мм. Повърхността да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини.Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне | 1 бр. |  |
| Контейнер 45/50/57. Изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Кушетка 60/180/70 Стоманен профил с полимерно-прахово покритие. За обвивката на лежанката - изкуствена кожа в различни цветове. | 1 бр. |  |
| Стол 45х48см h46/83см, стифиращ. Конструкция от овална стоманена тръба 30х15х1,5мм Седалка ОСД 41х41см тапицирана, облегалка ОСД 41х19см тапицирана. | 1 бр. |  |
| Шкаф за лекарства 60/40/175 см. стъклено крило отгоре с ключалка и 3 стъклени рафта, шкаф за медикаменти отдолу с един рафт и плътна врата с ключалка. | 1 бр. |  |
| Кабинет директор |  |  |
| Гардероб с два рафта 40/50/190 Да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Секция 220/50/175. Да е изработена от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм.Гърбът да е с дебелина минимум 4 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Офис стол | 1 бр. |  |
| Бюро 180/60/75 с маса за посетители, елипсовидна с размер в най-изпъкналата част 90 см и дължина 150 см. Корпусът да е изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 22 мм. Повърхността да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини.Гърбът да е с дебелина минимум 12 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Контейнер 45/50/57. Изработен от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Всички видими предни ръбове на страници, рафтове и вратите да са кантирани с 2 мм АВS кантове и да са естетично заоблени. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1,DIN,EUN). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. | 1 бр. |  |
| Кафе маса 600/1200/450 Изработена от ЛПДЧ с дебелина минимум 18 мм. | 1 бр. |  |
| Диван 234/93/79 плат | 1 бр. |  |
| Табуретка 50х50 h=38 плат | 2 бр. |  |
| Хладилна витрина – общ капацитет/нето/ - 365 L с размери 180/60/61 см, температурен диапазон 0-15°С, дисплей, брой позиции – 6, цвят – сив, автоматично размразяване. | 2 бр. |  |
| Пералня битова с капацитет 10.0 kg, енергиен клас А+++, обороти 1400 1/min, клас на центрофугиране - В, електронен програматор, дисплей, брой програми – 16, отложен старт, инверторен мотор, фронтално зареждане, цвят – бял. | 2 бр. |  |
| Сушилня за дрехи – капацитет 8,0 kg, енергиен клас А+, електронно управление, отложен старт, дисплей, енергийна консумация 3,08 kwh, индикатор за филтър и водния резервоар, размери – 85х60х63см, цвят - бял. | 2 бр. |  |

Предлагаме възможност за съчетание на два или повече цвята по избор на Възложителя за всички мебели.

**Забележка: Да се посочи точно и еднозначно за предлаганото оборудване: марка, производител, модел и др. Да се приложи детайлна техническа информация, брошури, листове с технически данни, схеми с изображения и размери на мебелите и др. без посочени цени.

2. ПРЕДЛОЖЕНАТА ОТ УЧАСТНИКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/Моля, опишете организацията на работа с разпределение на човешките и техническите ресурси, изложете ключови предпоставки за доброто изпълнение на поръчката, опишете последователността на изпълнение, мерките, които ще предприемете  за недопускане/ предотвратяване  на рискове, както и за предодоляването им и степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникването на някой от тях/.

*Забележка: Рисковете са посочени в методиката за оценка на офертите.

2.Приемаме да извършим доставката и монтажа на оборудването в срок от 30 дни/ в календарни дни/ от получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя, в което са посочени конкретния вид и брой мебели.

3.Гаранционният срок на оборудването /за мебелите/, по настоящето предложение е както следва:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(посочва се гаранционния срок в календарни месеци, като се посочват и условията, при които e валидeн. Тези условия трябва да са съобразени с изискванията на документацията и проекта на договор).

Ангажираме се да доставим и монтираме оборудването в горепосоченият срок, както и да отстраняваме за своя сметка всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане.

ДАТА: _____________ г.		                                                   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ЗАБЕЛЕЖКА : Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2