## Sheet1
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА ГРЧЕ "РОМЕН РОЛАН"- УЧИЛИЩНА СГРАДА, ГР. СТАРА ЗАГОРА
КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност
Част Архитектурна / Мярка за енергоспестяване А:Топлинно изолиране на фасадни стени
1 | *332303397 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАМЕННА ВАТА 100ММ НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ | м2 | 3328.08 |  | 0
2 | *332302923 | ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА С ДВА ПЛАСТА ГИПСОКАРТОН,ВКЛ. ШПАКЛОВКА С МРЕЖА | м2 | 3262.88 |  | 0
3 | *332303440 | ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА С ГИПСОФАЗЕР 15ММ , ВКЛ. ШПАКЛОВКА С МРЕЖА | м2 | 65.21 |  | 0
4 | *332303046 | ОБРЪЩАНЕ КРАЙ ПРОЗОРЦИ С EPS 20ММ НА ЛЕПИЛО | м | 2420.92 |  | 0
5 | *000000001 | ОБРЪЩАНЕ ПО ФАСАДНИ КОЛОНИ И ГРЕДИ С EPS 20ММ НА ЛЕПИЛО | м | 359.76 |  | 0
6 | *000000002 | ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ С EPS 20ММ НА ЛЕПИЛО | м | 2322.18 |  | 0
7 | *332302154 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЪЛ ПРОТЕКТОР ЗА ДОГРАМА | м | 3651.72 |  | 0
8 | 8482300000 | ДЕМОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ МОЗАЕЧНИ ПЕРВАЗИ | м | 673.47 |  | 0
9 | *000000003 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪБОХРАНИТЕЛЕН ПРОФИЛ ПРИ ДОГРАМА | м | 4429.39 |  | 0
10 | 8102122128 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ГРАНИТЕН ПЕРВАЗ | м | 732.13 |  | 0
|  | Мярка за енергоспестяване А:Топлинно изолиране на фасадни стени |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Мярка за енергоспестяване Б: Подмяна стара дограма с алуминиева и PVC дограма съ
1 | 8462200000 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА ДОГРАМА | бр. | 486 |  | 0
2 | 8102307110 | ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА ПО АРХ. ДЕТАЙЛ,вкл.комарници на отваряеми части | м2 | 1334.52 |  | 0
3 | 8102307120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА С ВРАТА ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | м2 | 14.7 |  | 0
4 | *332302694 | ЦИМ. ЗАМАЗКА 1:1 ПОД ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ | м2 | 219.639 |  | 0
5 | 8102101300 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА ПРАХОВО БОЯДИСАН | м | 732.13 |  | 0
6 | *332303400 | ВЕНТИЛАЦИОННА КЛАПА В ПРОЗОРЦИ | бр. | 92 |  | 0
7 | *332302260 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИПАНИК БРАВА ЗА АЛУМИНИЕВИ ВИТРИНИ И ВРАТИ | бр. | 11 |  | 0
|  | Мярка за енергоспестяване Б: Подмяна стара дограма с алуминиева и PVC дограма съ |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Мярка за енергоспестяване В: Топлинно изолиране на покрив - НИСКО ТЯЛО
1 | 8461900000 | ДЕМОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ПОКРИВНО ОТВОДНЯВАНЕ | м | 89.7 |  | 0
2 | 8461800000 | ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ЛАМАРИНА | м2 | 576.82 |  | 0
3 | 8412130000 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ- 20% | м2 | 115.364 |  | 0
4 | *332301213 | ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО | м2 | 571.11 |  | 0
5 | *332302736 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПАРОИЗОЛАЦИЯ , ВКЛ. 15% ЗА ЗАСТЪПВАНЕ | м2 | 656.78 |  | 0
6 | *332303401 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ МИНЕРАЛНА ВАТА 120ММ | м2 | 571.11 |  | 0
7 | *332303049 | ПОДМЯНА НА КОМПРОМЕТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЪРВЕНА ПОКР.КОНСТРУКЦИЯ - 20% | м2 | 115.36 |  | 0
8 | 8102113010 | НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПОКРИВИ | м2 | 576.82 |  | 0
9 | *332303179 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 ПЛАСТА | м2 | 576.8182 |  | 0
10 | 8412530000 | НАПРАВА НА СКАРА ОТ ЛЕТВИ И КОНТРАЛЕТВИ ЗА ОСНОВА НА LT ЛАМАРИНА | м2 | 576.82 |  | 0
11 | *332302568 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМАРИНА | м2 | 576.8182 |  | 0
12 | *332302775 | ДОСТ. И М-Ж БИЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОКРИВНА ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМ. | м | 25.4636 |  | 0
13 | *332302553 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ, ВКЛ. ОБРАБОТКА С ЛАК С UV ЗАЩИТА | м | 49.8 |  | 0
14 | 8102103000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 22.05 |  | 0
15 | 8102102000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 49.8 |  | 0
16 | *000000004 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕДЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 17.85 |  | 0
17 | *332303441 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ,ЧЕЛА И УЛАМИ -РАЗГЪВКА ДО 80СМ | м | 53.4 |  | 0
|  | Мярка за енергоспестяване В: Топлинно изолиране на покрив - НИСКО ТЯЛО |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Мярка за енергоспестяване В: Топлинно изолиране на покрив - УЧИЛИЩНА СГРАДА
1 | 8102101200 | ИЗРАБОТКА И МПНТАЖ ОБШИВКА КОЗИРКИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м2 | 414.5 |  | 0
2 | *332303441 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ,ЧЕЛА И УЛАМИ -РАЗГЪВКА ДО 80СМ | м | 232.6 |  | 0
3 | 8461900000 | ДЕМОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ПОКРИВНО ОТВОДНЯВАНЕ | м | 484.25 |  | 0
4 | *332303442 | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ | м2 | 512.93 |  | 0
5 | *332301014 | РАЗВАЛЯНЕ НА ПОКРИВ ОТ КЕРЕМИДИ - ПРИЕТО 50% | м2 | 760.48 |  | 0
6 | 8412520000 | ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ - ПРИЕТО 50% | м2 | 760.48 |  | 0
7 | 8416370000 | ДЕМОНТАЖ НА КАПАНДУРИ | бр. | 13 |  | 0
8 | 8411050000 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОМИНИ | м2 | 103.44 |  | 0
9 | 8471189000 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ПОКРИТИЕ - ОТКРИТИ ТЕРАСИ | м2 | 174.8 |  | 0
10 | 8471187000 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ОТКРИТИ ТЕРАСИ | м2 | 106.73 |  | 0
11 | 8412021000 | ПОДМЯНА НА КОМПРОМЕТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЪРВЕНА ПОКР.КОНСТРУКЦИЯ - 20% | м3 | 16.43 |  | 0
12 | 8102113010 | НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПОКРИВИ | м2 | 760.48 |  | 0
13 | *000000005 | НАПРАВА НА СКАРА ОТ ЛЕТВИ И КОНТРАЛЕТВИ ПОД КЕРЕМИДИ | м2 | 760.48 |  | 0
14 | 8415372000 | ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА КЕРЕМИДИ - ПРИЕТО 50% НОВИ | м2 | 760.48 |  | 0
15 | *332302568 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМАРИНА. | м2 | 500.7 |  | 0
16 | 8102091500 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БИЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КЕРЕМИДИ | м | 144.52 |  | 0
17 | *000000006 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ МИНЕРАЛНА ВАТА 120ММ ВЪРХУ ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 1594.08 |  | 0
18 | *332302769 | ОКАЧЕН ТАВАН ТИП '' АРМСТРОНГ ''С МИНЕРАЛОВАТНИ ОГНЕУСТОЙЧИВИ ПАНА МОДУЛ 600/600 | м2 | 1594.08 |  | 0
19 | *332301213 | ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО | м2 | 155.4 |  | 0
20 | *332302736 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПАРОИЗОЛАЦИЯ. | м2 | 162.4636 |  | 0
21 | *000000007 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ МИНЕРАЛНА ВАТА 120ММ МЕЖДУ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ДЪСКИ | м2 | 155.4 |  | 0
22 | *332302578 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛОСКОСТИ OSB 22MM | м2 | 155.4 |  | 0
23 | *332303179 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 ПЛАСТА. | м2 | 512.9273 |  | 0
24 | *332303441 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ,ЧЕЛА И УЛАМИ -РАЗГЪВКА ДО 80СМ | м | 279.83 |  | 0
25 | *000000009 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО СТРЕХИ -РАЗГЪВКА ДО 1.00М | м | 512.93 |  | 0
26 | 8102082170 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИНИ | м2 | 103.44 |  | 0
27 | 8247643310 | ЛАМАРИНЕНА ШАПКА ЗА КОМИНИ | бр. | 10 |  | 0
28 | 8413852000 | МАЗИЛКА ПО ПОКРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ | м2 | 205.62 |  | 0
29 | *000000010 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 100MM НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ ПО СТЕНИ | м2 | 156.18 |  | 0
30 | 8102145257 | НАПРАВА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН | м2 | 174.8 |  | 0
31 | *332302778 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 10СМ ПО ПОД ПЛОЧИ ТЕРАСИ | м2 | 174.8 |  | 0
32 | *332303179 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 ПЛАСТА | м2 | 246.3455 |  | 0
33 | *332302666 | ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ПО ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ - СТЕНИ | м2 | 130.95 |  | 0
34 | *332303243 | ОБЛИЦОВКА СЪС СТУДОУСТОЙЧИВ ГРАНИТОГРЕС ПО СТЕНИ В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 25.23 |  | 0
35 | *332303443 | НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ СТУДОУСТОЙЧИВ ГРАНИТОГРЕС | м2 | 174.8 |  | 0
36 | 8311211310 | НАПРАВА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО СТЕНИ | м2 | 84.63 |  | 0
37 | *332302985 | ГРУНДИРАНЕ НА ОСНОВАТА | м2 | 46.32 |  | 0
38 | *332302676 | ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА | м2 | 46.32 |  | 0
39 | *332302423 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ | м | 81.22 |  | 0
40 | *332300288 | НАПРАВА ХОЛКЕРИ | м | 73.02 |  | 0
41 | 8311143801 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ 110СМ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | м | 106.73 |  | 0
42 | 8102103000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 49.8 |  | 0
43 | 8102102000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 434.45 |  | 0
|  | Мярка за енергоспестяване В: Топлинно изолиране на покрив - УЧИЛИЩНА СГРАДА |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Мярка за енергоспестяване Г: Топлинно изолиране на Под
1 | *000000011 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 50ММ НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ-СТЕНИ | м2 | 725.95 |  | 0
2 | *332302666 | ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ПО ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ - СТЕНИ | м2 | 725.95 |  | 0
3 | 8414090000 | ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ 5% | м2 | 93.22 |  | 0
4 | 8413871000 | ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА | м2 | 93.22 |  | 0
5 | *332303444 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 50MМ НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ ПО ТАВАН | м2 | 1864.36 |  | 0
6 | *332302666 | ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ПО ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ | м2 | 1864.36 |  | 0
|  | Мярка за енергоспестяване Г: Топлинно изолиране на Под |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Мерки свързани с ремонтни дейности - НИСКО ТЯЛО
1 | 8462300000 | ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ | бр. | 5 |  | 0
2 | 8412980000 | ДЕМОНТАЖ НА ДЮШЕМЕ | м2 | 302.5 |  | 0
3 | *332302389 | ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКИ | м2 | 520.7 |  | 0
4 | 8102082160 | ЗАЗИЖДАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТВОРИ | м2 | 7.5 |  | 0
5 | *332300132 | ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 36.4 |  | 0
6 | 8414100000 | ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА - 5% | м2 | 131.66 |  | 0
7 | 8413871000 | ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА | м2 | 131.66 |  | 0
8 | *000000012 | ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 146.66 |  | 0
9 | *000000013 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 36.4 |  | 0
10 | 8102162040 | БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ , ДВУКРАТНО, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 625.11 |  | 0
11 | *332303403 | БОЯДИСВАНЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 951.29 |  | 0
12 | 8418570000 | БОЯДИСВАНЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС ПО СТЕНИ, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 1088.23 |  | 0
13 | *000000008 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА | м2 | 463.5 |  | 0
14 | *332303159 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ, ВКЛ. 10% ЗА ПЕРВАЗИ | м2 | 57.2 |  | 0
15 | *000000014 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИНИЛОВА СПОРТНА НАСТИЛКА, ВКЛ. НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМ. ЗАМАЗКА | м2 | 463.5 |  | 0
16 | *332302758 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РVС ПЕРВАЗИ | м | 184.4 |  | 0
17 | *000000015 | ДОСТ.И М-Ж АЛУМ.ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ 180/200 С АНТИПАНИК БРАВА , ПО АРХ.ДЕТАЙЛ | бр. | 1 |  | 0
18 | *000000017 | ДОСТ.И М-Ж АЛУМ.ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ 160/225 С АНТИПАНИК БРАВА , ПО АРХ.ДЕТАЙЛ | бр. | 1 |  | 0
19 | *000000018 | ДОСТ.И М-Ж. ВЪТРЕШНА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА EI90мин,90/200 С АВТ.ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ | бр. | 3 |  | 0
20 | *332302996 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF 90/200 | бр. | 3 |  | 0
21 | *000000019 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF 70/200 | бр. | 1 |  | 0
22 | *000000020 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 80/200 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | бр. | 1 |  | 0
23 | *000000021 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 70/200 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | бр. | 3 |  | 0
24 | *000000022 | ДОСТ.И М-Ж АЛУМ.ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ 218/225 С АНТИПАНИК БРАВА , ПО АРХ.ДЕТАЙЛ | бр. | 2 |  | 0
25 | *332303407 | ИЗКЪРПВАНЕ СТРАНИЦИ ОКОЛО ВРАТИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО | м | 127.12 |  | 0
26 | *332300464 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ | м | 10 |  | 0
27 | 8471188000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН СТЪЛБИЩЕН ПАРАПЕТ С ВИС. 110СМ | м | 11.98 |  | 0
28 | 8102117300 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪКОХВАТКА НА ВИСОЧИНА 110СМ - СТЪЛБИЩЕН ПАРАПЕТ | м | 6.74 |  | 0
|  | Мерки свързани с ремонтни дейности - НИСКО ТЯЛО |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Мерки свързани с ремонтни дейности - УЧИЛИЩНА СГРАДА
1 | 8462300000 | ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ | бр. | 185 |  | 0
2 | *332301678 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА | м2 | 182.97 |  | 0
3 | *332302389 | ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКИ, ВКЛ. ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА | м2 | 5457.59 |  | 0
4 | 8102082160 | ЗАЗИЖДАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТВОРИ | м2 | 112.47 |  | 0
5 | *332300132 | ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 646.76 |  | 0
6 | *332300171 | ДЕМОНТАЖ НА ФАЗЕРНИ ОБШИВКИ ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | 974.34 |  | 0
7 | *332300175 | ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 280.3 |  | 0
8 | *000000023 | ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ - ЧАСТИЧНО | м2 | 155.73 |  | 0
9 | 8414080000 | ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ - 1.5% | м2 | 212.69 |  | 0
10 | *000000024 | ОБШИВКА ТАВАНИ С ГИПСОКАРТОН ПОЖАРОУСТОЙЧИВ 12.5ММ,ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | м2 | 974.34 |  | 0
11 | 8102132090 | НОВА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 1958.88 |  | 0
12 | 8413871000 | ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА | м2 | 368.42 |  | 0
13 | 8102131010 | МАЗИЛКА ПО СТЕНИ ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | 500 |  | 0
14 | *000000012 | ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 368.42 |  | 0
15 | *332303158 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 356.13 |  | 0
16 | *332303403 | БОЯДИСВАНЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 8545.45 |  | 0
17 | *000000025 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАСТЕРЕН ОКАЧЕН С НЕГОРИМИ ПАНА | м2 | 504.7 |  | 0
18 | *332302645 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ,ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 1905 |  | 0
19 | 8418570000 | БОЯДИСВАНЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС ПО СТЕНИ, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 5532.42 |  | 0
20 | 8102162040 | БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ , ДВУКРАТНО, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ | м2 | 4550.37 |  | 0
21 | *000000013 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 604.81 |  | 0
22 | 8413310000 | ПОЧИСТВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА СТАРА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ И КОЛОНИ | м2 | 902.59 |  | 0
23 | *000000008 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА | м2 | 1200 |  | 0
24 | *332303159 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ, ВКЛ. 10% ЗА ПЕРВАЗИ | м2 | 173.56 |  | 0
25 | *000000026 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС, ВКЛ. 10% ЗА ПЕРВАЗИ | м2 | 932.03 |  | 0
26 | *332303229 | ХОМОГЕННА ВИНИЛОВА НАСТИЛКА , КЛАС НА ГОРИМОСТ Bf1-s1,2мм,висока износоуст., ВКЛ. НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМ. ЗАМАЗКА /БЕЗ ТАВАНСКИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ/ | м2 | 3504 |  | 0
27 | *332302758 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РVС ПЕРВАЗИ | м | 2934.6 |  | 0
28 | *332303445 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАСТИЛКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ, ВКЛ. 10% ЗА ПЕРВАЗИ | м2 | 18.15 |  | 0
29 | 8102121160 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ 2/2СМ - ПРИЕТО 10% | м2 | 158.76 |  | 0
30 | 8412772000 | ПРЕТЪРКВАНЕ НА МОЗАЙКА И ИМПРЕГНИРАНЕ | м2 | 1453.56 |  | 0
31 | *332303161 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | м2 | 42.41 |  | 0
32 | *000000015 | ДОСТ.И М-Ж АЛУМ.ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ 180/200 С АНТИПАНИК БРАВА , ПО АРХ.ДЕТАЙЛ | бр. | 1 |  | 0
33 | *000000017 | ДОСТ.И М-Ж АЛУМ.ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ 160/225 С АНТИПАНИК БРАВА , ПО АРХ.ДЕТАЙЛ | бр. | 2 |  | 0
34 | *000000027 | ДОСТ.И М-Ж АЛУМ.ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ 200/225 С АНТИПАНИК БРАВА , ПО АРХ.ДЕТАЙЛ | бр. | 4 |  | 0
35 | *000000022 | ДОСТ.И М-Ж АЛУМ.ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ 218/225 С АНТИПАНИК БРАВА , ПО АРХ.ДЕТАЙЛ | бр. | 8 |  | 0
36 | *000000028 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF 140/200 | бр. | 2 |  | 0
37 | *000000029 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF 100/225 | бр. | 47 |  | 0
38 | *000000030 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF 95/200 | бр. | 11 |  | 0
39 | *332302996 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF 90/200 | бр. | 26 |  | 0
40 | *000000016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF 80/200 | бр. | 52 |  | 0
41 | *000000031 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF 70/200 | бр. | 4 |  | 0
42 | *000000032 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF 105/225 | бр. | 5 |  | 0
43 | *000000033 | ДОСТ.И М-Ж. ВЪТРЕШНА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА EI90мин,90/200 С АВТ.ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ | бр. | 5 |  | 0
44 | *000000034 | ДОСТ.И М-Ж.ВЪТРЕШНА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА EI90мин,100/200 С АВТ.ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ | бр. | 1 |  | 0
45 | *000000035 | ДОСТ.И М-Ж.ВЪТРЕШНА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА EI90мин,110/200 С АВТ.ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ | бр. | 1 |  | 0
46 | *000000036 | ДОСТ.И М-Ж.ВЪТРЕШНА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА EI90мин,160/200 С АВТ.ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ | бр. | 1 |  | 0
47 | *332303407 | ИЗКЪРПВАНЕ СТРАНИЦИ ОКОЛО ВРАТИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО | м | 550 |  | 0
48 | *000000038 | ОБЛИЦОВКА НА МЕТАЛНИ КОЛОНИ ГИПСОКАРТОН ПОЖАРОУСТ.,ДВУСЛОЙНО РАЗГЪВКА ДО 120см | м | 10 |  | 0
49 | *332300464 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ | м | 100 |  | 0
50 | *000000039 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛ ЗА ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ ПО ТАВАНИ, СТЕНИ И ПОДОВЕ | м | 300.22 |  | 0
51 | 8471188000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН СТЪЛБИЩЕН ПАРАПЕТ С ВИС. 110СМ | м | 71.82 |  | 0
52 | 8102117300 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪКОХВАТКА НА ВИСОЧИНА 110СМ - СТЪЛБИЩЕН ПАРАПЕТ | м | 19.64 |  | 0
53 | *000000040 | ДОСТ. И М-Ж НА МЕЖДИНЕН ПАРАПЕТ С ДВОЙНА РЪКОХВ. ДО ВИС. 70/110СМ - ВЪНШНИ СТЪЛ | м | 6.1 |  | 0
54 | 8102122311 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО КОЛОНИ / ВЪНШНА КОЛОНАДА / | м2 | 20.5 |  | 0
55 | *000000041 | ИЗГРАЖДАНЕ КУТИИ ОТ ГИПСОКАРТОН РАЗГЪВКА ДО 80СМ - ВиК ВЕРТИКАЛИ | м | 91 |  | 0
56 | 8247539110 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МАЗИЛКА В/У НОВИ КАНАЛИ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ | м | 25000 |  | 0
|  | Мерки свързани с ремонтни дейности - УЧИЛИЩНА СГРАДА |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Други
1 | *000000042 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АСАНСЬОР 110/140 | бр. | 1 |  | 0
2 | *332303127 | ПОЧИСТВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 180 |  | 0
3 | 8512383000 | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ.БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ. | тона | 180 |  | 0
|  | Други |  |  |  | 0
|  | Част Архитектурна |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Подготвителни работи
1 | *332300318 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КОМПРЕСОР , ВКЛ. ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКАТА | м3 | 35 |  | 0
2 | *332300992 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ОТПАДЪЦИ , ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ | тона | 77 |  | 0
3 | 8480970000 | РЪЧНО ПРОСИЧАНЕ ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОНОВИ ПЛОЧИ И СТЕНИ С ДЕБ. ДО 20СМ | м2 | 97.9 |  | 0
4 | *332300455 | ПОЛАГАНЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0.2MM | м2 | 79.11 |  | 0
5 | *332303446 | ПРЕМАХВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ 3.5СМ | м2 | 10.68 |  | 0
6 | *332300642 | НАГРАПЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ НА СТЕНИ | м2 | 76.68 |  | 0
7 | 8104071200 | ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ | м2 | 78.19 |  | 0
8 | *332302098 | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНКОНТАКТ ВЪРХУ СЪЩ. СТОМАНОБЕТОН / ГРУНДИРАНЕ / | м2 | 67.51 |  | 0
9 | 8243013000 | ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ С ЧАКЪЛ С ФРАКЦИЯ 10-50ММ | м3 | 1.22 |  | 0
|  | Подготвителни работи |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Изкопни работи
1 | 8101106132 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4,2М -В ЗП НЕУКР. Н=2до4М / ръчен и механизиран изкоп / | м3 | 30 |  | 0
2 | 8101104310 | НАТОВ. И РАЗТ.НА КАМИОН-ТРАНШ. ИЗКОПИ С ШИР.НА ДЪНОТО ДО 10М /ръчно и механиз./ | м3 | 30 |  | 0
3 | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м3 | 30 |  | 0
4 | 8512383000 | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ.БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ. | тона | 60 |  | 0
|  | Изкопни работи |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Кофражни работи
1 | 8102050100 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ | м2 | 18 |  | 0
3 | 8102051100 | КОФРАЖ ЗА СТЪЛБИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ | м2 | 11.03 |  | 0
4 | *332303447 | КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАНСЬОРНИ ШАХТИ d>15СМ | м2 | 308 |  | 0
5 | 8102051310 | КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ | м2 | 26 |  | 0
6 | 8411362100 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ С КВАДРАТНО ИЛИ ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧЕНИЕ ВИСОЧИНА НА ЕТАЖА ДО 7М | м2 | 11.03 |  | 0
|  | Кофражни работи |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Бетонови работи
1 | 8102070130 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 НЕАРМИРАН ПОДЛОЖЕН, РАМПИ И АСАНСЬОР | м3 | 5 |  | 0
2 | 8102073550 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С25/30 РЪЧНО ЗА КОЛОНИ,ГРЕДИ С ПЛАСТИФ.ПРОТИВ СЪСЪХВАНЕ | м3 | 10 |  | 0
4 | *000000044 | ПОЛАГАНЕ АРМИРАН БЕТОН В30, С25/30 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 20 |  | 0
5 | *000000045 | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И РАМПИ | м3 | 68 |  | 0
7 | *332302161 | ТРАНСПОРТ НА БЕТОН | м3 | 93 |  | 0
|  | Бетонови работи |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Армировъчни работи
1 | 8102061030 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АIII, АIV / В500В /, АСАНСЬОР И РАМПИ | кг | 4633 |  | 0
2 | 8102061050 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ АIII, АIV / В500В, АСАНСЬОР | кг | 4674 |  | 0
5 | 8247533132 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОН С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА НА ОТВОР Ф20 С ДЪЛБ. 155ММ | бр. | 32 |  | 0
6 | *000000047 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОН С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА НА ОТВОР Ф25 С ДЪЛБ. 160ММ | бр. | 269 |  | 0
7 | *332300766 | МОНТАЖ АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф16 С ЛЕПЕНЕ / HIT HY 200R / | бр. | 300 |  | 0
|  | Армировъчни работи |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Ремонтни работи - Оформяне дилатационни фуги
1 | 8102132080 | МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФУГИ И УПЛЪТНЯВАНЕ | м | 979 |  | 0
2 | *332303013 | МОНТАЖ НА КАМЕННА ВАТА ПРИ ФУГА | м2 | 4.9 |  | 0
3 | 8104080822 | ЗАПЪЛВАНЕ ФУГИ ФУГОПЪЛНИТЕЛ БОЛКИТ | м2 | 0.4 |  | 0
|  | Ремонтни работи - Оформяне дилатационни фуги |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Ремонтни работи - възстановяване конструкция
1 | 8104071300 | ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ РЪЧНО / ПЛОЧИ И ГРЕДИ / | м2 | 55 |  | 0
2 | 8245433220 | ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ МЕХАНИЗИРАНО С ПЯСЪКОСТРУЕНЕ / ПЛОЧИ И ГРЕДИ / | м2 | 495 |  | 0
3 | *332303127 | ПОЧИСТВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 27.5 |  | 0
4 | *000000050 | ИЗНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | тона | 60.5 |  | 0
5 | *332303011 | НАНАСЯНЕ НА КОРОЗИОННА ЗАЩИТА ПО ТЕХ. СПЕСИФИКАЦИЯ | м2 | 550 |  | 0
6 | 8102070479 | ПОЛАГАНЕ СТРОИТЕЛЕН РАЗТВОР ЗА СУХО ПРЪСКАНЕ ПО ТЕХ. СПЕСИФИКАЦИЯ | м3 | 11 |  | 0
7 | *000000051 | НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНО ПОКРИТИЕ НА ОБРАБ.ПОВЪРХНОСТ ПО ТЕХ. СПЕСИФИКАЦИЯ | м2 | 550 |  | 0
|  | Ремонтни работи - възстановяване конструкция |  |  |  | 0
|  | Част Строителни конструкции |  |  |  | 0
Част ВиК / Водопровод
1 | *332302943 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 106 |  | 0
2 | *332302976 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 53 |  | 0
3 | *332302942 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 62 |  | 0
4 | *332302567 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25, PN20 С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 43 |  | 0
5 | *332302944 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф32 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 46 |  | 0
6 | *332302566 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф32, PN20 С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 10 |  | 0
7 | *332303129 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф40 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 91 |  | 0
8 | *332302565 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф40, PN20 С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 7 |  | 0
9 | *332303014 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф50 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 1 |  | 0
10 | 8247541080 | ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2'' | м | 141 |  | 0
11 | 8247541090 | ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2 1/2'' | м | 75 |  | 0
12 | *332302177 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА | бр. | 8 |  | 0
13 | *332301686 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1/2'' ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ | бр. | 32 |  | 0
14 | *332302977 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф25 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА | бр. | 6 |  | 0
15 | *332302169 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф25 С ИЗПРАЗНИТЕЛ ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА | бр. | 9 |  | 0
16 | *332302168 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 3/4 ЗА ПЕРАЛНЯ И МИЯЛНА МАШИНА | бр. | 1 |  | 0
17 | *000000059 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 3/4'' | бр. | 2 |  | 0
18 | *332302113 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА | бр. | 3 |  | 0
19 | *332302938 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32 С ИЗПРАЗНИТЕЛ ЗА СТУДЕНА ВОДА | бр. | 1 |  | 0
20 | *000000060 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1'' | бр. | 2 |  | 0
21 | *332301998 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф40 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА | бр. | 8 |  | 0
22 | 8247551709 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 2 1/2''- СТОМАНЕН | бр. | 3 |  | 0
23 | 8247551609 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 2 1/2''- СТОМАНЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1 |  | 0
24 | *332303016 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА 3/4'' | бр. | 1 |  | 0
25 | *332302939 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА 1'' | бр. | 1 |  | 0
26 | *332303454 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА 2 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
27 | *332302940 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР 2 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
28 | 8247593204 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР 1'' | бр. | 1 |  | 0
29 | 8247553110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СТЕННИ | бр. | 19 |  | 0
30 | 8247553112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ СТЕННИ | бр. | 16 |  | 0
31 | 8247553202 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДУШ БАТЕРИЯ | бр. | 1 |  | 0
32 | 8247621203 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ БОЙЛЕР 15Л | бр. | 4 |  | 0
33 | 8247621103 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ БОЙЛЕР 80Л | бр. | 3 |  | 0
34 | 8247621208 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ БОЙЛЕР 200Л | бр. | 1 |  | 0
35 | *000000061 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1/2'' ЗА БОЙЛЕР | бр. | 7 |  | 0
36 | *332302945 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА 1/2'' ЗА БОЙЛЕР | бр. | 7 |  | 0
37 | 8247582100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ПОЖАРНА КАСЕТА , КОМПЛЕКТ по БДС -EN-671-2-196 | бр. | 13 |  | 0
38 | *332302281 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ Ф20 - б=4мм ЗА ВЕРТИКАЛНА РАЗВОДКА | м | 154 |  | 0
39 | *332303455 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ Ф20 - б=9мм | м | 5 |  | 0
40 | *332302282 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ Ф25 - б=4мм ЗА ВЕРТИКАЛНА РАЗВОДКА | м | 85 |  | 0
41 | *332303133 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ Ф25 - б=9мм | м | 20 |  | 0
42 | *332302283 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ Ф32 - б=9мм | м | 56 |  | 0
43 | *332302284 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ Ф40 - б=9мм | м | 98 |  | 0
44 | *332302285 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ Ф50 - б=9мм | м | 1 |  | 0
45 | *000000062 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ 2 '' - б=9мм | м | 141 |  | 0
46 | *332303134 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ 2 1/2'' - б=9мм | м | 75 |  | 0
47 | *000000063 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРЕ Ф28 | м | 5 |  | 0
48 | *000000064 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф20 | бр. | 72 |  | 0
49 | *332301845 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф25 | бр. | 10 |  | 0
50 | *332302443 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф32 | бр. | 35 |  | 0
51 | *332301453 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф40 | бр. | 53 |  | 0
52 | *000000065 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД 2'' | бр. | 95 |  | 0
53 | *000000066 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД 2 1/2'' | бр. | 40 |  | 0
54 | *000000067 | ТЕРМОКОМПЕНСАТОР Ф25 | бр. | 4 |  | 0
55 | *000000068 | ПОЦИНК. ИЛИ ПЛАСТМ. ТАПИ 1/2 ЗА ЗАТАПВАНЕ НА ИЗВОДИ ПРЕДИ МОНТАЖ НА БАТЕРИИ | бр. | 118 |  | 0
56 | *000000069 | ПОЦИНК. ИЛИ ПЛАСТМ. ТАПИ 3/4 ЗА ЗАТАПВАНЕ НА ИЗВОДИ ПРЕДИ МОНТАЖ НА БАТЕРИИ | бр. | 1 |  | 0
57 | 8440292000 | ПОДЗЕМЕН ПРЕХОДНИК ЗА ТРЪБИ Ф80 | бр. | 1 |  | 0
58 | *332300167 | ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДИ | м | 615 |  | 0
59 | 8243141040 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ | м | 615 |  | 0
60 | 8440059000 | ДЕМОНТАЖ БАТЕРИИ ЗА КУХНЕНСКИ И ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНЦИ | бр. | 26 |  | 0
61 | *332302450 | ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ | м | 130 |  | 0
62 | 8440015000 | ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ | м | 30 |  | 0
|  | Водопровод |  |  |  | 0
Част ВиК / Сградна канализация
1 | 8228100302 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА | м2 | 38 |  | 0
2 | 8101106121 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 63 |  | 0
3 | 8101113100 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ ПРЕЗ 30СМ | м3 | 50 |  | 0
4 | *332301668 | ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 13 |  | 0
5 | *332302073 | ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ | м3 | 13 |  | 0
6 | 8247536338 | ИЗКОПАВАНЕ ГНЕЗДА ОТ 20/20 ДО 30/30 В БЕТОНОВ ПОД d=или<20СМ ЗА ПОЛАГАНЕ СИФОНИ | бр. | 29 |  | 0
7 | *000000070 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВ ПОД С ДИАМАНТЕНО-ПРОБИВНА МАШИНА 25/12СМ И 30/10СМ | бр. | 145 |  | 0
8 | 8247531114 | НАПРАВА УЛЕИ ПО СТЕНИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ВЕРТИКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ | м | 273 |  | 0
9 | 8430016000 | НАПРАВА НА УЛЕИ ПО ПОДОВЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф50 | м | 50 |  | 0
10 | *332301348 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50 | м | 102 |  | 0
11 | *332301420 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф110, ТЪНКОСТЕННИ | м | 536 |  | 0
12 | *332302278 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф160, ДЕБЕЛОСТЕННИ, SN8 | м | 152 |  | 0
13 | *332303332 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф200, ДЕБЕЛОСТЕННИ SN8 | м | 220 |  | 0
14 | *332303456 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф250, ДЕБЕЛОСТЕННИ,SN8 | м | 36 |  | 0
15 | *000000071 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА п.л. Ф100 | м | 150 |  | 0
16 | 8243031030 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф100 | м | 11 |  | 0
17 | 8440492000 | ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф100 | бр. | 4 |  | 0
18 | 8440479000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф105ММ ПРАВ | бр. | 19 |  | 0
19 | *000000072 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН 17/17 ПРАВ | бр. | 10 |  | 0
20 | 8247632133 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН 17/17 ф100 РОГОВ | бр. | 5 |  | 0
21 | *332303333 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ | бр. | 4 |  | 0
22 | *332300518 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНО СЕДАЛО - КОМПЛЕКТ ТИП МОНОБЛОК | бр. | 34 |  | 0
23 | 8247651112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ , ВКЛ. СИФОНИ | бр. | 19 |  | 0
24 | *332303457 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ПОТОПЯЕМА ПОМПА Q=0.2л/сек=0.72м3/ч,Н=6.0м,N=0.5Kw/220V | бр. | 1 |  | 0
25 | *332303140 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф50 - PVC | бр. | 3 |  | 0
26 | *332302472 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110/110 - PVC | бр. | 76 |  | 0
27 | *332303142 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф160/110 - PVC | бр. | 10 |  | 0
28 | *000000073 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф200/110 - PVC | бр. | 14 |  | 0
29 | *000000074 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф250/110 - PVC | бр. | 2 |  | 0
30 | *000000075 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф100 - ЧУГУНЕН | бр. | 7 |  | 0
31 | *000000076 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНИ РЕШЕТКИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА 20/20 | бр. | 39 |  | 0
32 | 8243085040 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110 | бр. | 7 |  | 0
33 | *000000077 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф110 | бр. | 275 |  | 0
34 | *332303413 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф160 | бр. | 68 |  | 0
35 | *000000078 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф200 | бр. | 130 |  | 0
36 | *000000079 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф250 | бр. | 20 |  | 0
37 | *000000080 | ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф160 В СГРАДАТА | м | 790 |  | 0
38 | *000000081 | ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф250 В СГРАДАТА | м | 256 |  | 0
39 | *332300130 | ДЕМОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф50ММ | м | 55 |  | 0
40 | 8440150000 | ДЕМОНТАЖ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф100 | м | 210 |  | 0
41 | 8440151000 | ДЕМОНТАЖ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф150 | м | 50 |  | 0
42 | 8440152000 | ДЕМОНТАЖ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф200 | м | 50 |  | 0
43 | 8440153000 | ДЕМОНТАЖ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф250 | м | 20 |  | 0
44 | 8440392000 | ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА С КАЗАНЧЕ | бр. | 33 |  | 0
45 | 8440478000 | ДЕМОНТАЖ НА ПИСОАР | бр. | 14 |  | 0
46 | 8440452000 | ДЕМОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ И ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 26 |  | 0
|  | Сградна канализация |  |  |  | 0
|  | Част ВиК |  |  |  | 0
Част ОВК / Демонтажни работи
1 | *000000082 | ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА | бр. | 2 |  | 0
2 | 8471142000 | ДЕМОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРИ | бр. | 2 |  | 0
|  | Демонтажни работи |  |  |  | 0
Част ОВК / НВ-Нагнетателна вентилация - кухня
1 | 8351232100 | Камера вентилац. к-т с вентилатор 5390м3/ч, 350Ра,воден калорифер45kW,филтър | бр. | 1 |  | 0
2 | *332302276 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ | кг | 45 |  | 0
3 | 8242381162 | МРЕЖЕСТА РЕШЕТКА МрР 700/400 | бр. | 1 |  | 0
4 | *000000049 | МЕКИ ВРЪЗКИ ЗА ВЕНТИЛАТОР 800/500/130 | бр. | 2 |  | 0
5 | *332303170 | ПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ 800/500ММ С ЕЛ. ЗАДВИЖКА | бр. | 1 |  | 0
6 | *332303171 | ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ СЪС ЗАДВИЖКА DN 1 1/4'' | бр. | 1 |  | 0
7 | 8281143000 | ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОСТАТ | бр. | 1 |  | 0
8 | 8102131130 | ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ 625/225ММ | бр. | 8 |  | 0
9 | *332302564 | РР - ТРЪБА СТАБИЛИЗИРАНА С АЛУМ. ВЛОЖКА Ф50Х5.6ММ, КОМПЛЕТ С ФИТИНГИ | м | 152 |  | 0
10 | *332302285 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТ М-Л ЗА ТРЪБИ Ф50 - б=9мм | м | 152 |  | 0
11 | 8242121114 | Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПРОВОД ПОЦ. ЛАМ. НА ФАЛЦ ПРАВОЪГ.ПРАВ 0.8ММ С ПЕРИМЕТЪР 2700 | м2 | 58.85 |  | 0
12 | 8242121124 | Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПРОВОД ПОЦ. ЛАМ. ФАЛЦ ФАСОННИ 0.8ММ С ПЕРИМЕТЪР 2700 | м2 | 15.42 |  | 0
13 | *332302276 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ | кг | 48 |  | 0
14 | 8242335020 | НАЛАДКА ВЕНТИЛАЦИОННА КАМЕРА БР. ТОЧКИ | бр. | 1 |  | 0
15 | 8034810127 | НАЛАДКА ИНСТАЛАЦИЯ БР. ТОЧКИ | бр. | 8 |  | 0
16 | 8242335010 | КОМПЛЕКСНИ ИЗПИТАНИЯ | бр. | 1 |  | 0
17 | *000000083 | ТАБЛО КИП И А - ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ, СЛЕДЕНЕ ТЕМП. , ОПЕРАТИВНО ОКАБЕЛЯВАНЕ | бр. | 1 |  | 0
|  | НВ-Нагнетателна вентилация - кухня |  |  |  | 0
Част ОВК / СВ 1 - Смукателна вентилация - кухня
1 | 8351241100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР КАНАЛЕН С ДЕБИТ 5980М3/Ч , 350Ра | бр. | 1 |  | 0
2 | 8470470000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМА ПЛАСТИНА 700Х400 | бр. | 1 |  | 0
3 | *000000084 | МЕКИ ВРЪЗКИ ЗА ВЕНТИЛАТОР 900/500/130 | бр. | 2 |  | 0
4 | 8242121114 | Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПРОВОД ПОЦ. ЛАМ. НА ФАЛЦ ПРАВОЪГ.ПРАВ 0.8ММ С ПЕРИМЕТЪР 2700 | м2 | 71.22 |  | 0
5 | 8242121124 | Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПРОВОД ПОЦ. ЛАМ. ФАЛЦ ФАСОННИ 0.8ММ С ПЕРИМЕТЪР 2700 | м2 | 21.5 |  | 0
6 | *000000085 | ДОСТ.И М-Ж СМУКАТЕЛ КУХНЕНСКИ КРАЙСТЕНЕН 700Х1000Х450 С ФИЛТЪР И РЕГ. КЛАПА | бр. | 2 |  | 0
7 | *000000087 | ДОСТ.И М-Ж СМУКАТЕЛ КУХНЕНСКИ КРАЙСТЕНЕН 1200Х1300Х450 С 2 ФИЛТЪРА И РЕГ. КЛАПА | бр. | 1 |  | 0
8 | *000000086 | ДОСТ. И М-Ж СМУКАТЕЛ КУХН. ОСТРОВЕН 1600Х1800Х450 С ЧЕТИРИ ФИЛТЪРА И РЕГ. КЛАПА | бр. | 2 |  | 0
9 | *332302276 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ | кг | 52 |  | 0
10 | 8034810127 | НАЛАДКА ИНСТАЛАЦИЯ БР. ТОЧКИ | бр. | 5 |  | 0
11 | 8242335010 | КОМПЛЕКСНИ ИЗПИТАНИЯ | бр. | 1 |  | 0
12 | *332300681 | ЕЛ ПУСКАТЕЛ КНОПКА ПУСК / СТОП | бр. | 1 |  | 0
|  | СВ 1 - Смукателна вентилация - кухня |  |  |  | 0
|  | Част ОВК |  |  |  | 0
Електро / *
1 | *000000176 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВТЯЛО НА ТАВАН 1Х8w IP65, АВАРИЙНО ОСВ-Е | бр. | 181 |  | 0
2 | *332303182 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2Х35kW IP65 епра | бр. | 156 |  | 0
3 | *332303183 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4Х14kW IP21 епра | бр. | 819 |  | 0
4 | *332303184 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ ТЯЛО Х.Л. ТЯЛО 1Х20kW IP21 | бр. | 96 |  | 0
5 | 8430615000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АПЛИК ПКОМ С 1 БР.КЛЛ 1Х15W P54 | бр. | 42 |  | 0
6 | *332303185 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ ТЯЛО LED 1Х80W IP54 физк салон | бр. | 16 |  | 0
7 | *332303186 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТА ИНСТ-Я | бр. | 56 |  | 0
8 | *332302236 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ТИП СЕРИЕН | бр. | 89 |  | 0
9 | *332302249 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН | бр. | 10 |  | 0
10 | *332302951 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ /ПРИСЪСТВИЕ/ 180' | бр. | 56 |  | 0
11 | *332303473 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ /ПРИСЪСТИЕ/ 360' | бр. | 121 |  | 0
12 | 8211211100 | ДОСТ. И МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА СКРИТА КРЪГЛА БЯЛА | бр. | 828 |  | 0
13 | *332303187 | МОНТ И ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ''ШУКО'' ЕДИНИЧЕН | бр. | 1231 |  | 0
14 | *332303188 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ШУКО ЕДИН. ПРОТИВОВЛАЖНИ ОТКРИТИ | бр. | 20 |  | 0
15 | *332300216 | ДОСТ.И МОНТАЖ КОНТАКТИ ЗА ТЕЛЕФОН СКРИТ RJ12 | бр. | 118 |  | 0
16 | *332303189 | ДОСТ.И МОНТАЖ КОНТАКТИ ЗА КОМПЮТЪР СКРИТ RJ45 | бр. | 118 |  | 0
17 | *332303190 | ДОСТ.И МОНТАЖ ТОНКОЛОНИ ЗА СТЕНА | бр. | 126 |  | 0
18 | *000000177 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОПОВЕСТИТЕЛНА УРЕДБА | бр. | 1 |  | 0
19 | *332302380 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИДЕОКАМЕРА IP | бр. | 184 |  | 0
20 | *332303191 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА DVR | бр. | 1 |  | 0
21 | *332301211 | МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА СКРИТ МОНТАЖ | бр. | 1642 |  | 0
22 | *332303192 | МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА ПАНЕЛНИ СКРИТ М-Ж | бр. | 118 |  | 0
23 | *000000178 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛА Т1,Т2,Т1.1,Т1.2,,Т2.1,т2.2 / ПО ПРИЛ. СХЕМИ/ | бр. | 11 |  | 0
24 | *000000182 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО Ткот | бр. | 1 |  | 0
25 | *332303392 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗПР. ТАБЛО Ткухня | бр. | 1 |  | 0
26 | *332303094 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО Тф1, РТф | бр. | 2 |  | 0
27 | *332303244 | ДОСТАВКА НА ГЛАВНО ТАБЛО ГРТ ПО СХЕМА | бр. | 1 |  | 0
28 | *332302664 | ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ NIYFY 2Х1,5 ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 193.2 |  | 0
29 | *332303427 | ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ NIYFY 3Х1,5 ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 5863 |  | 0
30 | *332303428 | ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ NIYFY 4Х1,5 ПОД МАЗИЛКА | м | 1276.5 |  | 0
31 | *332302229 | ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК NIYFY 3Х2,5 ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 7281 |  | 0
32 | *332303346 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК NIYFY 3Х4ММ2 ПОД МАЗИЛКА | м | 3243 |  | 0
33 | *332303194 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM 3X1,5 MM2 | м | 115 |  | 0
34 | *332303429 | ДОСТАВКА/ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM 3X2,5 MM2 | м | 172.5 |  | 0
35 | *332303195 | ДОСТ/ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM 3X4 MM2 | м | 319.7 |  | 0
36 | *332303196 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM5X10MM2 | м | 51.75 |  | 0
37 | *332303197 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM 5X16MM2 | м | 1391.5 |  | 0
38 | *332303198 | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NAY2Y 5X95MM2 ОТКРИТО С ПРИКРЕПВАНЕ | м | 172.5 |  | 0
39 | *332303383 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ FTP 4X2X0.5MM2 cat.5е | м | 16509 |  | 0
40 | *332300529 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ТЧП-К 2Х1 | м | 1446.7 |  | 0
41 | *332303479 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ГОФР. ШЛАУХ Ф16ММ | м | 3000 |  | 0
42 | *332303480 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ГОФР. ШЛАУХ Ф23ММ | м | 4000 |  | 0
43 | *332303481 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБА Ф19 | м | 150 |  | 0
44 | *332303200 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕЛЕФ РАЗКЛ КУТИЯ ТРК1 | бр. | 12 |  | 0
45 | *000000179 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМП РАЗКЛ КУТИЯ КРК1 | бр. | 12 |  | 0
46 | *332303340 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ AlMgSi 0,5 - ПРОВОДНИК, НЕИЗОЛ / ВКЛ.БЕТ БЛОКЧЕТА | м | 281.5 |  | 0
47 | 8221632320 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАЗЕМИТЕЛНИ КОЛОВЕ FE 63Х63Х6 | бр. | 12 |  | 0
48 | *332303338 | МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПР Д-Е dt=20,I ниво на защ.,Мачта 4м от най вис т. на покр к | бр. | 3 |  | 0
49 | *000000180 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ | м | 59 |  | 0
50 | *332302180 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТРОЛНА КЛЕМА | бр. | 4 |  | 0
51 | *000000181 | ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБА №3 КОМПЛЕКТ ЗА ОБЕКТА | бр. | 1 |  | 0
|  | Електро |  |  |  | 0
|  | Реконструкция ГПЧЕ '' Ромен Ролан '' |  |  |  | 0
|  | ДДС 20% |  |  |  | 0
|  | ВСИЧКО С ДДС |  |  |  | 0