## КСС 1
Възложител: Община Стара Загора
Наименование на обект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около сградата на Община Стара Загора
Количествено-стойностна сметка №1
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част Архитектурна / Настилки
1 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ 85/40-100см, d=8см, ТЕРМОЛЮЩЕН, СИВИ, ПО ДЕТАЙЛ | м2 | 590 |  | 0
2 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ 85/100см, d=8см, ТЕРМОЛЮЩЕН, ТЪМНО СИВИ, ПО ДЕТАЙЛ | м2 | 215 |  | 0
3 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ 40/30-70см, d=8см, ТЕРМОЛЮЩЕН, СИВИ, ПО ДЕТАЙЛ | м2 | 405 |  | 0
4 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ 50/80см,d=4см, ТЕРМОЛЮЩЕН, СИВИ, ПО ДЕТАЙЛ | м2 | 1600 |  | 0
5 | ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ДЕЛАТАЦИОННИ ФУГИ, СИВ | м | 505 |  | 0
| Настилки |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Стъпала и бордюри
1 | ГРАНИТНИ СТЪПАЛА 65/120СМ С ДЕБ.13СМ, ТЕРМОЛЮЩЕН, СИВ, ФАСЕТ 10ММ ПЛОЩАД | м | 134 |  | 0
2 | ГРАНИТНИ СТЪПАЛА 34/100СМ С ДЕБ. 17СМ, ТЕРМОЛЮЩЕН, СИВ, ФАСЕТ 10ММ ПО ДЕТАЙЛ | м | 1220 |  | 0
3 | ГРАНИТНИ ПЛОЧИ-РЕШЕТКА 35/60СМ d=6СМ, ФРЕЗОВАНИ КАНАЛИ 10ММ ПРЕЗ 60ММ, ТЪМНО СИВИ | бр. | 200 |  | 0
4 | ГРАНИТНИ ПЛОЧИ 35/30СМ d=6СМ, ФРЕЗОВАНИ КАНАЛИ 10ММ ПРЕЗ 60 ММ, ТЪМНО СИВИ | бр. | 100 |  | 0
5 | ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ПО ЦОКЛИ 20/СВОБ. РАЗМЕР С ДЕБ. 3СМ | м2 | 40 |  | 0
| Стъпала и бордюри |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Градски елементи
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕЙКА Б01 , ЧЕРТЕЖ И ОПИСАНИЕ ПО ДЕТАЙЛ Б01 | бр. | 16 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕЙКА Б08 , ЧЕРТЕЖ И ОПИСАНИЕ ПО ДЕТАЙЛ Б08 | бр. | 8 |  | 0
3 | ДОСТ.И М-Ж ЧУГУНЕН КАПАК ЗА ШАХТА 1000Х1000Х140 С250, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 5 |  | 0
| Градски елементи |  |  |  | 0
Част Архитектурна / Други
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ПРОФИЛ КУТИЯ 60/40/4 ММ - ПОЦИНКОВАН | кг | 1272 |  | 0
2 | РЕШЕТКА ЗА СУХ ФОНТАН 60/30СМ - НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С МАХ ОТВОРИ 8ММ | бр. | 100 |  | 0
3 | МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 40/40/4 ПО АРХ. ДЕТАЙЛ | м | 40 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35/50 | м | 17 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА 100/200СМ ПРАХОВО БОЯДИСАНА | бр. | 2 |  | 0
6 | ДОСТ. И М-Ж АЛУМ. ПРОЗОРЦИ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ,50/50 | бр. | 2 |  | 0
7 | ОБЛИЦОВКА С ПОЛИРАНИ ЧЕРНИ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ d=3СМ ПО БЕТОНОВ ПОСТАМЕНТ /МОНУМЕНТ/ | м2 | 10 |  | 0
| Други |  |  |  | 0
| Част Архитектурна |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Монумент '' Феникс ''
1 | ИЗКОП С БАГЕР И РЪЧЕН, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м3 | 12 |  | 0
2 | КОФРАЖ | м2 | 33 |  | 0
3 | ДОСТАВКА,ПРЕВОЗ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С25/30 | м3 | 5 |  | 0
4 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ В500 | кг | 254 |  | 0
5 | ОБРАТЕН НАСИП С ВИБРОТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТ ПО 20СМ | м3 | 7 |  | 0
| Монумент '' Феникс '' |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Сцена и технологично помещение фонтан
1 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м2 | 215 |  | 0
2 | ИЗКОП С БАГЕР И РЪЧЕН, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м3 | 184 |  | 0
3 | ОБРАТЕН НАСИП С ВИБРОТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТ ПО 20СМ | м3 | 137 |  | 0
4 | КОФРАЖ | м2 | 513 |  | 0
5 | ДОСТАВКА,ПРЕВОЗ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С25/30 | м3 | 75 |  | 0
6 | ДОСТАВКА, ПРЕВОЗ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С25/30 , W0.8 | м3 | 49 |  | 0
7 | ДОСТАВКА, ПРЕВОЗ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С30/37 СЪС СТОМАНЕНИ ФИБРИ ЗА НАСТИЛКА | м3 | 21 |  | 0
8 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ В500 | кг | 7662 |  | 0
| Сцена и технологично помещение фонтан |  |  |  | 0
Част Строителни конструкции / Фонтан и настилка площад пред Общината
1 | РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕТОНОВА НАСТИЛКА И ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ, НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ | м2 | 1429 |  | 0
2 | ИЗКОП С БАГЕР И РЪЧЕН, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м3 | 201 |  | 0
3 | ОБРАТЕН НАСИП С ВИБРОТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТ ПО 20СМ | м3 | 742 |  | 0
4 | КОФРАЖ | м2 | 806 |  | 0
4 | ДОСТАВКА, ПРЕВОЗ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С25/30 , W0.8 | м3 | 106 |  | 0
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ В500 | кг | 3815 |  | 0
6 | ДОСТАВКА, ПРЕВОЗ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С30/37 СЪС СТОМАНЕНИ ФИБРИ ЗА НАСТИЛКА | м3 | 285 |  | 0
9 | ДОСТАВКА, ПРЕВОЗ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С25/30 ЗА СТЪЛБИ НА ОБЩИНА | м3 | 223 |  | 0
10 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ В500- СТЪЛБИ | кг | 11030 |  | 0
| Фонтан и настилка площад пред Общината |  |  |  | 0
| Част Строителни конструкции |  |  |  | 0
Част ВиК / Затапване на същ. непитеен водопровод
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА | м3 | 2.9 |  | 0
2 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 0.1 |  | 0
3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 0.1 |  | 0
4 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м3 | 3 |  | 0
5 | ОБРАТЕН НАСИП С ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 3 |  | 0
6 | РЯЗАНЕ СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф100ММ | бр. | 2 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА WAGA Multi /joint МУФА ФЛАНЕЦ DN100 | бр. | 1 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN100 | бр. | 1 |  | 0
| Затапване на същ. непитеен водопровод |  |  |  | 0
Част ВиК / Изграждане на СВО 2 за сграда обслужващ фонтан
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 20 |  | 0
2 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 7.7 |  | 0
3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 7.7 |  | 0
4 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 7.7 |  | 0
5 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 27.7 |  | 0
6 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК | м3 | 5.5 |  | 0
7 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м3 | 27.7 |  | 0
8 | ОБРАТНО НАСИП С ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛ | м3 | 22.2 |  | 0
9 | ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф63Х3.8ММ, PN10 | м | 23 |  | 0
10 | ПОЛАГАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф65Х3.8 , PN10 В ГОТОВ ИЗКОП | м | 23 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф200Х2'' | бр. | 1 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ 2'' | бр. | 3 |  | 0
13 | ДОСТ. И МОНТАЖ КОЛЯНО ПЕВП НА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА Ф63/2'' , 90ГР, ВЪТРЕШНА РЕЗБА | бр. | 1 |  | 0
14 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПРЕХОД ПЕВП НА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА Ф63/2'' , ВЪТРЕШНА РЕЗБА | бр. | 2 |  | 0
15 | ТСК С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА 2'' | бр. | 1 |  | 0
16 | ДОСТ. И МОНТАЖ КОЛЯНО ПЕВП НА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА Ф63Х63 , 90ГР | бр. | 1 |  | 0
17 | РЯЗАНЕ ПЕВП ТРЪБИ Ф63 | бр. | 2 |  | 0
18 | НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ПЕВП Ф63 | бр. | 1 |  | 0
19 | ОХРАНИТЕЛНА ОГРАДА С PVC ЛЕНТА | м | 46 |  | 0
20 | ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. ДО 30М | бр. | 1 |  | 0
21 | ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ | м | 23 |  | 0
22 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО ф100ММ | м | 23 |  | 0
| Изграждане на СВО 2 за сграда обслужващ фонтан |  |  |  | 0
Част ВиК / Изграждане на СКО за сграда обслужваща фонтан
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА | м3 | 8.8 |  | 0
2 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 3.7 |  | 0
3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 3.7 |  | 0
4 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 1.4 |  | 0
5 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 1.4 |  | 0
6 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК | м3 | 1.4 |  | 0
7 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м3 | 12.5 |  | 0
8 | ОБРАТЕН НАСИП С ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 11.1 |  | 0
9 | ДОСТАВКА НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ PVC Ф160, SN8 | м | 6 |  | 0
10 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф160 , SN8 В ГОТОВ ИЗКОП | м | 6 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ШАХТА Ф160 | бр. | 1 |  | 0
12 | ИЗПИТВАНЕ ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф160 | м | 6 |  | 0
| Изграждане на СКО за сграда обслужваща фонтан |  |  |  | 0
Част ВиК / Вътрешна водопроводна мрежа за сграда обслужваща фонтан
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф63x10.5 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 11.2 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20Х3.4 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 6.1 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 2'' БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ 2'' | бр. | 2 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР 2'' | бр. | 1 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ НАМАЛИТЕЛ Ф2''Х1 1/2'' | бр. | 2 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР 1 1/2'' 20М3/ЧАС | бр. | 1 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА 2'' | бр. | 1 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 2'' С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН РЕГУЛАТОР 2'' ЗА ИЗХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ | бр. | 1 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЪРЗОНАГРЯВАЩ ЕЛ БОЙЛЕР 3kW ЗА МОНТАЖ НАД МИВКА | бр. | 1 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СТЕННИ | бр. | 1 |  | 0
13 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ Ф63 С ДЕБ. 6.0ММ | м | 11.2 |  | 0
14 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ Ф20 С ДЕБ. 6.0ММ | м | 6.1 |  | 0
15 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД | бр. | 6 |  | 0
16 | ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ | м | 17.3 |  | 0
17 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО ф100ММ | м | 17.3 |  | 0
| Вътрешна водопроводна мрежа за сграда обслужваща фонтан |  |  |  | 0
Част ВиК / Вътрешна канализационна мрежа за сграда обслужваща фонтан
1 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 7.1 |  | 0
2 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 7.1 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 1.6 |  | 0
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 1.6 |  | 0
5 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК | м3 | 1.6 |  | 0
6 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м3 | 7.1 |  | 0
7 | ОБРАТЕН НАСИП С ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 5.5 |  | 0
8 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф160 , SN8 В ГОТОВ ИЗКОП | м | 2.5 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф160Х3.2 С ФАС. ЧАСТИ | м | 3.3 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф110Х2.2 С ФАС.ЧАСТИ | м | 2 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50Х1.8 С ФАС. ЧАСТИ | м | 2.5 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ ГОЛЯМ ФОРМАТ | бр. | 1 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОН ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА Ф32 | бр. | 1 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН Ф110 С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ | бр. | 2 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН Ф50 СЪС СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ | бр. | 1 |  | 0
16 | ИЗПИТВАНЕ ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф160 | м | 10.3 |  | 0
| Вътрешна канализационна мрежа за сграда обслужваща фонтан |  |  |  | 0
Част ВиК / Отводнителни улеи на площад
1 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 15.8 |  | 0
2 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 15.8 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 15.8 |  | 0
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 15.8 |  | 0
5 | ДОСТ.И М-Ж НА ОТВ. УЛЕЙ ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН L=1.00M,B=13.5СМ,Н=15СМ,РЪБ ОТ ПОЦ. ЛАМ | м | 44 |  | 0
6 | ДОСТ. И М-Ж ВОДОСЪБИРАТЕЛНА ШАХТА L=50СМ,В=13.5,Н=60СМ,DN150 С РЪБ ОТ ПОЦ. ЛАМА | бр. | 2 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШЛИЦ 100СМ,ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА,Н=10.5СМ | м | 44 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШЛИЦ 50СМ,ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА,РЕВИЗИЯ | бр. | 4 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕЛНА ПЛОЧА V100S,КОМБИНИРАНА ПОЛИМЕР БЕТОН ,РЪБ ПОЦ. ЛАМ. | бр. | 4 |  | 0
10 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф160 , SN8 В ГОТОВ ИЗКОП | м | 15.5 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф160/45ГР, SN8 | бр. | 1 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА PVC Ф160/45ГР, SN8 | бр. | 2 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ШАХТА Ф160 | бр. | 1 |  | 0
14 | ИЗПИТВАНЕ ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф160 | м | 15.5 |  | 0
| Отводнителни улеи на площад |  |  |  | 0
Част ВиК / Отводняване фонтани - УРШ 3
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 19.1 |  | 0
2 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 6.3 |  | 0
3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 6.3 |  | 0
4 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 25.4 |  | 0
5 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 25.4 |  | 0
6 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК | м3 | 0.6 |  | 0
7 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м3 | 22.9 |  | 0
8 | ОБРАТНО НАСИП С ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛ | м3 | 22.3 |  | 0
9 | УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М | бр. | 1 |  | 0
10 | ДОСТ.И М-Ж ЧУГУНЕН КАПАК ЗА ШАХТА 1000Х1000Х140 С250, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1 |  | 0
11 | КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ | м2 | 2.2 |  | 0
12 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 | кг | 42 |  | 0
13 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ | м3 | 0.4 |  | 0
14 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d=15СМ | м3 | 0.1 |  | 0
15 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН | м3 | 0.5 |  | 0
16 | ДОСТАВКА НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ PVC Ф160, SN8 | м | 10 |  | 0
17 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф160 , SN8 В ГОТОВ ИЗКОП | м | 10 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ШАХТА Ф160 | бр. | 2 |  | 0
19 | ИЗПИТВАНЕ ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф160 | м | 10 |  | 0
| Отводняване фонтани - УРШ 3 |  |  |  | 0
| Част ВиК |  |  |  | 0
Част Сух фонтан / Филтрираща система
1 | ИЗКОП НЕУКРЕПЕН Н=или<2М,С ОБРАТНА ЗАСИПКА И МАШИННО ТРАМБОВАНЕ ПРЕЗ 30СМ | м3 | 69 |  | 0
2 | ИЗКОП УКРЕПЕН С Н>2М С ОБРАТНА ЗАСИПКА И МАШИННО ТРАМБОВАНЕ ПРЕЗ 30СМ | м3 | 17.25 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В15 | м3 | 7.5 |  | 0
4 | ПЯСЪК ЗА ЗАСИПВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБИ | м3 | 10 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЗЕМНОВЛАЖЕН БЕТОН ЗА ПРЕДПАЗЕН ЕКРАН НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБИ | м3 | 10 |  | 0
6 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ С ВОДОПЛЪТЕН БЕТОН НА СКИМЕР | бр. | 3 |  | 0
7 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТВОРИ | бр. | 6 |  | 0
8 | ДОСТ. И М-Ж ВОДОСПИРАЩА ЛЕНТА ЗА ВРЪЗКА ДЪНО-СТЕНА ЗА КОМПЕНСАТОРЕН РЕЗЕРВОАР | м | 180 |  | 0
9 | ПОЧИСТВАНЕ И ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ В КОМПЕНСАТОРЕН РЕЗЕРВОАР | м2 | 317 |  | 0
10 | ОБРАБОТКА НА ФУГИ И ПУКНАТИНИ С МАСТИК | м | 150 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛИРАЩА ЛЕНТА ПО ЪГЛИ | м | 150 |  | 0
12 | ПОЛАГАНЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ , ДВУКОМПОНЕНТНА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА,ВКЛ. МРЕЖА | бр. | 317 |  | 0
13 | ПРОБИ И ПУСК НА КОМПЕНСАТОРЕН РЕЗЕРВОАР | бр. | 1 |  | 0
| Филтрираща система |  |  |  | 0
Част Сух фонтан / Филтрираща система
1 | НАПОРЕН ПЯСЪЧЕН ФИЛТЪР Ф750 , С ШЕСТПЪТЕН ВЕНТИЛ ЗА ГОРЕН М-Ж К-Т С ФИЛ.ПЪЛНЕЖ | бр. | 1 |  | 0
2 | РАБОТНА ПОМПА ЗА ФИЛТРАЦИЯ С ВГР. ПРЕДФИЛТЪР 21.5М3/Ч-10М, 1.5kW | бр. | 1 |  | 0
3 | ПОДОВ СИФОН ,ВРЪЗКА 2'' ЗА МОНТАЖ В БЕТОН | бр. | 3 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЛИВЕН ЕЛЕМЕНТ Ф50 ЗА МОНТАЖ В БЕТОН | бр. | 8 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКИМЕР С ШИРОК ОТВОР ЗА МОНТАЖ В БЕТОН | бр. | 3 |  | 0
6 | АВТОМАТИЧЕН ШЕСТПЪТЕН ВЕНТИЛ ЗА ГОРЕН МОНТАЖ ,ВРЪЗКИ 2'' | бр. | 1 |  | 0
7 | ХЛОРИНАТОР 10Л , ЗА ДОЗИРАНЕ НА ТАБЛЕТИ С ХЛОРНО СЪДЪРЖАНИЕ | бр. | 1 |  | 0
8 | НИВОРЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА ЗА ДОЛИВАНЕ ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВ РЕЗЕРВОАР К-Т С МВ 2'' | к-та | 1 |  | 0
| Филтрираща система |  |  |  | 0
Част Сух фонтан / Система на фонтанни ефекти
1 | ФОНТАННИ ДЮЗИ КОЛОНЕН ЕФЕКТ Ф29,К-Т С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ М-ЛИ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 50 |  | 0
2 | БЪРЗОДЕЙСТВАЩ СОЛЕНОИДЕН КЛАПАН , ДЕБИТ 3.64М3/Ч,24V,К-Т ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 50 |  | 0
3 | RGB LED ОСВ. ЗА ФОНТАННИ ДЮЗИ 12V/10W, К-Т ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 50 |  | 0
4 | ФАЗЕРЕН ФИЛТЪР С ПОДМЕНЯЕМ ПЪЛНЕЖ 3'' С МАНОМЕТЪР И ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' | бр. | 4 |  | 0
5 | РАБОТНА ПОМПА ЗА ФОНТАНИ 83М3/Ч-28М, 15W 3Р,СМУКАТЕЛ DN80,НАГНЕТАТЕЛ DN63 | бр. | 2 |  | 0
6 | ПРЕДФИЛТЪР ЗА РАБОТНА ПОМПА 30Л ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМУКАТЕЛ С ОТВОРИ 3ММ,МИН 510СМ2 СВ.СМУКАТЕЛНА ПЛОЩ | бр. | 2 |  | 0
| Система на фонтанни ефекти |  |  |  | 0
Част Сух фонтан / Тръбни разводки за системи за фонтани
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф110 PN10 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА | м | 120 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф160 PN10 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА | м | 6 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф125 PN10 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА | м | 40 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф200 PN10 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА | м | 60 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC НИПЕЛ Ф200-8'' | бр. | 2 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА PVC Ф200 | бр. | 18 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PVC Ф200 | бр. | 6 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC НАБИВНА РЕДУКЦИЯ Ф200-Ф160 | бр. | 2 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ФЛАНЕЦ Ф160 | бр. | 2 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC РЕДУКЦИЯ Ф160-Ф80 | бр. | 2 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ФЛАНЕЦ DN80 | бр. | 2 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ФЛАНЕЦ DN65 | бр. | 2 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КОНИЧНА РЕДУКЦИЯ Ф65-Ф110 | бр. | 2 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC СК '' ПЕПЕРУДА '' Ф200 | бр. | 2 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC СК '' ПЕПЕРУДА '' Ф110 | бр. | 2 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТЕН КЛАПАН Ф110 | бр. | 2 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PVC Ф110 | бр. | 2 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PVC Ф110 | бр. | 30 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC НИПЕЛ Ф100-3'' | бр. | 8 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф110 | бр. | 4 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА PVC Ф110 | бр. | 20 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PVC 125 | бр. | 4 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КОНИЧНА РЕДУКЦИЯ Ф125-Ф110 | бр. | 4 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PVC Ф125 | бр. | 4 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф125-3'' | бр. | 12 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф125-1'' | бр. | 6 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC НИПЕЛ 90ММ-3'' | бр. | 12 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC НИПЕЛ Ф32-1'' | бр. | 100 |  | 0
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32 | бр. | 50 |  | 0
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ГЪВКАВА ТРЪБА Ф32 | м | 75 |  | 0
31 | УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф125, ПОДВЕСКИ, СКОБИ, ХИМИЧЕСКИ ДЮБЕЛИ | м | 40 |  | 0
32 | УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф200, ПОДВЕСКИ, СКОБИ, ХИМИЧЕСКИ ДЮБЕЛИ | м | 60 |  | 0
33 | УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф110, ПОДВЕСКИ, СКОБИ, ХИМИЧЕСКИ ДЮБЕЛИ | бр. | 120 |  | 0
| Тръбни разводки за системи за фонтани |  |  |  | 0
Част Сух фонтан / Тръбни разводки за филтърна система
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф63 PN10 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА | м | 260 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф75 PN10 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА | м | 24 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PVC Ф75 | бр. | 6 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PVC Ф75 | бр. | 4 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC РЕДУКЦИЯ Ф75-63ММ | бр. | 10 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф63 | бр. | 12 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТЕН КЛАПАН Ф63 | бр. | 1 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ХОЛЕНДЪР Ф63-2'' | бр. | 3 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф63-1/2'' | бр. | 2 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ 1/2'' | бр. | 2 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1/2'' | бр. | 2 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC НИПЕЛ 1/2''- 20ММ | бр. | 2 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ГЪВКАВА ТРЪБА Ф20 | м | 12 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PVC Ф63 | бр. | 10 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PVC Ф63 | бр. | 60 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА PVC Ф63 | бр. | 30 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC НИПЕЛ 63-2'' | бр. | 5 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА PVC Ф63-2'' | бр. | 3 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф63 | бр. | 1 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф160 PN10 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА | м | 12 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PVC Ф160 | бр. | 4 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ 2'' | м | 6 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 2'' | бр. | 6 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ 2'' | бр. | 8 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА 2'' | бр. | 4 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 2'' БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 3 |  | 0
27 | УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф63, ПОДВЕСКИ, СКОБИ, ХИМИЧЕСКИ ДЮБЕЛИ | м | 260 |  | 0
28 | УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф75, ПОДВЕСКИ, СКОБИ, ХИМИЧЕСКИ ДЮБЕЛИ | м | 24 |  | 0
29 | УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф160, ПОДВЕСКИ, СКОБИ, ХИМИЧЕСКИ ДЮБЕЛИ | м | 12 |  | 0
30 | УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ 2'', ПОДВЕСКИ, СКОБИ, ХИМИЧЕСКИ ДЮБЕЛИ | м | 6 |  | 0
| Тръбни разводки за филтърна система |  |  |  | 0
| Част сух фонтан |  |  |  | 0
Част Електро / Доставки
1 | Доставка на парков осветител с LED 42W, св. поток /Ф ≥ 3 200lm/, IP65 | бр. | 16 |  | 0
2 | Доставка на осветител с LED 50W, прожектор, IP65 | бр. | 13 |  | 0
3 | Доставка на осветител с LED 50W,луна, вградена в земята, IP68, вкл конзола | бр. | 3 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на осветител с LED 2W, вграден в земята, IP68, вкл конзола | бр. | 49 |  | 0
5 | Доставка на Лум освет тяло 2х36Вт/Ip65/ЕПРА | бр | 5 |  | 0
6 | Доставка на Евакуационен осветител 2х8Вт/с вгр АБ | бр | 2 |  | 0
7 | ДОСТАВКА НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВ. ТЯЛО АПЛИК С КЛЛ 26W, IP54 | бр. | 2 |  | 0
8 | ДОСТАВКА НА ЕЛ. КЛЮЧ СЕРИЕН IP44 | бр. | 2 |  | 0
9 | Доставка на стоманотръбен стълб, горещопоцинкован за улично осветление с Н = 4м над земя, с вратичка и клемна кутия | бр. | 16 |  | 0
10 | ДОСТАВКА КОНТАКТ ДВОЕН ШУКО 16А /ВКЛ. КОНЗОЛА/ | бр. | 2 |  | 0
11 | ДОСТАВКА НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ | бр. | 1 |  | 0
12 | ДОСТАВКА НА ТОКОВИ КЛЕМИ ДО 16ММ2 | бр. | 16 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ В НАСТИЛКА НА РАЗКЛ.ПКОМ КУТИЯ IP65 100/100 | бр. | 10 |  | 0
14 | ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3Х185+95 ММ2 | м | 45 |  | 0
15 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ 5Х25 ММ2 | м | 127 |  | 0
16 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ 3Х25+16 ММ2 | м | 10 |  | 0
17 | Доставка на кабел СAВТ 5х10 ММ2 | м | 55 |  | 0
18 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ 5Х6 ММ2 | м | 33 |  | 0
19 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ 5Х4 ММ2 | м | 56 |  | 0
20 | ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 4х6 ММ2 | м | 263 |  | 0
21 | ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3х4 ММ3 | м | 129 |  | 0
22 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 | м | 250 |  | 0
23 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.5ММ2 | м | 87 |  | 0
24 | ДОСТАВКА НА PVC СИГНАЛНА ЛЕНТА | м | 388 |  | 0
25 | ДОСТАВКА НА ГРТ - ПО СХЕМА | бр. | 1 |  | 0
26 | ДОСТАВКА НА РК СЦ | бр. | 1 |  | 0
27 | ДОСТАВКА НА Тшахта | бр. | 8 |  | 0
28 | ДОСТАВКА НА КРШ-3 | бр. | 1 |  | 0
| Доставки |  |  |  | 0
Част Електро / Монтажни работи
1 | Монтажна уличен осветител с LED 42W | бр. | 16 |  | 0
2 | МОНТАЖ НА ПРОЖЕКТОР ОСВЕТИТЕЛ LED 50 W | бр. | 13 |  | 0
3 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛ тип луна ВГРАДЕН В ЗЕМЯ С LED 50 W вкл. конзола | бр. | 3 |  | 0
4 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛ С LED 2 W вкл. конзола | бр. | 49 |  | 0
5 | МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ТАВАН | бр. | 5 |  | 0
6 | МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 2 |  | 0
7 | МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ | бр. | 2 |  | 0
8 | МОНТАЖ НА АПЛИК | бр. | 2 |  | 0
9 | МОНТАЖ НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ | бр. | 1 |  | 0
10 | МОНТАЖ КОНТАКТ ДВОЕН С КОНЗОЛА | бр. | 2 |  | 0
11 | ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА НА СТЪЛБОВЕ | бр. | 16 |  | 0
12 | Направа на изкоп за фундиране на стълб до 6м, с размери 0,5/0,5/0,8м | бр. | 16 |  | 0
13 | Изправяне на стоманотръбен стълб до 6 м | бр. | 16 |  | 0
14 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ | км. | 0.38 |  | 0
15 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8Х0,4 | м | 388 |  | 0
16 | НАПРАВА ПОДЛОЖКА И ПОКРИВАНЕ С ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА | м | 388 |  | 0
17 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СТЪЛБ | бр. | 32 |  | 0
18 | МОНТАЖ НА ТОКОВИ КЛЕМИ | бр. | 16 |  | 0
19 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 1209 |  | 0
20 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 В СТЪЛБ | м | 64 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 12 ВЛАКНА ВКЛ. PVC ТРЪБА Ф110 В ИЗКОП 0,8/0,4 | м | 216 |  | 0
22 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 185ММ2 | бр. | 8 |  | 0
23 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 10ММ2 | бр. | 32 |  | 0
24 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 25 ММ2 | бр. | 8 |  | 0
25 | НАПРАВА НА КАБЕЛНА ГЛАВА НА КАБЕЛ 185ММ2 | бр. | 10 |  | 0
26 | НАПРАВА НА КАБЕЛНА ГЛАВА НА КАБЕЛ 25 ММ2 | бр. | 2 |  | 0
27 | НАПРАВА НА КАБЕЛНА ГЛАВА НА КАБЕЛ 6 ММ2 | бр. | 4 |  | 0
28 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК СЪС СЪОРЪЖЕНИЕ | бр. | 111 |  | 0
29 | ЗАНУЛЯВАНЕ МЕТАЛНИ ЧАСТИ | бр. | 16 |  | 0
30 | НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ЕДИН КОЛ С ДЪЛЖИНА 1,5М | бр. | 19 |  | 0
31 | ДОСТАВКА НА ПВА 2 1х16 ММ2 | м | 45 |  | 0
32 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПВА 2 1х16 ММ2 | м | 45 |  | 0
33 | СВЪРЗВАНЕ НА ПВА 2 1х16 ММ2 СЪС СЪОРЪЖЕНИЕ | бр. | 3 |  | 0
34 | Направа кабелна шахта 80/80 с капак и рамка и възможност с уплътнени ревиз отвори върху капака - с разделения за обслужване и общи нужди на Ел/Видеонабл/Оптика. - В ел. раздела на шахтата се предвижда монтажа на Готово ел. табло Тш: Табло шахта с IP68 | бр. | 8 |  | 0
35 | Направа на кабелна шахта – 30/30 комуникационна /за обсл. на парковото осв-е/ | бр. | 16 |  | 0
36 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 110 | м | 420 |  | 0
37 | ДОСТАВКА НА PVC ТРЪБА Ф16 | м | 60 |  | 0
38 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф16 в цим замазка под настилката | м | 60 |  | 0
39 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф32 ММ в изкоп | м | 222 |  | 0
40 | ДОСТАВКА и ПОЛАГАНЕ НА PVC Ф32 в цим замазка под настилка | м | 118 |  | 0
41 | ЗАПУШВАНЕ ОТВОРИ С ИЗОЛАЦИОННА МАСА | бр. | 4 |  | 0
42 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 75 |  | 0
43 | ИЗВОЗВАНЕ ИЗЛИШНАТА ПРЪСТ И ОТПАДЪЦИ | м3 | 75 |  | 0
44 | НАПРАВА НА ФУНДАМЕНТ ЗА РКсц И ГРТ | бр. | 2 |  | 0
45 | МОНТАЖ НА ГРТ И РКсц | бр. | 2 |  | 0
46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИЕМНИК ЗА РКШ | бр. | 3 |  | 0
47 | МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ | бр. | 150 |  | 0
48 | ЛАБОРАТОНИ ИЗПИТВАНИЯ НА КАБЕЛИ НН | бр. | 7 |  | 0
49 | ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЗАЗЕМЛЕНИЯ /ПАКЕТ ЗА ОБЕКТА/ | бр. | 1 |  | 0
50 | ИЗМЕРВАНЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА УРЕДБА | Ч.Ч. | 20 |  | 0
51 | ПРОБЕГ НА АВТОЛАБОРАТОРИЯ | Ч.Ч. | 20 |  | 0
| Монтажни работи |  |  |  | 0
| Част Електро |  |  |  | 0
Част Система за видеонаблюдение / Инсталационни работи
1 | ДОСТ И МОНТ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ 50 ММ В ИЗКОП | м | 1400 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ SFTP cat7 В ТРЪБА | м | 700 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ SFTP cat5 В ТРЪБА | м | 100 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 В ТРЪБА | м | 700 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ШВПЛ 3х0,75мм2 В ТРЪБА | м | 100 |  | 0
| Инсталационни работи |  |  |  | 0
Част Система за видеонаблюдение / Доставка на съоръжения
1 | МРЕЖОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР 25 КАНАЛА | бр. | 3 |  | 0
2 | IP КАМЕРА 3 МЕГАПИКСЕЛА, ВАРИФОКАЛЕН ОБЕКТИВ 3,6-16mm IR LEDs | бр. | 16 |  | 0
3 | ЗАХРАНВАЩ АДАПТОР 1А | бр. | 16 |  | 0
4 | УПРАВЛЯЕМ МРЕЖОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ 4 ПОРТА,1Gbit,к-кт със захр-е | бр. | 7 |  | 0
5 | УПРАВЛЯЕМ МРЕЖОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ 8 ПОРТА,1Gbit,к-кт със захр-е | бр. | 1 |  | 0
6 | LED МОНИТОР 50'' | бр. | 2 |  | 0
7 | UPS 2000VA | бр. | 4 |  | 0
8 | КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 32U, КОМП. С ВЕНТИЛАТОРЕН ПАНЕЛ | бр. | 1 |  | 0
9 | КОМП. КОНФИГУРАЦИЯ С ОС WINDOWS7, КОМПЛ. С МИШКА И КЛАВИАТУРА | бр. | 2 |  | 0
10 | СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА MILESTONE XPROTECT С БАЗОВ ЛИЦЕНЗ ЗА 66 IP КАМЕРИ | бр. | 1 |  | 0
11 | КУТИЯ IP65 | бр. | 16 |  | 0
| Доставка на съоръжения |  |  |  | 0
Част Система за озвучаване / Инсталационни работи
1 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф110 | м | 200 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРУДНОГОРИМ СПЕЦ. КАБЕЛ LYY-St-Y 2x2,50ММ2 В ТРЪБА | м | 700 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 В ТРЪБА | м | 50 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КАБЕЛ SFTP cat5 | м | 30 |  | 0
| Инсталационни работи |  |  |  | 0
Част Система за озвучаване / Доставка на съоръжения
1 | Доставка на централен контролер, инсталац. усилватели 100V с обща мощност 2500W, комуникационен шкаф 19” 18U | бр. | 1 |  | 0
2 | ДОСТАВКА НА АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ | бр. | 1 |  | 0
3 | ДОСТАВКА НА ОПЕРАТОРСКИ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ | бр. | 1 |  | 0
4 | ДОСТАВКА НА РУТЕР | бр. | 2 |  | 0
5 | ДОСТАВКА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ, АЛУМИНИЕВИ, ВЛАГОЗАЩИТЕНИ 100V, 20-40W | бр. | 11 |  | 0
| Доставка на съоръжения |  |  |  | 0
Част Система за озвучаване / Монтаж на съоръжения
1 | Монтаж на централен контролер, инсталац.усилватели 100V с обща мощност 2500W, комуникационен шкаф 19” 18U | бр. | 1 |  | 0
2 | МОНТАЖ НА АНАЛОГОВ СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ | бр. | 1 |  | 0
3 | МОНТАЖ НА ОПЕРАТОРСКИ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ | бр. | 1 |  | 0
4 | МОНТАЖ НА РУТЕР | бр. | 2 |  | 0
5 | МОНТАЖ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ, АЛУМ, ВЛАГОЗАЩИТЕНИ 100V, 20-40W | бр. | 11 |  | 0
6 | СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ | бр. | 17 |  | 0
7 | ПРОЗВЪНЯВАНЕ ЖИЛАТА НА КОНТРОЛНИТЕ КАБЕЛИ | бр. | 34 |  | 0
8 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ БЕЗ УХО | бр. | 17 |  | 0
9 | ПРОГРАМИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН КОНТРОЛЕР | бр. | 1 |  | 0
10 | ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА | бр. | 1 |  | 0
11 | Единични изпитания | бр. | 17 |  | 0
12 | 72 часова проба | бр. | 1 |  | 0
| Монтаж на съоръжения |  |  |  | 0
| Част Система за озвучаване и оповестяване |  |  |  | 0
Част Ландшафтна архитектура / Автоматизирана поливна система
1 | Н-ВА ИЗКОП С ДЪЛБ. 0.4М И ШИР. 0.4М | м | 120 |  | 0
2 | ЗАСИПВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА | м | 120 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф32 | м | 120 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ КЛАПАН 1'' | бр. | 1 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОГРАМАТОР 2 СТАНЦИИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ | бр. | 1 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДАТЧИК ЗА ДЪЖД | бр. | 1 |  | 0
7 | КАБЕЛ ПВ - А2 Х0.5 | м | 20 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГОФРИРАН ШЛАУХ Ф13.5ММ | м | 20 |  | 0
9 | ШАХТА КРЪГЛА Ф25СМ | бр. | 1 |  | 0
10 | ДОСТАВКАИ МОНТАЖ КАПКОВ МАРКУЧ Ф16 | м | 100 |  | 0
| Автоматизирана поливна система |  |  |  | 0
| Част Ландшафтна архитектура |  |  |  | 0
| Площадно пространство около Общината |  |  |  | 0
| 'ДДС 20% |  |  |  | 0
| ВСИЧКО С ДДС |  |  |  | 0

## КСС-2 ел.фонтан
Възложител: Община Стара Загора
Наименование на обект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около сградата на Община Стара Загора
Количествено-стойностна сметка №2
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част Сух фонтан / Ел - технология фонтани
1 | ДООБОРУДВАНЕ /ПО ПРИЛ. СХЕМА/ И М-Ж НА ТАБЛО Тфонтан /КОМПЛ. Д-КА/ | бр. | 1 |  | 0
2 | МОНТАЖ НА СТЕННО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ /Control panel/ | бр. | 1 |  | 0
3 | Д-КА И М-Ж НА СТЕНА НА БРОНЗОВА РАЗКЛ. КУТИЯ 4 ПЪТНА IP65, М-Ж ПОД ВОДА | бр. | 28 |  | 0
4 | ДОСТАВКА ЗАХР. ПАНЕЛ УП-НИЕ НА LED ОСВЕТИТЕЛИ /POWER SUPPLY/ | бр. | 5 |  | 0
5 | МОНТАЖ ЗАХР. ПАНЕЛ УП-НИЕ НА LED ОСВЕТИТЕЛИ /POWER SUPPLY/ НА СТЕНА | бр. | 5 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДАТЧИК ЗА ВЯТЪР | бр. | 1 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ''ШУКО'' 16А, ЗА ОТКР. ИНСТАЛАЦИЯ IP54 | бр. | 1 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И М-Ж НА НИВОМЕРНИ ДАТЧИЦИ В КОМПРЕСАТОРЕН РЕЗЕРВОАР | бр. | 5 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА 400мм | м | 16 |  | 0
10 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8Х0,4м | м | 20 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗЛАЗНА ТРЪБА 2'', 1,5м | бр. | 2 |  | 0
12 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 1х2,5 мм2 | м | 260 |  | 0
13 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 1х4 мм2 | м | 4100 |  | 0
14 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 1х6 мм2 | м | 3400 |  | 0
15 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПМВГ 1х1,5 ММ2 | м | 200 |  | 0
16 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ ПМВГ 5Х1,5 ММ2 В ТРЪБА | м | 40 |  | 0
17 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 2Х4 ММ2 + 1Х4 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 56 |  | 0
18 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 3Х4 ММ2 + 1Х4 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 58 |  | 0
19 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 4Х4 ММ2 + 1Х4 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 50 |  | 0
20 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 5Х4 ММ2 + 1Х4 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 570 |  | 0
21 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 2Х6 ММ2 + 1Х6 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 47 |  | 0
22 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 3Х6 ММ2 + 1Х6 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 40 |  | 0
23 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 4Х6 ММ2 + 1Х6 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 32 |  | 0
24 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 5Х6 ММ2 + 1Х6 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 480 |  | 0
25 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 2Х2,5 ММ2 + 1Х2,5 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 30 |  | 0
26 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ-А2 4Х2,5 ММ2 + 1Х2,5 ММ2 В PVC ТРЪБИ | м | 30 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ОТКРИТО НА МЕТАЛНА ТРЪБА 1'' | м | 15 |  | 0
28 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 | м | 12 |  | 0
29 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.5ММ2 | м | 10 |  | 0
30 | ДОСТАВКА СВТ 5Х4ММ2 | м | 16 |  | 0
31 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х1,0ММ2 | м | 12 |  | 0
32 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ СВТ В МЕТАЛНИ ТРЪБИ И ОТКРИТО | м | 50 |  | 0
33 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ DMX CAT5e CABLE, RJ45 | м | 700 |  | 0
34 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ DMX CAT5e CABLE, RJ45 | м | 700 |  | 0
35 | ДОСТАВКА НА МЕТАЛЕН ШЛАУХ | м | 2 |  | 0
36 | ДОСТАВКА НА РVC ТРЪБА Ф32 ММ | бр. | 1260 |  | 0
37 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА ОТКРИТО | м | 1200 |  | 0
38 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА В ИЗКОП | м | 60 |  | 0
39 | СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 4ММ2 | бр. | 14 |  | 0
40 | СВЪРЗВАНЕ ЖИЛА ДО 4ММ | бр. | 44 |  | 0
| Ел - технология фонтани |  |  |  | 0
Част Сух фонтан / Озвучителна инсталация
1 | ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР ALLEN & HEATH PL-6 | бр. | 1 |  | 0
2 | СИГНАЛЕН ПРОЦЕСОР ALLEN & HEATH PL-6 | бр. | 1 |  | 0
3 | УСИЛВАТЕЛ АМС А4Х120 4Х120 W/100V | бр. | 1 |  | 0
4 | MULTIPLAYER CD/MP3/SD/ 2XUSB+ЦИФРОВ ТУНЕР, DAB КОНТРОЛ | бр. | 1 |  | 0
5 | БЕЗЖИЧЕН МИКРОФОН ПРИЕМНИК, MIPRO ACT 717 | бр. | 1 |  | 0
6 | МОНТАЖНА СКОБА MIPRO FB71 | бр. | 1 |  | 0
7 | ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ APT MPLT 32G | бр. | 4 |  | 0
8 | КУТИЯ ЗА МОНТ. НА ОБОРУДВАНЕ, 19'' Rack 9U 450 GFlex Tango S | бр. | 1 |  | 0
9 | ЗАХРАНВАЩО СИЛОВО ТАБЛО | бр. | 1 |  | 0
10 | МОНТАЖНА СКОБА ЗА АНТЕНА | бр. | 2 |  | 0
11 | КАБЕЛ ТЧП 3х1,0 ММ2 | м | 200 |  | 0
| Озвучителна инсталация |  |  |  | 0
| Част Сух фонтан - ел.инсталации |  |  |  | 0
| 'ДДС 20% |  |  |  | 0
| ВСИЧКО С ДДС |  |  |  | 0