## KSS_OP2
Количествено-стойностна сметка
Възложител: Община Стара Загора
Обособена позиция 2: Основен ремонт на физкултурен салон на ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“, кв.„Три чучура - север“, гр.Стара Загора
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
АС / ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
1 | ВЪТРЕШНО РАБОТНО СКЕЛЕ | м2 | 1440 |  | 0
2 | ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 28 |  | 0
3 | ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ | м2 | 288 |  | 0
4 | ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | м2 | 42 |  | 0
5 | ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД | м2 | 946.8 |  | 0
6 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 946.8 |  | 0
7 | СТЪРГАНЕ НА СТАРА БЛАЖНА БОЯ ПО ЦОКЛИ | м2 | 111.6 |  | 0
8 | НАПРАВА ШПАКЛОВКА ПО ЦОКЛИ | м2 | 111.6 |  | 0
9 | ГРУНДИРАНЕ С БЕЗИР ПО ЦОКЛИ | м2 | 111.6 |  | 0
10 | БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО ЦОКЛИ , ДВУКРАТНО | м2 | 111.6 |  | 0
11 | ПРЕДПАЗНА МРЕЖА ПРЕД ПРОЗОРЦИ - ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН | м2 | 113 |  | 0
12 | ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 946.8 |  | 0
13 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО | м2 | 946.8 |  | 0
14 | МАШИННО ТЪРКАНЕ / ПОЧИСТВАНЕ НА ОСТАТЪЦИ ОТ НАСТИЛКИ | м2 | 296 |  | 0
15 | ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПО ПОДОВЕ | м2 | 296 |  | 0
16 | НАПРАВА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА | м2 | 296 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХОМОГЕННА ВИНИЛОВА НАСТИЛКА 5 ММ, ВКЛ. ПЕРВАЗ 15СМ | м2 | 296 |  | 0
18 | СЪБИРАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 2 |  | 0
19 | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ. СТР.ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ДО 15 КМ. | м3 | 2 |  | 0
0
АС / СЪБЛЕКАЛНИ И ТОАЛЕТНИ
1 | ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ | м2 | 34 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 64.8 |  | 0
3 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 14 |  | 0
4 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 3 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ 180/210СМ | м2 | 4 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЕН ВРАТОПРОЗОРЕЦ 400/230СМ БЕЗ ЗАПАЗВАНЕ НА ОСТЪКЛЕНИЕТО | бр. | 1 |  | 0
7 | ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ /ХАСТАР/ | м2 | 131.2 |  | 0
8 | НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ d=5СМ ЗА НАКЛОНИ | м2 | 56.8 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | м2 | 131.2 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | м2 | 56.8 |  | 0
11 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 111.3 |  | 0
12 | ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 371 |  | 0
13 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО | м2 | 371 |  | 0
14 | БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО ЦОКЛИ, ДВУКРАТНО | м2 | 112.4 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКЕТ ЛАМИНИРАН КЛАС А4 , ДЕБ.8ММ | м2 | 12.4 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РVС ПЕРВАЗИ ЗА НАСТИЛКА ОТ ЛАМ. ПАРКЕТ | м | 18.8 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ПРЕХОДНА ЛАЙСНА ЗА НАСТИЛКИ | м | 1 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ПЛЪТНА ОБШИВКА PVC ТЕРМОПАНЕЛ | м2 | 9.6 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ MDF | бр. | 12 |  | 0
20 | ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО | м | 103.5 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВ ЪГЪЛ ПРОТЕКТОР | м | 103.5 |  | 0
22 | ОКАЧЕН ТАВАН С PVC ЛАМЕЛИ | м2 | 12.2 |  | 0
23 | ОКАЧЕН ТАВАН С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА 60/60 ТИП '' АРМСТРОНГ '' | м2 | 52.1 |  | 0
24 | ДОСТ.И МОНТ. НА PVC ЧЕТИРИКАМ. ДОГР, ОТВАРЯЕМА , МОНОСТЪКЛО | м2 | 3.25 |  | 0
25 | ДОСТ.И МОНТ. НА PVC ЧЕТИРИКАМ. ДОГР., НЕОТВАРЯЕМА, МОНОСТЪКЛО | м2 | 3.25 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 200/230, ОСТ. МОНОСТЪКЛО, ДВУКРИЛИ | бр. | 1 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИПАНИК БРАВА | бр. | 1 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВИТРИНИ 200/230, ОСТ. МОНОСТЪКЛО | м2 | 4.6 |  | 0
29 | ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ВОДОУСТ.ГИПСОКАРТОН,ЕДНОСЛ. НА ЕДИН. КОНСТР. С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 20.6 |  | 0
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ПЛЪТНА ОБШИВКА PVC ТЕРМОПАНЕЛ 100/210СМ | бр. | 1 |  | 0
31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ПЛЪТНА ОБШИВКА PVC ТЕРМОПАНЕЛ 160/210СМ | бр. | 1 |  | 0
32 | ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 51.8 |  | 0
33 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО | м2 | 51.8 |  | 0
34 | СЪБИРАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 6 |  | 0
35 | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ. СТР.ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ДО 15 КМ. | м3 | 6 |  | 0
0
| АС |  |  |  | 0
ЕЛЕКТРО
ЕЛ-ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВТЯЛО НА ТАВАН 1Х8w IP65, АВАРИЙНО ОСВ-Е | бр. | 10 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4Х14kW IP21 епра | бр. | 16 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ ТЯЛО Х.Л. ТЯЛО 1Х20kW IP21 | бр. | 15 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АПЛИК ПКОМ С 1 БР.КЛЛ 1Х15W P54 | бр. | 1 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ ТЯЛО lED 1Х80W IP54 физк салон | бр. | 14 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТА ИНСТ-Я | бр. | 1 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ТИП СЕРИЕН | бр. | 2 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН | бр. | 4 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И М-Ж ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ 180' | бр. | 4 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И М-Ж ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ 360' | бр. | 9 |  | 0
11 | ДОСТ. И МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА СКРИТА КРЪГЛА БЯЛА | бр. | 37 |  | 0
12 | МОНТ И ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ''ШУКО'' ЕДИНИЧЕН | бр. | 30 |  | 0
13 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА КОНТАКТ ШУКО ЕДИН. ПРОТИВОВЛАЖНИ ОТКРИТИ | бр. | 6 |  | 0
14 | ДОСТ.И МОНТАЖ КОНТАКТИ ЗА ТЕЛЕФОН СКРИТ RJ11 | бр. | 2 |  | 0
15 | ДОСТ.И МОНТАЖ КОНТАКТИ ЗА КОМПЮТЪР СКРИТ RJ45 | бр. | 2 |  | 0
16 | МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА СКРИТ МОНТАЖ | бр. | 40 |  | 0
17 | МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА ПАНЕЛИ СКРИТ М-Ж | бр. | 2 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛА РТф / ПО ПРИЛ. СХЕМА/ | бр. | 1 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РТф1 / ПО ПРИЛ. СХЕМА/ | бр. | 1 |  | 0
20 | ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ ПВВМ 2Х1,5 ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 51 |  | 0
21 | ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ ПВВМ 3Х1,5 ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 253 |  | 0
22 | ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ ПВВМ 4Х1,5 ПОД МАЗИЛКА | м | 46 |  | 0
23 | ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х2,5 ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 227 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х4ММ2 ПОД МАЗИЛКА | м | 64 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM 3X1,5 MM2 | м | 45 |  | 0
26 | ДОСТАВКА/ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM 3X2,5 MM2 | м | 105 |  | 0
27 | ДОСТ/ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM 3X4 MM2 | м | 45 |  | 0
28 | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM5X10MM2 | м | 15 |  | 0
29 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 В ТРЪБА | м | 99 |  | 0
30 | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM 5X16MM2 | м | 110 |  | 0
31 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х1,5 ММ2 | м | 79 |  | 0
32 | ДОСТАВКА/ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYM 5X2,5 MM2 | м | 38 |  | 0
33 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК FTP cat5e | м | 62 |  | 0
34 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ТЧП-К 2Х1 | бр. | 65 |  | 0
35 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.ТРЪБИ ф16ММ | м | 157 |  | 0
36 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.ТРЪБИ ф23ММ | м | 15 |  | 0
37 | ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.ТРЪБИ ф29ММ | м | 110 |  | 0
38 | КОЛОВЕ ЗА НАПРАВА НА ЗАЗЕМЯВАНЕ С ДВЕ ТРЪБА 3 М. И 2 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНА ШИНА | м | 57.5 |  | 0
40 | НАПРАВА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КУТИЯ С КЛЕМА | бр. | 1 |  | 0
41 | ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБА №3 КОМПЛЕКТ | бр. | 1 |  | 0
42 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ГОФР. ТРЪБА Ф13,5 ММ | м | 311 |  | 0
43 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 ММ2 4 ЖИЛА | бр. | 128 |  | 0
44 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТ. СТЕНИ С ДЕБ ДО 12 СМ С Р-РИ 10/10 СМ | бр. | 20 |  | 0
45 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ | бр. | 20 |  | 0
46 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 379 |  | 0
47 | ИЗПРОБВАНЕ ТЕЛЕФОННИ АБОНАТИ | бр. | 2 |  | 0
48 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 192 |  | 0
49 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<10СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ.-С | м | 192 |  | 0
0
ЕЛ-ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | ДЕМОНТАЖ НА КАСА ЗА ЕЛ.ТАБЛО В ГОТОВА НИША С РАЗМЕРИ ДО 1ММэ | бр. | 1 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ НА ПРОВОДНИЦИ | бр. | 55 |  | 0
3 | ДЕМОНТ.ОБ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ТИП ''ШУКО'' | бр. | 37 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ ДО 3 Х 80 W | бр. | 32 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР | бр. | 12 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР | бр. | 3 |  | 0
7 | ДЕМОНТАЖ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ БОЙЛЕРИ | м | 6 |  | 0
0
| ЕЛЕКТРО |  |  |  | 0
ОВК
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛЕН РАДИАТОР PKKP ТИП 22 - 600Х600 | бр. | 10 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛЕН РАДИАТОР PKKP ТИП 22 - 600Х1600 | бр. | 1 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛЕН РАДИАТОР PKKP ТИП 22 - 600Х1800 | бр. | 12 |  | 0
4 | РАДИАТОРЕН КРАН ПРАВ | бр. | 23 |  | 0
5 | СЕКРЕТЕН КРАН ПРАВ 1/2 | бр. | 23 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕН РАДИАТОР | бр. | 23 |  | 0
7 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ ТРЪБИ | бр. | 80 |  | 0
8 | ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ РАДИАТОРНИ КРАНЧЕТА | бр. | 12 |  | 0
9 | ПРОБА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА | бр. | 23 |  | 0
0
ТРЪБНА МРЕЖА
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПР. ТРЪБИ С АЛ. ВЛОЖКА Ф20 | м | 12 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПР. ТРЪБИ С АЛ. ВЛОЖКА Ф25 | м | 38 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПР. ТРЪБИ С АЛ. ВЛОЖКА Ф32 | м | 72 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПР. ТРЪБИ С АЛ. ВЛОЖКА Ф40 | м | 23 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПР. ТРЪБИ С АЛ. ВЛОЖКА Ф50 | м | 24 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПР. ТРЪБИ С АЛ. ВЛОЖКА Ф63 | м | 17 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПР. ТРЪБИ С АЛ. ВЛОЖКА Ф75 | м | 14 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ТРЪБА Ф20 | бр | 12 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ТРЪБА Ф25 | бр | 38 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ТРЪБА Ф32 | бр | 72 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ТРЪБА Ф40 | бр | 23 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ТРЪБА Ф50 | бр | 24 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ТРЪБА Ф63 | бр | 17 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ТРЪБА Ф75 | бр | 14 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф40 | бр. | 2 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф63 | бр. | 2 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф75 | бр. | 2 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф75Х3 | бр. | 2 |  | 0
19 | СВЪРЗВАНЕ КЪМ СТАРО ТРЪБНО ТРАСЕ | бр. | 1 |  | 0
20 | АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ПРИ ВИСОКИ УЧАСТЪЦИ НА ТРЪБНО ТРАСЕ | бр. | 4 |  | 0
21 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ТРЪБИ | бр. | 80 |  | 0
22 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ДО Ф63 | бр. | 22 |  | 0
23 | РАЗКЪРТВАНЕ НА ОТВОР 100Х120 В ПЛОЧА | бр. | 1 |  | 0
24 | РЪЧЕН ИЗКОП | м3 | 0 |  | 0
25 | ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЧА | м3 | 0 |  | 0
0
| ОВК |  |  |  | 0
ВиК / Вътрешна ВиК инсталация
1 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 36 |  | 0
2 | НАПРАВА УЛЕЙ 5/5 В БЕТОНОВ ПОД | м | 9 |  | 0
3 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 36 |  | 0
4 | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1'' | м | 62 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф50ММ | м | 2 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф110ММ | м | 14 |  | 0
7 | ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С КАЗАНЧЕ | бр. | 2 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20, PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 15 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 ,PN20 ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 15 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 19 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25 ,PN20 ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 16 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф32 , PN10 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 70 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1/2'' БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 4 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1'' БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СТЕННИ | бр. | 2 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДУШ БАТЕРИЯ | бр. | 4 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДУШ БАТЕРИЯ ТИП ТЕЛЕФОН | бр. | 4 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ БОЙЛЕР 120Л, ВКЛ. ФИТИНГИ И АРМАТУРИ | бр. | 2 |  | 0
19 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф20 С МИКРОПОРЕСТ М-Л 6ММ | м | 30 |  | 0
20 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф25 С МИКРОПОРЕСТ М-Л 6ММ | м | 35 |  | 0
21 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф32 С МИКРОПОРЕСТ М-Л 9ММ | м | 70 |  | 0
22 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД Ф32 | бр. | 60 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50 С ФАС. ЧАСТИ | м | 12 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф110 С ФАС.ЧАСТИ | м | 15 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ , ВКЛ. СИФОНИ | бр. | 2 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНО СЕДАЛО С НИСКО КАЗАНЧЕ | бр. | 2 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН Ф50 | бр. | 3 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РОГОВ ПОДОВ СИФОН | бр. | 3 |  | 0
29 | ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДИ | м | 135 |  | 0
30 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ | м | 135 |  | 0
31 | ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ | м | 27 |  | 0
32 | ПОЧИСТВАНЕ ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА | бр. | 1 |  | 0
| ВиК |  |  |  | 0
| Ремонт физкултурен салон на ОУ ''Георги Райчев'' |  |  |  | 0
| Непредвидени СМР- 8% |  |  |  | 0
| ОБЩО |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ВСИЧКО С ДДС |  |  |  | 0