## Лист1
Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 "Зорница"
Поз. ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност
Част Строителни конструкции / Детайл '' А ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 23
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 11.5
3 | *000000146 | КОФРАЖ ЗА ЧЕЛА НА СТЪПАЛА И СТРАНИЦИ | м2 | 26
4 | *000000147 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 0.4
5 | *000000148 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И НАСТИЛКИ | м3 | 3.9
Детайл '' А ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' В ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 32.2
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 12.5
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 27
4 | *000000151 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 1.2
5 | *000000152 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И НАСТИЛКИ | м3 | 14.4
Детайл '' В ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' С ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 4.3
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 1.2
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 41
4 | *000000151 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 0.4
5 | *000000152 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И НАСТИЛКИ | м3 | 7.6
Детайл '' С ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' D ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 0.5
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 0.4
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 2
4 | *000000151 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 0.2
5 | *000000153 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЪЛБИ | м3 | 0.9
Детайл '' D ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' Е ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 22.1
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 10.4
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 109
4 | *000000147 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 1.1
5 | *000000148 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И НАСТИЛКИ | м3 | 11
Детайл '' Е ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' Пясъчник ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 8
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 0.5
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 35
4 | *000000151 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 1.1
5 | *000000148 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И НАСТИЛКИ | м3 | 4.4
Детайл '' Пясъчник ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' Настилка под играчки ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 162
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 81
3 | *000000154 | ПОКРИВАНЕ С ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО | м2 | 600
4 | *000000155 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА НАСТИЛКИ | м3 | 54
Детайл '' Настилка под играчки ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' F ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 2
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 0.5
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 14
4 | *000000147 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 0.2
5 | 8102071050 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА КОЛОНИ И РАНДБАЛКИ | м3 | 1.6
Детайл '' F ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' G ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 2
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 1.4
3 | *000000146 | КОФРАЖ ЗА ЧЕЛА НА СТЪПАЛА И СТРАНИЦИ | м2 | 23
4 | *000000147 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 0.1
5 | *000000153 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЪЛБИ | м3 | 4.8
Детайл '' G ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' G1, H, H1 ''
1 | 8221195000 | ИЗКОП И РАЗРУШАВАНЕ НА БЕТОНОВА ПОДПОРНА СТЕНА | м3 | 2
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 1.4
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 264
4 | *000000151 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 4.7
5 | *000000148 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И НАСТИЛКИ | м3 | 40.2
Детайл '' G1, H, H1 ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' К ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 1.8
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 1.5
3 | *000000146 | КОФРАЖ ЗА ЧЕЛА НА СТЪПАЛА И СТРАНИЦИ | м2 | 12
4 | *000000147 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 0.15
5 | *000000153 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЪЛБИ | м3 | 2.3
Детайл '' К ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' М ''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 1
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 0.5
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 2
4 | *000000147 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 0.2
5 | *000000153 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЪЛБИ | м3 | 0.5
Детайл '' М ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' L''
1 | 8101402110 | ИЗКОП | м3 | 18.4
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 12.2
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 67
4 | *000000147 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 1.3
5 | *000000152 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И НАСТИЛКИ | м3 | 14.8
Детайл '' L''
Част Строителни конструкции / Детайл '' О ''
1 | *000000156 | ИЗКОП И РАЗБИВАНЕ НА НАСТИЛКА | м3 | 12.7
2 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 2.5
3 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 21
4 | *000000151 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м3 | 0.9
5 | *000000157 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И РАНДБАЛКИ | м3 | 9.3
Детайл '' О ''
Част Строителни конструкции / Детайл '' О1''
1 | *000000158 | РАЗБИВАНЕ НА ПЛОЧА | м3 | 0.1
2 | *000000150 | КОФРАЖ | м2 | 1
3 | *000000159 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ | м3 | 0.1
4 | 8102061030 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА КОНСТРУКТИВНА В500В | кг | 8705
5 | *332304425 | СТОМАНА S235JR | кг | 2560
6 | *000000160 | ДЮБЕЛИ ЗА БЕТОН HSA M10/20/10 | бр. | 86
7 | *000000161 | ДЮБЕЛИ ЗА ТУХЛА HY-70/330 V/HAS - E M12X200 | бр. | 96
8 | *000000162 | ДЮБЕЛИ ЗА БЕТОН HUS A 75X65 - M10/21 | бр. | 26
9 | *000000163 | HST M8X50 | бр. | 8
10 | *332301463 | ЕПОКСИДЕН СЪСТАВ | дм3 | 7
11 | *000000164 | РАЗБИВАНЕ НА ТУХЛЕН ЗИД | м3 | 2
Детайл '' О1''
Част Строителни конструкции
Част Архитектурна / Демонтажни работи - под
1 | *332300559 | ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА БАЛАТУМ, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м2 | 522.5
2 | *332302537 | ДЕМОНТАЖ ГРАНИТОГРЕС, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м2 | 93
3 | *332301291 | ИЗКЪРТВАНЕ МОЗАЙКА ТЕРАСА 1 ЕТАЖ, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м2 | 32.65
Демонтажни работи - под
Част Архитектурна / Демонтажни работи - стени
1 | *332302389 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. ФАЯНС И ЦИМ. МАЗИЛКА ПО СТЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 104, 105, 118, КУХНЕНСКИ БОКС, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м2 | 225.3
2 | *000000001 | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ СТЕНИ ПАЯНТОВА ПРИСТРОЙКА, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м2 | 38.2
3 | 8221194000 | РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НОВА ВРАТА ДИР. КАБИНЕТ И КЪМ ЗИМНА ГРАДИНА 2 ЕТАЖ, ПРИ ПРОЗОРЕЦ ИЗОЛАТОР, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м3 | 2.5
Демонтажни работи - стени
Част Архитектурна / Демонтажни работи - таван
1 | *332302362 | ДЕМОНТАЖ ЛАМАРИНЕН ПОКРИВ ПАЯНТОВА ПРИСТРОЙКА | м2 | 31.3
2 | *000000002 | ДЕМОНТАЖ НАВЕС ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА ПРИ КУХНЕНСКИ БЛОК | м2 | 21.2
Демонтажни работи - таван
Част Архитектурна / Демонтажни работи - други
1 | 8462300000 | ДЕМОНТАЖ ИНТЕРИОРНИ ДЪРВЕНИ ВРАТИ, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | бр. | 43
2 | 8471090000 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | бр. | 42
3 | *000000003 | ДЕМОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | бр. | 1
4 | *332301092 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПРОЗОРЦИ ПАЯНТОВА ПРИСТРОЙКА | м2 | 19.9
5 | *332300658 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ДВУКАТНИ ПРОЗОРЦИ, ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м2 | 154.4
6 | 8454460000 | ДЕМОНТАЖ ПЛОЧНИК ОТ БЕТОНОВИ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ 40/40 В ДВОР | м2 | 638
7 | *332302849 | РАЗБИВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА ДВОР, БЕТОНОВИ СТЕНИ БАСЕЙН, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ | м2 | 794
8 | *332302982 | ДЕМОНТАЖ БЕТОНОВИ/ТУХЛЕНИ ПОДПОРНИ СТЕНИ | м3 | 32
9 | *000000004 | ДЕМОНТАЖ БЕТОНОВИ ОСНОВИ ПАЯНТОВА ПРИСТРОЙКА | м3 | 6.2
10 | 8411070000 | ДЕМОНТАЖ ТУХЛЕН КОМИН ЗА ВЪЗДУХОВОД КУХНЯ И КОМИН ПОМПЕНО ПОМЕЩЕНИЕ НИВО СУТЕРЕН | м3 | 5.2
11 | *000000005 | ДЕМОНТАЖ БЕТОНОВИ СТЪПАЛА КЪМ АНГЛИЙСКИ ДВОР КУХНЯ | м3 | 2.7
12 | 8430233000 | ДЕМОНТАЖ ОГРАДА (БЕТОНОВ ЦОКЪЛ С h=1M И АЖУРНИ ПАНА С h=1,40М) ЗА ОТВОР НА НОВА АВТОМОБИЛНА ВРАТА | м | 6.5
13 | *332303435 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ТЕРАСА 1 ЕТАЖ С Н=40 СМ | м | 27.6
14 | *000000006 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ТЕРАСИ 2 ЕТАЖ С Н=90СМ | м | 22
15 | *332305537 | ДЕМОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА (ЛЮКЛИ, КАТЕРУШКИ, ПЪРЗАЛКИ) | бр. | 12
16 | *332305538 | ДЕМОНТАЖ НА ПЕЙКИ | бр. | 4
Демонтажни работи - други
Част Архитектурна / Демонтажни работи - покриви
1 | *332301014 | ДЕМОНТАЖ НА СЧУПЕНИ КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ | м2 | 84
2 | *332302599 | ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ОБШИВКА С ДЕБЕЛИНА 2 СМ | м2 | 84
3 | *332301712 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ОБШИВКА ПРИ КОМИНИ | м2 | 15
4 | 8462000000 | ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ | м | 106.3
5 | 8461900000 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 42
Демонтажни работи - покриви
Част Архитектурна / Товарене, извозване и складиране
1 | 8512372000 | ТОВАРЕНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 10КМ | м3 | 230
Товарене, извозване и складиране
Част Архитектурна / Нови видове СМР - под
1 | *332303404 | САМОРАЗЛИВНА НАСТИЛКА ПОД ЗА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, МЕД. СЕСТРА, ИЗОЛАТОР С ДЕБ. 1-2 СМ | м2 | 120.5
2 | *000000011 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИНИЛОВА НАСТИЛКА ЗА ФИЗК. САЛОН, МЕД. СЕСТРА, ИЗОЛАТОР, С КЛАС НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ 43, ХЕТЕРОГЕННА, АНТИСТАТИЧНА И АНТИАЛЕРГИЧНА, ПРОТИВОПЛЪЗГАЩА, ДЕБЕЛИНА НА НАСТИЛКАТА 2.00 ММ, КЛАС НА НЕГОРИМОСТ Bfl И КЛАС НА ДИМООТДЕЛЯНЕ s1, ЦВЕТЪТ ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ПРОЕКТАНТА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,ВКЛ. ПОДЛОЖКА | м2 | 120.5
3 | *000000012 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РVС ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ЗА ВИНИЛОВА НАСТИЛКА | м | 82.7
4 | *332302497 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ С КЛАС НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ 33-ЗА ОБЩЕНСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВИШЕНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПРЕМИНАВАЩИЯ ПОТОК, КЛАС НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ АС5, С ДЕБЕЛИНА 12ММ. ДА СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА EN 13329, ВКЛ. ПОДЛОЖКА ЗА ЛАМИНАТ | м2 | 300
5 | *332302758 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕРВАЗ ЛАМИНАТ | м | 243
6 | *000000013 | ПОЛАГАНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБ. 2СМ ЗА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТА | м2 | 243
7 | *332303159 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕРАКОТА, ВКЛ. ЛЕПИЛО И ФУГИРАНЕ, КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНЕ (ХЛЪЗГАВОСТ): R10, ДЕБ. 10 ММ, ДА СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 14411:2013 | м2 | 243
8 | *332303091 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦОКЪЛ НА ТЕРАКОТА - 8СМ, ВКЛ. ЛЕПИЛО | м | 139
9 | 8602145211 | ПОЧИСТВАНЕ, ШЛАЙФАНЕ И ПОЛИРАНЕ СЪЩ. МОЗАЙКА ПО КОРИДОРИ И ФОАЙЕТА | м2 | 79.5
10 | *332304500 | НОВА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 5 СМ КОТЕЛНО | м2 | 25
Нови видове СМР - под
Част Архитектурна / Нови видове СМР - стълбища
1 | 8482100000 | ПОЧИСТВАНЕ, ШЛАЙФАНЕ, ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЙКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЪПАЛА И СТЪЛБИЩНИ ПЛОЩАДКИ | м2 | 37
Нови видове СМР - стълбища
Част Архитектурна / Нови видове СМР - фасади
1 | 8413310000 | ПАРОПЯСЪКОСТРУЙНО ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ НА КАМЕНЕН ЦОКЪЛ, ВКЛ. ФУГИРАНЕ | м2 | 115
2 | *000000264 | ИМПРЕГНИРАНЕ НА КАМЕНЕН ЦОКЪЛ С НАНОПОКРИТИЕ ЗА КАМЪК | м2 | 115
3 | 8102133010 | ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО СТРЕХА СГРАДА, ПОКРИТИЕ С ФАСАГЕН | м2 | 73
4 | 8102112050 | ФАСАДНО СКЕЛЕ - МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ | м2 | 755
5 | 8414810000 | ПРЕГЛЕД И ПРЕЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНИТЕ И УЯЗВИМИ МЕСТА ОТ МАЗИЛКАТА ДО ЗДРАВА ОСНОВА | м2 | 150
6 | 8414321000 | ПОЛАГАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА НА ПОЧИСТЕНИТЕ ОТ МАЗИЛКА УЧАСТЪЦИ | м2 | 150
7 | *332304400 | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЕPS ПО СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 100 ММ, ОБЕМНА ПЛЪТНОСТ 15-18 КГ/М3, КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДИМОСТ 0.035 W/mK НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИРАНЕ, ЛЕПЕНЕ НА ГРЕБЕН И ПРОСТРЕЛЯНА С ДЮБЕЛИ СЪС СТОМАНЕНИ НЕРЪЖДАЕМИ ПИРОНИ МИН. 8 БР/М2. ДА СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 13163:2012+А2:2017 | м2 | 550
8 | *332305539 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИВИЦИ ПО ФАСАДИ С ПЛОЧИ ОТ КАМЕННА ВАТА 100 ММ, ОБЕМНА ПЛЪТНОСТ 120 кг/м3, КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДИМОСТ 0.035 W/mK НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИРАНЕ, ЛЕПЕНА НА ГРЕБЕН И ПРОСТРЕЛЯНА С ДЮБЕЛИ МИН. 5 БР/М2. ДА СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 13163:2012 | м2 | 35
9 | *332302666 | ШПАКЛОВКА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ВКЛ. МРЕЖА И ЪГЛОВИ ЛАЙСНИ | м2 | 550
10 | *332302583 | ПОЛАГАНЕ ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА | м2 | 550
11 | *332302676 | ПОЛАГАНЕ НА ВЪШНА ВЛАГООТБЛЪСКВАЩА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА | м2 | 550
12 | *332304501 | ПОЧИСТВАНЕ ВЪНШНА СТРАНА СТЕНИ СУТЕРЕН | м2 | 30
13 | *332304362 | РЪЧЕН ИЗКОП ПОКРАЙ ВЪНШНИ СТЕНИ ДО ОСНОВИ | м3 | 105
14 | *332303053 | ПОЛАГАНЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНА СТРАНА СТЕНИ СУТЕРЕН, СИСТЕМА КЬОСТЕР ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА, - СЪЩИНСКА ПЛОЩНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ. КЬОСТЕР ДЕУКСАН PROFESSIONAL ПОЛОЖЕНА ЧРЕЗ ПРЪСКАНЕ, КЬОСТЕР СТЪКЛЕНА ФИБРАНТНА МРЕЖА. ПРЕДИ ЗАСИПВАНЕТО НА ПОЗИТИВНАТА СТРАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА ДА СЕ ЗАЩИТИ ОТ МЕХАНИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ КЬОСТЕР SD ПРЕДПАЗНИ И ДРЕНАЖНИ ЛИСТОВЕ | м2 | 30
15 | 8102122311 | НОВА ОБЛИЦОВКА ДЯЛАН КАМЪК (КАТО СЪЩЕСТВУВАЩА) СТЕНА СУТЕРЕН ПРИ НОВИ СТЪПАЛА КЪМ АНГЛИЙСКИ ДВОР, ВХОД ЗАРЕЖДАНЕ КУХНЕНСКИ БЛОК | м2 | 5
Нови видове СМР - фасади
Част Архитектурна / Нови видове СМР - новоизградени стени
1 | *332303210 | НАПРАВА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН 12 СМ (УМИВАЛНЯ, ДУШ, БАНЯ ОГНЯР, ТОАЛЕТНА ИЗОЛАТОР) НА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ДВУСЛОЙНА ОБШИВКА (1 ПЛ. ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН 9.5 ММ + 1 ПЛ. ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН 12.5 ММ + 100 ММ МИНЕРАЛНА ВАТА + 1 ПЛ. ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН 12.5 ММ + 1 ПЛ. ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН 9.5 ММ) С ОБРАБОТКА НА ФУГИТЕ СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА ЛЕНТА И ФУГОПЪЛНИТЕЛ | м2 | 22.85
2 | *332305540 | НАПРАВА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН (ЗАПУШВАНЕ ОТВОР НА ВРАТА ДИРЕКТОРСКИ КАБИНЕТ, ОТВОР ПРОЗОРЕЦ ПРИ СТЪЛБИЩЕ КЪМ СУТЕРЕН, НАДРАЖДАНЕ НА СТЕНА МЕЖДУ ОФИС И ПОМЕЩЕНИЕ ИНВЕНТАР 2 ЕТАЖ, СТЕНИ ПРИ НОВ КОМИН КОТЕЛНО) НА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ДВУСЛОЙНА ОБШИВКА (1 ПЛ. ГИПСОКАРТОН 9.5 ММ + 1 ПЛ. ГИПСОКАРТОН 12.5 ММ + 100 ММ МИНЕРАЛНА ВАТА + 1 ПЛ. ГИПСОКАРТОН 12.5 ММ + 1 ПЛ. ГИПСОКАРТОН 9.5 ММ) С ОБРАБОТКА НА ФУГИТЕ СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА ЛЕНТА И ФУГОПЪЛНИТЕЛ | м2 | 23.8
3 | *332302617 | НАПРАВА ВЪНШНИ НЕНОСЕЩИ СТЕНИ СУХО СТРОИТЕЛСТВО СИСТЕМА w333 КНАУФ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ С ДЕБЕЛИНА 21 СМ | м2 | 89.5
Нови видове СМР - новоизградени стени
Част Архитектурна / Стени - довършителни слоеве интериор
1 | *332303597 | СЪЩ. ИНТЕРИОРНА МАЗИЛКА - ПРЕГЛЕЖДАНЕ, ПРЕЧУКВАНЕ И РЕМОНТ НА КОМПРОМЕТИРАНИТЕ УЧАСТЪЦИ, КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО, ИЗРАВНЯВАНЕ И ПРЕШПАКЛОВАНЕ ПРИ ТРАСЕТА НА ИНСТАЛАЦИИ | м2 | 950
2 | *332302985 | ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ЗА ЛАТЕКС | м2 | 2030
3 | *332302645 | ЛАТЕКС ПО СТЕНИ ЦВЕТЕН ПО МОСТРА | м2 | 2030
4 | 8102131140 | ВАРОЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ ЗА ТЕРАКОТА | м2 | 235
5 | *332304402 | ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ, ВКЛ. ЛЕПИЛО И ЦИМЕНТОВА ОСНОВА | м2 | 235
6 | *000000014 | ВЪТРЕШНО ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА, ВКЛ. ШПАКЛОВКА, РЪБОХРАНИТЕЛИ, ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС | м | 381
7 | *332304502 | ОБШИВКА ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ 12 ММ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10 СМ ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА КЪМ ЕКСТЕРИОРНА СТЕНА СУТЕРЕН, КЪДЕТО ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА Е ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА СТЕНАТА | м2 | 102
8 | *332305541 | ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН 12 ММ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10 СМ ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА КЪМ ЕКСТЕРИОРНА СТЕНА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО | м2 | 60
Стени - довършителни слоеве интериор
Част Архитектурна / Тавани
1 | *332304948 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С 1 ПЛАСТ ГИПСОКАРТОН 12ММ | м2 | 1007
2 | *332305542 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С 1 ПЛАСТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН 12ММ ЗА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | 243
3 | *332304404 | ЛАТЕКСОВ ГРУНД | м2 | 1205
4 | *332303158 | ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ | м2 | 1205
Тавани
Част Архитектурна / Покриви
1 | *000000015 | ПОДМЯНА НА СЧУПЕНИ КЕРЕМИДИ | м2 | 84
2 | *332300311 | ПОДМАЗВАНЕ НА КАПАЦИ | м | 75
3 | *332303335 | РЕМОНТ НА УЛАМИ | м | 12
4 | 8412511000 | ПОДМЯНА НА ИЗГНИЛИ ДЪСКИ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА С ДЪСКИ 2/15СМ ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ | м2 | 84
5 | 8415381000 | ПРЕНАРЕЖДАНЕ КЕРЕМИДИ | м2 | 555
6 | *332305543 | ПАРОПРОПУСКЛИВА-ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА МЕМБРАНА - НАД ДЪСЧЕНАТА ОБШИВКА, СИЛНО УСТОЙЧИВА НА РАЗКЪСВАНЕ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА РУЛОТО, ЗА ЗАЩИТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА ОТ ПРОНИКВАНЕ НА ВЛАГА - URSA SECO 0.04 ИЛИ ПОДОБНА | м2 | 555
7 | *332305616 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ - ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ДЪСЧЕНАТА ОБШИВКА, ПОЛОЖЕНА МЕЖДУ РЕБРАТА - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ КАМЕННА ВАТА KR P С ОБЩА ДЕБЕЛИНА 150 ММ. ПРЕДВИЖДАТ СЕ ДВА СЛОЯ С РАЗМИНАТИ ФУГИ - ЕДИН 80 ММ И ЕДИН 70 ММ, ОБЕМНА ПЛЪТНОСТ 75 КГ/М3, КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДИМОСТ 0.035 W/mK | м2 | 415
8 | *332305573 | ПАРОИЗОЛАЦИЯ - АКТИВНА ПАРНА БАРИЕРА HOMESEAL LDS 5 SILK, ПАРНА ПРЕГРАДА ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВ ТЪКАН ВОАЛ, ВИСОКОУСТОЙЧИВА НА КЪСАНЕ. ФУНЦИОНИРА КАТО СЛОЙ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА ВОДНАТА ПАРА ПОД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА. ЧАСТИЧНАТА ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ (Sd 5М) ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛИРАНО ПРОПУСКАНЕ НА ВОДНАТА ПАРА ПРЕЗ КОНСТРУКЦИЯТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА LDS 5 SILK ПОД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА В КОМБИНАЦИЯ С ПАРОПРОПУСКЛИВО ВОДОНЕПРЕПУСКЛИВО ФИОЛИО КЪМ ВЪНШНАТА СТРАНА, СЕ ПРЕДОСТАВЯ СПОНТАННАТА ПОЯВА НА ВЛАГА, КОНДЕНЗАЦИЯТА В ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ СЪХРАНЯВА ФУНКЦИЯТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА | м2 | 415
9 | *332305617 | ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН ДВУСЛОЙНА С ОБЩА ДЕБЕЛИНА 30 ММ И КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ 0.210 W/m2K | м2 | 415
10 | *332303206 | ОБШИВКА ЛАМАРИНА ОКОЛО КОМИНИ | м2 | 19.2
11 | *332302553 | МОНТАЖ НА ЧЕЛНА ДЪСКА 15/3 СМ ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ, ИМПРЕГНИРАНА И ЛАКИРАНА С ЛАК С УВ ФИЛТЪР | м | 156
12 | 8102102000 | УЛУЦИ | м | 141
13 | 8102103000 | ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 61
14 | *332304503 | ТЕРМОПАНЕЛ С МИНЕРАЛНА ВАТА 15СМ ПОКРИВИ ПРИСТРОЙКА И ЗИМНИ ГРАДИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕМЕНТИ ЗА СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ, ВОДООТКАПВАНЕ, ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ | м2 | 68
15 | *332302119 | НАВЕС ПРИ АНГЛИЙСКИ ДВОР ПРЕД КУХНЕНСКИ БЛОК ОТ ПРОЗРАЧНА СТРУКТУРНА ПОЛИКАРБОНАТНА ПЛОСКОСТ С ДЕБЕЛИНА 32 ММ | м2 | 35
Покриви
Част Архитектурна / Врати
1 | *000000017 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ MDF 100/215 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ -В1 | бр. | 5
2 | *000000018 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ MDF 90/215 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ -В2 | бр. | 7
3 | *000000020 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ MDF 80/200 ПО СПЕС-Я -В3 | бр. | 16
4 | *000000022 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ MDF 100/200 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ -В4 | бр. | 3
5 | *000000023 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ MDF 70/200 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ -В5 | бр. | 3
6 | *000000025 | ДОСТ.И М-Ж.ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА EI90мин, 100/200 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - М1 | бр. | 1
7 | *000000026 | ДОСТ.И М-Ж.ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА EI60мин, 80/200 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - М2 | бр. | 1
8 | *000000028 | ДОСТ.И М-Ж.ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА EI60мин, 90/200 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - М3 | бр. | 2
9 | *000000030 | АЛУМ. ДВУКР. ВРАТА160/215,ОСТ.ЗАКАЛЕНО СТЪКЛО,ЛЕТЯЩА.,ПАНТИ ЗА САМОЗАТВ. Ал1 | бр. | 1
10 | *000000031 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ 70/200 АЛУМИНИЕВИ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - Ал2 | бр. | 6
11 | *000000032 | АЛУМ. ВИТРИНА С ВРАТA 240/360, С АВТОМ.ЗА САМОЗАТВ.,АНТИПАНИК БРАВА-Ал3 | бр. | 1
12 | *000000033 | АЛУМИНИЕВА ВРАТA 100/210, С АВТОМ. ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ,АНТИПАНИК БРАВА-Ал4 | бр. | 1
13 | *000000035 | АЛУМ. ВРАТA ДВУКРИЛА 145/320, С АВТОМ. ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ,АНТИПАНИК БРАВА-Ал5 | бр. | 3
14 | *000000036 | АЛУМИНИЕВА ВРАТA 90/200, С АВТОМ. ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ,АНТИПАНИК БРАВА-Ал6 | бр. | 2
15 | *000000037 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА ЕДНОКРИЛА 465/335 АЛУМИНИЕВИ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - Ал7 | бр. | 1
16 | *000000038 | АЛУМ. ВИТРИНА 160/215,ОСТ.ТРИПЛЕКС, АВТ. ЗА САМОЗАТВ. Ал8 | бр. | 1
17 | *000000039 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ 80/200 АЛУМИНИЕВИ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - Ал9 | бр. | 1
Врати
Част Архитектурна / Прозорци
1 | *332304504 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА-ПРОЗОРЦИ 145/230 ПО СПЕСИФ. - П1 | бр. | 43
2 | *000000040 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА-ПРОЗОРЦИ 145/150 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - П2 | бр. | 2
3 | *000000041 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА -ПРОЗОРЦИ 55/125 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - П3 | бр. | 7
4 | *000000042 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА -ПРОЗОРЦИ 100/90 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - П4 | бр. | 4
5 | *000000043 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ 110/150 ПО СПЕСИФ. - П5 | бр. | 1
6 | *000000044 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ 145/80 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - П6 | бр. | 1
7 | *000000045 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ 125/55 ПО СПЕСИФИКАЦИЯ - П7 | бр. | 2
8 | *000000046 | АЛУМ. ДОГРАМА 745/260 ПРЕК. ТЕРМОМОСТ,ОСТ.СЪС СТЪКЛОП. 4 СЕЗОНА/ТРИПЛЕКС/ - А1 | бр. | 1
9 | *000000047 | АЛУМ. ДОГРАМА 620/260 ПРЕК. ТЕРМОМОСТ,ОСТ.СЪС СТЪКЛОП. 4 СЕЗОНА/ТРИПЛЕКС/ - А2 | бр. | 1
10 | *332302260 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНТИПАНИК БРАВА ЗА СЪЩ. АЛУМИНИЕВА ДВУКРИЛА ВРАТА ОТ ФИЗК. САЛОН КЪМ ТЕРАСА | бр. | 1
11 | *332302667 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪШНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ | м | 83
12 | *332302974 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ | м | 83
13 | *000000048 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНИ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЩОРИ С 60ММ ЛАМЕЛИ И РЪЧНО ЗАДВИЖВАНЕ НА КАБИНЕТИ ПО ЮЖНА, ЗАПАДНА И ИЗТОЧНА ФАСАДА | м2 | 163.5
Прозорци
Част Архитектурна / Доставка и монтаж на щурцове над врати
1 | *000000027 | ЩУРЦОВЕ НАД ВРАТИ ПРИ НОВА ВРАТА ДИР.КАБИНЕТ И ИЗТОЧНА ЗИМНА ГРАДИНА - 90 СМ | бр. | 2
2 | *000000057 | ЩУРЦ НАД НОВА ВРАТА ПРИСТРОЙКА ПРИЕМНО - 210 СМ | бр. | 1
Доставка и монтаж на щурцове над врати
Част Архитектурна / Доставка и монтаж на преходни лайсни врати
1 | *332304505 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОДНА ЛАЙСНА АЛУМИНИЕВА - МАТ 100 СМ | бр. | 9
2 | *000000051 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОДНА ЛАЙСНА АЛУМИНИЕВА - МАТ 90 СМ | бр. | 11
3 | *000000052 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОДНА ЛАЙСНА АЛУМИНИЕВА - МАТ 80 СМ | бр. | 18
Доставка и монтаж на преходни лайсни врати
Част Архитектурна / Парапети
1 | *000000054 | НОВ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ С Н=0,90М ПРИ ТЕРАСА 1 ЕТАЖ | м | 28.3
2 | *332303226 | НОВ СТЪЛБИЩЕН ПАРАПЕТ С Н=90СМ СТЪПАЛА ДО ТЕРАСА 1 ЕТАЖ | м | 9.6
Парапети
Част Архитектурна / Други СМР и обзавеждане
1 | *000000055 | ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДА - ГОТОВО ИЗДЕЛИЕ, ДОЛЕПЕНО ДО ТЕРАСАТА ПРИ ИЗТОЧНАТА ФАСАДА, ОТ ТЕРЕН ДО КОТА +0.00 М | бр. | 1
2 | *000000056 | ПОДЕМНИК ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ХРАНА 3 СПИРКИ (ШИРОЧИНА ШАХТА 80/100 СМ) | бр. | 1
3 | *000000058 | ЧЕТКИ ЗА WC СТЕНЕН МОНТАЖ | бр. | 3
4 | *000000059 | ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН /ОБЩЕСТВЕН ТИП/ | бр. | 4
5 | *332300945 | ЗАКАЧАЛКА ЗА ХАВЛИЯ | бр. | 2
6 | 8440412000 | ОГЛЕДАЛА 50/70 С ФАСКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ | бр. | 2
7 | *000000060 | ДЪРЖАЧИ ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ | бр. | 2
8 | *332302841 | КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ | бр. | 5
9 | 8101402210 | МАШИНЕН ИЗКОП ЗЕМНИ МАСИ ДО 40СМ ПОД ПЛОЧНИК, ТРАНСПОРТ | м3 | 127.3
10 | *332304405 | ПОДГОТОВКА И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА ЗА НАСТИЛКА | м2 | 318.2
11 | *332303532 | ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНА КАМЕННА ФРАКЦИЯ 0/63ММ - ДОЛНА УПЛЪТНЕНА НОСЕЩА ОСНОВА 20СМ | м3 | 63.6
12 | 8103104000 | ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНА КАМЕННА ФРАКЦИЯ 0/18ММ - ГОРНА УПЛЪТНЕНА НОСЕЩА ОСНОВА 10СМ | м3 | 31.8
13 | 8243012000 | НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА 6СМ С ФРАКЦИЯ 2/5ММ | м3 | 19.1
14 | *332303643 | ПЛОЧНИК ОТ УНИПАВАЖ ОКОЛО СГРАДА | м2 | 318.3
15 | 8103124120 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ | м | 352
18 | *332304158 | ЩАМПОВАН БЕТОН ЗА РАМПИ С ДЕБ. 5 СМ | м3 | 5.33
19 | *332302815 | ИНОКСОВ ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ, АМФИТЕАТЪР, СТЪПАЛА ПО ДЕТАЙЛ | м | 81
20 | *332304936 | НАСТИЛКА ТЕРАСА И СТЪПАЛА 1 ЕТАЖ ТЕРМОЛЮЩЕН ГРАНИТ | м2 | 95
21 | *000000061 | АВТОМОБИЛНА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА 620/200 | бр. | 1
Други СМР и обзавеждане
Част Архитектурна
Част ВиК / Вътрешни ВиК инсталации - водопроводна инсталация
1 | *332302943 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20, ВКЛ. ФИТИНГИ | м | 70
2 | *332302567 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25, ВКЛ. ФИТИНГИ | м | 50
3 | *332302944 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф32, ВКЛ. ФИТИНГИ | м | 45
4 | *332302565 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф40, ВКЛ. ФИТИНГИ | м | 25
5 | *000000062 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф20 | бр. | 17
6 | *332304411 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф25 | бр. | 5
7 | *332303455 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф20 | м | 70
8 | *332303133 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф25 | м | 50
9 | *332302283 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф32 | м | 45
10 | *332302284 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф40 | м | 25
11 | 8247553122 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 10
12 | 8247553110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 12
13 | 8247553202 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ | бр. | 2
14 | *332303144 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРИПЪТЕН ТЕРМОСТ. СМЕСИТЕЛ | бр. | 2
15 | 8243141040 | ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД | м | 190
Вътрешни ВиК инсталации - водопроводна инсталация
Част ВиК / Вътрешни ВиК инсталации - канализация
1 | *332301420 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННИ PVC ТРЪБИ Ф110х3,2 | м | 50
2 | *332302291 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННИ PVC ТРЪБИ Ф160х3,2 | м | 50
3 | *332301348 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50х1,8 | м | 50
4 | *332304415 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф110х1,8 | м | 15
5 | 8440479000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН Ф100 С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ | бр. | 7
6 | *332303503 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН ф50 РОГОВ | бр. | 100
7 | *332304276 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА Ф100 | бр. | 3
8 | *332303413 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА СКОБИ Ф110 | бр. | 10
9 | 8247651112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ , ВКЛ. СИФОНИ | бр. | 10
10 | 8440371000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛ. ЧИНИИ С КАЗАНЧЕ, ДЕТСКИ | бр. | 7
11 | *332300518 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛ. ЧИНИИ С КАЗАНЧЕ | бр. | 4
12 | 8247652422 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА, ДВОЙНА | бр. | 7
13 | 8247652412 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА, ЕДИНИЧНА | бр. | 4
14 | 8247652610 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУСГУС | бр. | 1
15 | *332303333 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ | бр. | 2
16 | *332302625 | ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ВОДОПЛЪТНОСТ | м | 165
Вътрешни ВиК инсталации - канализация
Част ВиК / Площадкови ВиК мрежи - водопровод
1 | 8101106121 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 72
2 | *332304073 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 72
3 | *332301034 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА ПЕВП Ф 40 | м | 40
4 | *000000063 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА | бр. | 1
5 | 8247593104 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР Q=7л/с | бр. | 1
6 | *332304506 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН 1 1/4'' | бр. | 1
7 | *332304507 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1 1/4'' С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1
8 | *332304508 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА 1 1/4'' С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1
9 | 8243141040 | ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД | м | 40
Площадкови ВиК мрежи - водопровод
Част ВиК / Площадкови ВиК мрежи - канализация
1 | 8101106121 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 50
2 | *332304073 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 50
3 | 8244281030 | ДОСТ. И М-Ж НА РШ ОТ ГОТОВИ СТОМАНОБЕТ. ЕЛЕМЕНТИ Ф1000 С ЧУГУНЕН КАПАК ДО 3,0М | бр. | 1
4 | *000000064 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННИ PVC ТРЪБИ Ф160х4,7 | м | 35
5 | *332303117 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННИ PVC ТРЪБИ Ф200 | м | 10
6 | *000000065 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЖДОВНА РЕШЕТКА С БЕТОНОВ УЛЕЙ | м | 20
7 | *332302625 | ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ВОДОПЛЪТНОСТ | м | 65
Площадкови ВиК мрежи - канализация
Част ВиК
Част Електро / Нови СМР
1 | *332303244 | ДОСТАВКА НА ГРЕТ ПО СХЕМА | бр. | 1
2 | *332303477 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РТ-1 ЕТ. И РТ-2 ЕТ. ПО СХЕМА | бр. | 2
3 | *000000066 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РТкухня ПО СХЕМА | бр. | 1
4 | *332304509 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х10 ММ2 - ЗАХРАНВАНЕ РТкухня | м | 10
5 | *332304510 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х10 ММ2 - ЗАХРАНВАНЕ РТкотел | м | 20
6 | *000000067 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ПВА2 5Х6 ММ2 - ЗАХРАНВАНЕ РТ-1 ЕТ. И РТ-2 ЕТ. | м | 40
7 | *332304511 | Д-КА И М-Ж НА LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х30W, IP 44 | бр. | 71
8 | *332303137 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 4Х18kW IP20 | бр. | 19
9 | *000000068 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕР LED 4Х10 W, IP 20 | бр. | 14
10 | *000000069 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕР LED 4Х10W, IP 44 | бр. | 8
11 | *332304290 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПЛИК LED 1Х10W, IP20 | бр. | 20
12 | *332304461 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АПЛИК LED 1Х10W, IP44 | бр. | 40
13 | *332304292 | Д-КА И М-Ж НА ЕВАК. ОСВ. ТЯЛО EXIT-9W С ВГРАДЕНА АКУМ. БАТЕРИЯ | бр. | 62
14 | *000000070 | Д-КА И М-Ж НА ОСВ. ТЯЛО Ех-ВЗРИВООПАСНО LED 2Х30W | бр. | 3
15 | *332302951 | ДОСТАВКА И М-Ж АПЛИК LED 1Х10W С ДАТЧИК ПРИСЪСТВИE IP44 | бр. | 3
16 | 8211281125 | Н-ВА НА ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПВА1 В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА /ВКЛ. 3 БР. ВЕНТИЛАТОРИ/ | бр. | 236
17 | 8211284104 | Н-ВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С ПВА1 В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА /ВКЛ. 5 БР. ТВЪРДА ВРЪЗКИ/ | бр. | 95
18 | *332303189 | ДОСТ.И МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОННА РОЗЕТКА 2ХRJ45 | бр. | 18
19 | *332304300 | Д-КА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР. ТРЪБИ Ф23ММ - СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ | м | 100
20 | *000000071 | Д-КА И М-Ж НА АКТИВЕН МЪЛНИЕПР. S-A EET=60ms НА МАЧТА С Н=3м | бр. | 1
21 | *332303339 | ДОСТ. И М-Ж НА МРЕЖА И ТОКООТВОДИ ОТ AlMgSi ВЪЖЕ ф8 ММ | м | 60
22 | *332303937 | Н-ВА И М-Ж НА ЗАЗЕМ. КОНТУР С ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ | м | 200
23 | 8430988000 | ДОСТАВКА И МОТАЖ НА 2 БР. ЗАЗ-НИ КОЛОВЕ, 63/63/6ММ, L=1,5 М | бр. | 4
24 | *332303667 | Д-КА И М-Ж НА МЕТАЛНА КУТИЯ И СЪЕДИНИТЕЛ | бр. | 2
Нови СМР
Част Електро / Районно осветление
1 | *332304391 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН | м | 350
2 | 8228110601 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,4/0,6 м | м | 350
3 | *332300755 | НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ЛЕНТА | м | 350
4 | *332303535 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ ф32ММ В ГОТОВ ИЗКОП | м | 350
5 | *332303369 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 В ТРЪБИ | м | 400
6 | *332302956 | Д-КА И М-Ж НА СТОМАНОТР. СТЪЛБ С Н=4,2М С ОСВ. ТЯЛО LED 1X40 W | бр. | 22
7 | *332303474 | ДОСТАВКА НА БЕТОН ЗА НАПРАВА НА БЕТОНЕН ФУНДАМЕНТ ЗА СТОМАНОТР. СТЪЛБ | м3 | 4
8 | *332301765 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ 3Х1,5 ММ2 В СТЪЛБ | м | 130
9 | *332304512 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 В ГАЗОВА ТРЪБА 3/4'' ЗА РАМПА | м | 50
10 | *000000072 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ. ТЯЛО LIGMAN QB-20941, С LED ЛАМПИ 1Х40W IP54 | бр. | 22
11 | *000000073 | НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С КОЛОВЕ ОТ ПОЦ. СТ., 63/63/6ММ, L=1,5 М | бр. | 7
12 | *000000074 | ПРОБЕГ НА АВТОЛАБОРАТОРИЯ | Ч.Ч. | 8
Районно осветление
Част Електро
Система за видеонаблюдение / Доставка на материали
1 | *332303376 | Д-КА IP КАМЕРА ДЕН/НОЩ ОБХВ. 50М, 2 МЕГАПИКСЕЛА | бр. | 12
2 | *000000075 | Д-КА IP КАМЕРА ДЕН/НОЩ ОБХВ. 30М, 1,3 МЕГАПИКСЕЛА | бр. | 14
3 | *332301222 | ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 25А/1Р/С В РТ ЗА ССТV | бр. | 1
4 | *000000076 | Д-КА НА 32-КАНАЛЕН МРЕЖОВ РЕКОДРЕР NVR, ДО 32 IP КАМЕРИ, ВКЛ. ЛИЦЕНЗ И СОФТУЕР | бр. | 1
5 | *000000077 | ДОСТАВКА НА ТВЪРД ДИСК 4000 GB | бр. | 4
6 | *000000078 | Д-КА НА МОНИТОР LED 24'', WITE, FULL HD, HDMI, ГОВОРИТЕЛИ | бр. | 1
7 | *000000079 | ДОСТАВКА НА РУТЕР 10/100/1000 Mbit/s | бр. | 1
8 | *000000080 | Д-КА НА УПРАВЛЯЕМ 16 Ports Managet PoE Switch за CCTV С ВГР. ЗАЩИТА ОТ НАПРЕЖЕН | бр. | 4
9 | *000000081 | ДОСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕНА КУТИЯ ЗА СУИЧ С ЩУЦЕРИ ЗА КАБЕЛИ | бр. | 2
10 | *000000082 | ДОСТАВКА НА КОНЕКТОРИ ЗА КАБЕЛ F/UTP Cat.5e | бр. | 58
11 | *000000083 | ДОСТАВКА НА ПАЧ КОРДИ 1м F/UTP Cat.5e | бр. | 58
12 | *332301172 | ДОСТАВКА НА ИНСТАЛАЦИОНЕН КАБЕЛ F/UTP Cat.5e | м | 1000
13 | *000000008 | ДОСТАВКА НА HDPE ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 50 | м | 350
14 | *000000084 | ДОСТАВКА НА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 120/50 мм С РАЗДЕЛИТЕЛ | м | 160
15 | *332304513 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ NYY 3X4 MM2 | м | 100
16 | *332304514 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ NYY 3X2,5 MM2 | м | 120
17 | *332304515 | ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ, ВЛАГОЗАЩИТЕНА | бр. | 4
Доставка на материали
Система за видеонаблюдение / Монтажни дейности
1 | *332303678 | МОНТАЖ НА КАМЕРА НА СТЪЛБ НА ВИСОЧИНА 3,50 М | бр. | 12
2 | *332303715 | МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА НА ТАВАН | бр. | 12
3 | *332304474 | НАПРАВА НА ШАХТА 120х60х100 СМ | бр. | 2
4 | *332304516 | НАПРАВА НА ИЗКОП 60х40 см | м | 20
5 | *332303720 | МОНТАЖ НА НОВ АВТОМ. ПРЕКЪСВАЧ 25А/1Р/С В ГРТ ЗА CCTV | бр. | 1
6 | *000000085 | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА NVR | бр. | 1
7 | *000000086 | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА РУТЕР | бр. | 1
8 | *000000087 | МОНТАЖ И СВЪРЗВ. НА 16 Ports Managed PoE Switch за CCTV С ВГР. ЗАЩИТА ОТ НАПРЕЖ | бр. | 4
9 | *000000088 | МОНТАЖ НА ВЛАГОЗАЩИТЕНА КУТИЯ ЗА СУИЧ С ЩУЦЕРИ ЗА КАБЕЛИ | бр. | 2
10 | *000000089 | МОНТАЖ НА КОНЕКТОРИ ЗА КАБЕЛ F/UTP Cat.5e | бр. | 58
11 | *000000090 | СВЪРЗВАНЕ НА ПАЧ КОРДИ | бр. | 58
12 | *332304517 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ F/UTP Cat.5e | м | 1000
13 | *000000092 | ПОЛАГАНЕ НА HDPE ГОФРИРАНИ ТРЪБИ 50 ММ В ГОТОВ ИЗКОП | м | 350
14 | *000000093 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ NYY 3Х4 ММ2 | м | 100
15 | *000000094 | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ВЛАГОЗАЩИТЕНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ | бр. | 4
Монтажни дейности
Система за видеонаблюдение / Пусково - наладъчни работи
1 | *000000095 | ИНСТАЛАЦИЯ И НАСТРОЙКИ НА КАМЕРИ | бр. | 26
2 | *000000096 | НАСТРОЙКИ НА NVR | бр. | 1
3 | *000000097 | ИНСТАЛАЦИЯ НА ХАРД ДИСКОВИ УСТРОЙСТВА | бр. | 4
4 | *000000098 | НАСТРОЙКИ НА РУТЕР | бр. | 1
5 | *000000099 | НАСТРОЙКИ НА 16 Ports Managed PoE Switch за CCTV С ВГР. ЗАЩИТА ОТ НАПРЕЖ | бр. | 4
6 | *332303811 | 72-ЧАСОВИ ПРОБИ НА СИСТЕМАТА | бр. | 1
7 | *000000100 | ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА | Ч.Ч. | 8
Пусково - наладъчни работи
Система за видеонаблюдение
Система за пожароизвестяване / Доставка на материали
1 | *332303807 | Д-КА НА АНАЛОГОВО АДРЕС. КОНТР. ПАНЕЛ ДО 99 АДРЕСА | бр. | 1
2 | *000000101 | ДОСТАВКА НА АКУМУЛАТОР 12V/7Аh | бр. | 2
3 | *000000102 | ДОСТАВКА НА АДРЕС. ОПТИКО-ДИМЕН ДЕТЕКТОР СЕРТИФ. ПО EN54-7 | бр. | 41
4 | *000000103 | Д-КА НА АДРЕС. ТЕРМИЧНО-ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ДЕТЕКТОР СЕРТИФИЦИРАН EN54-7 | бр. | 2
5 | *000000104 | ДОСТАВКА НА АДРЕСИРУЕМА ОСНОВА | бр. | 43
6 | *000000021 | ДОСТАВКА НА АНАЛОГОВО АДРЕС. РЪЧЕН ПОЖАРОИЗ. С ВГР. ИЗОЛАТОР IP50, ЕN54-11 | бр. | 6
7 | *000000105 | Д-КА НА АДРЕС. СИРЕНА С ФЛАШ ЛАМПА 95-105dB НА 1 М СЕРТ. ПО EN54-23 И EN54-3 | бр. | 9
8 | *332303803 | ДОСТАВКА НА АДРЕС. ВЪНШНА СИРЕНА | бр. | 1
9 | *000000106 | ДОСТАВКА НА ТРУДНО ГОРИМИ УКРЕПВАЩИ СКОБИ | бр. | 1200
10 | *000000107 | Д-КА НА ТРУДНОГОРИМ БЕЗХАЛОГЕНЕН ПОЖАРОИЗ. КАБЕЛ 2х1,0 ММ2 | м | 600
11 | *332303694 | ДОСТАВКА НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 ОТ РТ-1 ЕТ. | м | 25
12 | *000000108 | ДОСТАВКА НА АВТ. ПРЕКЪСВАЧ В ЕЛ. ТАБЛО РТ-1 ЕТ. 10А/1Р/С 6кА | бр. | 1
Доставка на материали
Система за пожароизвестяване / Монтажни дейности
| 8431215000 | ПРОЗВЪНЯВАНЕ НА КАБЕЛ ДО 2 ЖИЛА | бр. | 30
1 | *332303951 | МОНТАЖ НА АНАЛОГОВО АДРЕС. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ | бр. | 1
2 | *332304518 | МОНТАЖ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 7Ah/12V | бр. | 2
3 | *332304519 | МОНТАЖ НА АДРЕС. ОТИКО-ДИМЕН ДЕТЕКТОР СЕРТ. ПО EN54-7 | бр. | 41
4 | *332304520 | МОНТАЖ НА АДРЕС. ТЕРМИЧНО-ДИФЕРЕНЦИАЛЕН СЕРТ. ПО EN54-7 | бр. | 2
5 | *332303671 | МОНТАЖ НА АДРЕСИРУЕМА ОСНОВА | бр. | 43
6 | *000000109 | МОНТАЖ НА АНАЛОГО АДРЕС. РЪЧЕН ПОЖАРОИЗВ. С ВГР. ИЗОЛАТОР IP50 СЕРТ. ПО EN54-7 | бр. | 6
7 | *332304521 | МОНТАЖ НА АДРЕС. СИРЕНА С ФЛАШ ЛАМПА 95-105dB НА 1 М СЕРТ. ПО EN54-23 И EN54-3 | бр. | 9
8 | *000000110 | МОНТАЖ НА АДРЕС. ВЪНШНА СИРЕНА | бр. | 1
9 | *000000111 | МОНТАЖ НА ТРУДНО ГОРИМИ УКРЕПВАЩИ СКОБИ | бр. | 1200
10 | *332304522 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ТРУДНОГОРИМ БЕЗХАЛОГЕНЕН ПОЖАРОИЗ. КАБЕЛ 2х1,0 ММ2 | м | 600
11 | *332304523 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ СВТ 3х1,5 ММ2 ОТ РТ - 1 ЕТ. | м | 25
12 | *000000112 | МОНТАЖ НА АВТ. ПРЕКЪСВАЧ В ЕЛ. ТАБЛО РТ-1 ЕТ. 10А/1Р/С 6кА | бр. | 1
13 | *332303942 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 2 ЖИЛА | бр. | 60
Монтажни дейности
Система за пожароизвестяване / Пусково - наладъчни работи
1 | *000000113 | НАЛАДКА НА ЦЕНТРАЛА | бр. | 1
2 | *000000114 | НАЛАДКА НА ТОЧКОВ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ | бр. | 49
3 | *000000115 | НАЛАДКА НА АКУСТИЧНО АЛАРМЕНО УСТРОЙСТВО | бр. | 10
4 | *000000116 | НАЛАДКА НА ПОЖАРО ИЗВЕСТИТЕН ШЛЕЙФ ДО 99 ДЕТЕКТОРА | бр. | 1
5 | *000000117 | ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНА | бр. | 1
6 | *332303811 | 72-ЧАСОВИ ПРОБИ НА СИСТЕМАТА | бр. | 1
7 | *000000100 | ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА | Ч.Ч. | 8
Пусково - наладъчни работи
Система за пожароизвестяване
Система за аварийно оповестяване / Доставка на материали
1 | *000000118 | Д-КА НА КОНТРОЛЕР 6-ЗОНОВ ЗА С-МИ ЗА ГЛАСОВО ОПОВЕСТ. ЗА ЕВАК. НА ХОРА | бр. | 1
2 | *000000119 | Д-КА НА 240 W УСИЛВАТЕЛ - ДВА ВХОДА С ПРИОРИТЕТНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ | бр. | 1
3 | *000000120 | ДОСТАВКА НА 6-ЗОНОВ МИКРОФОНЕН ПУЛТ, 6 БУТОНА ЗА ИЗБОР НА ЗОНА | бр. | 1
4 | *000000121 | ДОСТАВКА НА ЗАХРАНВАНЕ ЗА АКУМ. БАТЕРИИ 12А, ЗАЩИТА ОТ НАПРЕЖЕНИЕ | бр. | 1
5 | *000000122 | ДОСТАВКА НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 7Ah/24V | бр. | 1
6 | *000000123 | ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 600х450 15U | бр. | 1
7 | *000000124 | Д-КА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ 6 W ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ | бр. | 24
8 | *000000125 | ДОСТАВКА НА ПЛАТКА ЗА КРАЙ НА ЛИНИЯТА (EOL) | бр. | 6
9 | *000000126 | Д-КА НА ОГНЕУСТОЙЧИВ БЕЗХАЛОГЕНЕН КАБЕЛ 1хJE-H(St)H Bd 2х2х1,5 ММ2 | м | 300
10 | *332303694 | ДОСТАВКА НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 ОТ РТ-1 ЕТ. | м | 25
11 | *000000108 | ДОСТАВКА НА АВТ. ПРЕКЪСВАЧ В ЕЛ. ТАБЛО РТ-1 ЕТ. 10А/1Р/С 6кА | бр. | 1
12 | *000000106 | ДОСТАВКА НА ТРУДНО ГОРИМИ УКРЕПВАЩИ СКОБИ | бр. | 600
Доставка на материали
Система за аварийно оповестяване / Монтажни дейности
1 | *000000127 | МОНТАЖ НА КОНТРОЛЕР 6-ЗОНОВ ЗА С-МИ ЗА ГЛАСОВО ОПОВЕСТЯВАНЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ | бр. | 1
2 | *000000128 | МОНТАЖ НА 240 W УСИЛВАТЕЛ | бр. | 1
3 | *000000129 | МОНТАЖ НА 6-ЗОНОВ МИКРОФОНЕН ПУЛТ | бр. | 1
4 | *000000130 | МОНТАЖ НА ЗАХРАНВАНЕ ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 12А | бр. | 1
5 | *000000131 | МОНТАЖ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 7Ah/24V | бр. | 1
6 | *000000132 | МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 600х450 15 U | бр. | 1
7 | *000000133 | МОНТАЖ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ, 6 W - ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ | бр. | 24
8 | *000000134 | МОНТАЖ НА ПЛАТКА ЗА КРАЙ НА ЛИНИЯТА (EOL) | бр. | 6
9 | *000000135 | ПОЛАГАНЕ НА ОГНЕУСТОЙЧИВ БЕЗХАЛОГЕНЕН КАБЕЛ 1хJE-H(St)H Bd 2х2х1,5 ММ2 | м | 300
10 | *332304523 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ СВТ 3х1,5 ММ2 ОТ РТ - 1 ЕТ. | м | 25
11 | *000000112 | МОНТАЖ НА АВТ. ПРЕКЪСВАЧ В ЕЛ. ТАБЛО РТ-1 ЕТ. 10А/1Р/С 6кА | бр. | 1
12 | *000000111 | МОНТАЖ НА ТРУДНО ГОРИМИ УКРЕПВАЩИ СКОБИ | бр. | 600
Монтажни дейности
Система за аварийно оповестяване / Пусково - наладъчни работи
1 | *000000113 | НАЛАДКА НА ЦЕНТРАЛА | бр. | 1
2 | *332303811 | 72-ЧАСОВИ ПРОБИ НА СИСТЕМАТА | бр. | 1
3 | *000000100 | ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА | Ч.Ч. | 8
Пусково - наладъчни работи
Система за аварийно оповестяване
Видеодомофонна система / Доставка на материали
1 | *000000136 | Д-КА НА ВХОДЕН ВИДЕОДОМОФОНЕН ПАНЕЛ С ДВА БУТОНА ЗА ПОВИКВАНЕ | бр. | 1
2 | *000000137 | ДОСТАВКА НА ЗАХВАНВАЩ БЛОК | бр. | 1
3 | *000000138 | ДОСТАВКА НА ВИДЕО АДАПТЕР | бр. | 1
4 | *000000139 | ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШЕН ВИДЕОДОМОФОНЕН ПАНЕЛ, ДВУПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 2
5 | *332304524 | ДОСТАВКА НА BUS КАБЕЛ 2х1,5 ММ2 | м | 1
6 | *332303694 | ДОСТАВКА НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 ОТ РТ-1 ЕТ. | м | 5
7 | *000000108 | ДОСТАВКА НА АВТ. ПРЕКЪСВАЧ В ЕЛ. ТАБЛО РТ-1 ЕТ. 10А/1Р/С 6кА | бр. | 1
Доставка на материали
Видеодомофонна система / Монтажни дейности
1 | *000000140 | МОНТАЖ НА ВХОДЕН ВИДЕОДОМОФОНЕН ПАНЕЛ С ДВА БУТОНА | бр. | 1
2 | *000000141 | МОНТАЖ НА ЗАХРАНВАЩ БЛОК В РТ - 1 ЕТ. | бр. | 1
3 | *000000142 | МОНТАЖ НА ВИДЕО АДАПТОР В РТ - 1 ЕТ. | бр. | 1
4 | *000000143 | МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН ВИДЕОДОМОФОНЕН ПАНЕЛ, ДВУПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 2
5 | *000000144 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА BUS КАБЕЛ 2х1,5 ММ2 | м | 1
6 | *332304523 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ СВТ 3х1,5 ММ2 ОТ РТ - 1 ЕТ. | м | 5
7 | *000000112 | МОНТАЖ НА АВТ. ПРЕКЪСВАЧ В ЕЛ. ТАБЛО РТ-1 ЕТ. 10А/1Р/С 6кА | бр. | 1
Монтажни дейности
Видеодомофонна система / Пусково - наладъчни работи
1 | *000000145 | НАЛАДКА НА СИСТЕМА | бр. | 1
Пусково - наладъчни работи
Видеодомофонна система
Част ОВК / Демонтажни работи
1 | 8470633000 | Д-Ж,ПРЕНАСЯНЕ,НАТОВ. И ИЗВОЗВАНЕ НА ЧУГУНЕНИ ГЛИДЕРИ КОМПЛ.В РАДИАТОРИ С Н=500М | бр. | 505
2 | *000000165 | ДЕМОНТАЖ,ПРЕНАСЯНЕ,НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДВУПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С Н=850ММ | м | 1
3 | *000000166 | ДЕМОНТАЖ,ПРЕНАСЯНЕ,НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДВУПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С Н=800ММ | м | 2
4 | *000000167 | ДЕМОНТАЖ,ПРЕНАСЯНЕ,НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДВУПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С Н=550ММ | м | 3.5
5 | 8470024000 | ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 2'' , ВКЛ. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ СТЪКЛЕНА ВАТА | м | 550
6 | 8470595000 | ДЕМОНТАЖ НА КОЛЕКТОРИ В КОТЕЛНОТО С DN200 И ДЪЛЖИНА 1500ММ | бр. | 2
7 | 8471103000 | ДЕМОНТАЖ НА ПОМПЕН ВЪЗЕЛ С ЕДИН БРОЙ ПОМПА ВИДА | бр. | 1
8 | 8470918000 | ДЕМОНТАЖ НА НАФТОВ РЕЗЕРВОАР С РАЗМЕРИ : ДИАМЕТЪР 1,5М, ДЪЛЖИНА 3,5М | бр. | 1
9 | 8470916000 | ДЕМОНТАЖ НА НАФТОВ РЕЗЕРВОАР С РАЗМЕРИ : ДИАМЕТЪР 0,8М, ДЪЛЖИНА 1,3М | бр. | 1
10 | 8470016000 | ДЕМОНТАЖ НА НАФТОПРОВОДИ И СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА ЗА НАФТА DN40 | м | 30
11 | *000000168 | Д-ж същ.водогреен котел 1230 кг, к-т с газова горелка,предавен на отг. пазене | бр. | 1
Демонтажни работи
Част ОВК / Котелно
1 | 8323220020 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНДЕНЗЕН ГАЗОВ КОТЕЛ 37,3kW ПО ТЕХ.СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
2 | *000000169 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНДЕНЗЕН ГАЗОВ КОТЕЛ 73kW ПО ТЕХ.СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
3 | *000000170 | Д-КА И М-Ж НА КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПЛИННИТЕ ПРОЦЕСИ | бр. | 1
4 | *000000171 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРАВЛИЧЕН ИЗРАВНИТЕЛ DN100 ЗА КОТЕЛ 37,3kW | бр. | 1
5 | *000000172 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРАВЛИЧЕН ИЗРАВНИТЕЛ DN125 ЗА КОТЕЛ 73.0kW | бр. | 1
6 | *000000173 | ДОСТ. И М-Ж МОНТ.ДЕТАЙЛИ И ПРЕДПАЗНА АВТОМАТИКА ЗА КОТЕЛ ПО ТЕХН.СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
7 | 8247621208 | ДОСТ. И М-Ж ОБЕМЕН БОЙЛЕР SWP N 200 С ЕДНА СЕРПЕНТИНА 200Л , К-Т С ПРЕДП.АВТОМА | бр. | 1
8 | *000000174 | КОЛЕКТОР ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ DN200,ДЪЛ.1400ММ,10БР.ЩУЦЕРИ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
9 | *000000175 | КОЛЕКТОР ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ DN200,ДЪЛ.1400ММ,11БР.ЩУЦЕРИ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
10 | *000000176 | Д-КА И М-Ж НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА,ЕЛЕКТРОННА С ДЕБИТ 3,0М3/Ч ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
11 | *000000177 | Д-КА И М-Ж НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА,ЕЛЕКТРОННА С ДЕБИТ 1,5М3/Ч ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
12 | *000000178 | Д-КА И М-Ж НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА,ЕЛЕКТРОННА С ДЕБИТ 1М3/Ч ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
13 | *332304118 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН СФЕРИЧЕН 2 1/2'' | бр. | 2
14 | *332303212 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН СФЕРИЧЕН 2'' | бр. | 7
15 | *332304506 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН 1 1/4'' | бр. | 12
16 | *000000179 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН 1'' | бр. | 12
17 | *000000180 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН 1/2'' | бр. | 16
18 | *000000181 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР DN65 | бр. | 2
19 | *000000182 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР DN32 | бр. | 2
20 | *000000183 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР DN25 | бр. | 1
21 | *000000184 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАЛАНС ВЕНТИЛ DN25 | бр. | 1
22 | 8247571000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАЛАНС ВЕНТИЛ DN20 | бр. | 2
23 | *000000185 | АВТОМАТИЧНА ГРУПА ЗА ДОПЪЛВАНЕ 1/2'' С МАНОМЕТЪР | бр. | 1
24 | *000000186 | ДОСТ. И МОНТАЖ ФУКС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ,ТОПЛОИЗОЛИРАН ,СВЕТЛО СЕЧЕНИЕ Ф160ММ | м | 4
25 | *000000187 | ДОСТ. И МОНТАЖ ФУКС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ,ТОПЛОИЗОЛИРАН ,СВЕТЛО СЕЧЕНИЕ Ф250ММ | м | 16
26 | 8323260240 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАТВОРЕН МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 120Л | бр. | 1
27 | 8281311100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАНОМЕТЪР РАДИАЛЕН Ф63,1-10бар | бр. | 2
28 | 8281112100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМОМЕТЪР БИМЕТАЛЕН РАДИАЛЕН Ф63, 0-120С | бр. | 2
29 | *000000188 | ТАБЛО КОТЕЛНО КИП И А ОКАБЕЛЯВАНЕ-РАЗРАБОТКА НА ИЗП.В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОСТ. С-Я | бр. | 1
30 | *000000189 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛИСТОВА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА С ДЕБ. 9ММ | м2 | 3
31 | *000000190 | АНТИКОРОЗИОННА ОБРАБОТКА И МИНИЗИРАНЕ НА КОЛЕКТОРИ DN200 | бр. | 2
32 | *332302276 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА УКРЕПВАЩА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ТРЪБОПРОВОДИ | кг | 120
Котелно
Част ОВК / Вътрешна отоплителна инсталация
1 | *000000191 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=800ММ С 15 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 1
2 | *000000192 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=800ММ С 10 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 1
3 | *332303176 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=350ММ С 16 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 1
4 | *000000193 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=600ММ С 20 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 2
5 | *000000194 | АЛУМ. РАД. Н=600ММ С 16 ГЛИДЕРА,С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД.ЦВЕТНИ | бр. | 6
6 | *000000195 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=600ММ С 16 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 3
7 | *000000196 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=600ММ С 15 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 19
8 | *000000197 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=600ММ С 12 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 16
9 | *000000198 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=600ММ С 10 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 9
10 | *000000199 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=600ММ С 7 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 11
11 | *332303324 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=500ММ С 5 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 5
12 | *000000201 | АЛУМ. РАДИАТОР Н=500ММ С 16 ГЛИДЕРА ,К-Т С ТАПИ,ЩЕПСЕЛИ КОНЗОЛИ,АВТ.ОБЕЗВЪЗД. | бр. | 1
13 | *332302527 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛИРА 1000W | бр. | 2
14 | *332304192 | Д-КА И М-Ж СТОМАНЕНА ТРЪБА ПРАВОШЕВНА DN50 (2'')ХИДРОИЗПИТАНА,ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 130
15 | *332304200 | Д-КА И М-Ж СТОМАНЕНА ТРЪБА ПРАВОШЕВНА DN40(1 1/2'')ХИДРОИЗПИТАНА,ВКЛ. ФАС. ЧАСТИ | м | 80
16 | *332304191 | Д-КА И М-Ж СТОМАНЕНА ТРЪБА ПРАВОШЕВНА DN32(1 1/4'')ХИДРОИЗПИТАНА,ВКЛ. ФАС. ЧАСТИ | м | 110
17 | *332304190 | Д-КА И М-Ж СТОМАНЕНА ТРЪБА ПРАВОШЕВНА DN25(1'')ХИДРОИЗПИТАНА,ВКЛ. ФАС. ЧАСТИ | м | 80
18 | *332304189 | Д-КА И М-Ж СТОМАНЕНА ТРЪБА ПРАВОШЕВНА DN20(3/4'')ХИДРОИЗПИТАНА,ВКЛ. ФАС. ЧАСТИ | м | 12
19 | *332304188 | Д-КА И М-Ж СТОМАНЕНА ТРЪБА ПРАВОШЕВНА DN15(1/2'')ХИДРОИЗПИТАНА,ВКЛ. ФАС. ЧАСТИ | м | 400
20 | *000000202 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ 2'' | м | 130
21 | *000000203 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ 1 1/2'' | м | 80
22 | *000000205 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ 1 1/4'' | м | 110
23 | *332302282 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ 1'' | м | 80
24 | *332302281 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ 3/4'' | м | 12
25 | *000000204 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ 1/2'' | м | 150
26 | 8470658000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕРМОСТАТИЧЕН РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2'' | бр. | 77
27 | *332303177 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕКРЕТЕН РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2'' | бр. | 77
28 | *332301816 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4'' ( ЩРАНГ ВЕНТИЛ ) | бр. | 36
29 | *332301724 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' ( ЩРАНГ ВЕНТИЛ ) | бр. | 16
30 | *332300898 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН 1/2'' ( ДРЕНАЖ НА ПОТОПЕНИ РАДИАТОРИ ) | бр. | 22
31 | *000000206 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2'' | бр. | 40
32 | 8211153213 | АНТИКОРОЗИОННА ОБР.,МИНИЗИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ ДО DN100,ДВУКРАТНО | м | 812
33 | *332302276 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА УКРЕПВАЩА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ТРЪБОПРОВОДИ | кг | 150
34 | 8430243000 | НАПРАВА И ПОСЛЕДВАЩО ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ 15Х15 В БЕТ.ПЛОЧА ДО 20СМ | бр. | 30
35 | 8430241000 | НАПРАВА И ПОСЛЕДВАЩО ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ 30Х15 В ТУХЛЕН ЗИД ДО 30СМ | бр. | 26
36 | *000000207 | НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА И 72 ЧАСОВА ПРОБА | бр. | 1
Вътрешна отоплителна инсталация
Част ОВК / Общообменна вентилация кухня - СУ1
1 | 8351252203 | ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР 380V, 3ph,50Hz ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
2 | *000000208 | СМУКАТЕЛ КУХНЕНСКИ КРАЙСТЕНЕН, НЕРЪЖД. СТОМАНА,К-Т С ФИЛТРИ,Р-РИ 2000Х1200 | бр. | 2
3 | *000000209 | ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф250ММ - КРЪГЛИ,СПИРАЛОНАВИТИ,ПРАВ И ФАСОНЕН | м | 2
4 | *000000210 | ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф355ММ - КРЪГЛИ,СПИРАЛОНАВИТИ,ПРАВ И ФАСОНЕН | м | 16
5 | *000000211 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНАЛНА МЕКА ВРЪЗКА Ф250ММ | бр. | 4
6 | *332303143 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНАЛНА МЕКА ВРЪЗКА Ф355ММ | бр. | 4
7 | *000000212 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА УКРЕПВАЩА КОНСТРУКЦИЯ | кг | 30
8 | *000000213 | НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА И 72 ЧАСОВА ПРОБА | бр. | 1
Общообменна вентилация кухня - СУ1
Част ОВК / НУ1
1 | 8351241190 | КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР 380V, 3ph,50Hz ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
2 | *000000214 | ТОПЛООБМЕННИК ВОДА - ВЪЗДУХ ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
3 | *000000215 | КАНАЛЕН ФИЛТЪР ЗА МОНТАЖ НА ПРАВОЪГЪЛЕН ВЪЗДУХОВОД ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
4 | *332303169 | ПРАВОЪГЪЛЕН КУЛИСЕН ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
5 | *000000216 | ДОСТ.И МОНТАЖ КАНАЛНА МЕКА ВРЪЗКА С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН Р-Р 600Х350 С ДЪЛЖ. 120ММ | бр. | 2
6 | 8242381120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА 600Х350ММ | бр. | 1
7 | *332303172 | ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 600/200 С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ ПО СПЕСИФ. | бр. | 4
8 | *332303145 | ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ФАСАДНА,ПРАВОЪГЪЛНА С МРЕЖА 650Х400ММ | бр. | 1
9 | 8242121123 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА , ПРАВ И ФАСОНЕН | м2 | 12
10 | *332302268 | ДОСТ. И МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МИНЕРАЛНА ВАТА КАШИРАНА С АЛУМ.ФОЛИО 50ММ | м2 | 12
11 | *000000212 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА УКРЕПВАЩА КОНСТРУКЦИЯ | кг | 30
12 | *000000207 | НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА И 72 ЧАСОВА ПРОБА | бр. | 2
НУ1
Част ОВК / Вентилация санитарни възли
1 | *332300493 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР БИТОВ ЗА БАНИ И САН. ВЪЗЛИ 98М3/Ч ПО СПАСИФИКАЦИЯ | бр. | 3
2 | *332300119 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР БИТОВ ЗА БАНИ И САН. ВЪЗЛИ 295М3/Ч ПО СПАСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
Вентилация санитарни възли
Част ОВК / Преработка на площадков газопровод
1 | *332302290 | ДОСТ. И М-Ж ПЕВП ТРЪБИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ РЕ100,DN40,ВКЛ. ВРЪЗКИ КЪМ СЪЩ. ГАЗОПРОВ | м | 30
2 | *000000217 | ИЗКОП С ШИРИНА 0,80М И ДЪЛБОЧИНА ДО 1,50М , НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ | м3 | 54
3 | 8101115211 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ | м3 | 15
4 | *332303646 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С ПЯСЪК И ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ | м3 | 10
5 | *332300286 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С МЕКА ПРЪСТ | м3 | 10
6 | *332301364 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ФИЛЦ | м3 | 16
7 | 8101114112 | ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ ДО ДОСТИГАНЕ НА ПЛЪТНОСТ 1,65Т/М3 | м3 | 36
8 | 8101202110 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м2 | 90
Преработка на площадков газопровод
Част ОВК
Част Паркоустройство и благоустройство / Доставка и засаждане на иглолистни дървета
1 | *000000219 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ''ABIES ALBA '' - H 1,00м | бр. | 2
2 | *000000220 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ''CEDRUS ATLANTICA GLAUCA ''- H- 1,20м | бр. | 2
3 | *000000221 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА CHAMAECYPARIS LAWS. '' FLETCHERI ''- Н- 1,00м | бр. | 1
4 | *000000222 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА CHAMAECYPARIS LAWS. '' GLOBOSUM ''- Н- 0,40м | бр. | 1
5 | *000000223 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА CHAMAECYPARIS LAWS. '' IVONNE '' Н- 1,20м | бр. | 5
6 | *000000224 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА CHAMAECYPARIS '' LAWSONIANA '' Н- 1,20м | бр. | 4
7 | *000000225 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ CUPRESSUS SEMPERVIRENS Н 1,00м | бр. | 35
8 | *000000226 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ PICEA GLAUCA '' CONICA '' Н- 0,60м | бр. | 5
9 | *000000227 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ PINUS STROBUS, Н-1,00м | бр. | 1
Доставка и засаждане на иглолистни дървета
Част Паркоустройство и благоустройство / Доставка и засаждане на широколистни дървета
1 | *000000228 | ДОСТАВКА И ЗАСЖДАНЕ ACER PALMATUM '' ATROPURPUREA '' Н-1,20м | бр. | 2
2 | *000000229 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ACER PLATANOIDES '' CRIMSON KING '' Н- 2,50м | бр. | 2
3 | *000000231 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ BETULA PENDULA '' YUNGII '' Н- 1.20м | бр. | 1
4 | *000000232 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ KOELREUTERIA PANICULATA Н- 1,80м | бр. | 2
5 | *000000233 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ LIQUIDAMBAR STERACIFLUA Н- 2,00м | бр. | 1
6 | *000000234 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ MAGNOLIA GRANDIFLORA Н-2,00м | бр. | 3
7 | *332303609 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ TILIA ARGENTEA Н-2,50м | бр. | 5
Доставка и засаждане на широколистни дървета
Част Паркоустройство и благоустройство / Доставка и засаждане храсти
1 | *000000235 | BUDDELEIA DAVIDII | бр. | 56
2 | *000000236 | FORSYTHIA INTERMEDIA '' MINI GOLD '' | бр. | 111
3 | *000000237 | HIBISCUS SYRIACUS | бр. | 24
4 | *000000238 | LAGERSTREMIA INDICA | бр. | 12
5 | *000000239 | PHISOCARPUS OPP. '' DIABLO '' | бр. | 50
6 | *000000240 | POTENTILLA | бр. | 30
7 | *000000241 | SORBARIA SORBIFOLIA | бр. | 88
8 | *000000242 | SPIRAEA JAP.''GOLDEN PRINCESS'' | бр. | 314
9 | *000000243 | SYRINGA MEYERI '' PALIBIN '' | бр. | 35
10 | *000000244 | WEIGELA FLORIDA '' NANA VARIEGATA '' | бр. | 20
Доставка и засаждане храсти
Част Паркоустройство и благоустройство / Доставка и засаждане многогодишни цветя
1 | *000000248 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ LAVANDULA | бр. | 81
Доставка и засаждане многогодишни цветя
Част Паркоустройство и благоустройство / Затревяване
1 | *000000250 | ЗАТРЕВЯВАНЕ СЪС СМЕСКА НА ОСНОВАТА НА CONDILON DACTILON | м2 | 54
2 | 8101111100 | ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАСАЖДАНЕ | м2 | 632
3 | *000000251 | ДОСТАВКА И РАЗТИЛАНЕ НА СЛОЙ ХУМУС | м3 | 126
4 | *000000252 | ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА ЗА ЕДНОКРАТНО ПОЛИВАНЕ | м3 | 3.2
5 | *000000253 | ПОЛИВАНЕ НА ХРАСТИ И ЦВЕТЯ ЗА ЕДНОКРАТНО ПОЛИВАНЕ | м3 | 1
6 | *000000254 | ТОРЕНЕ С КОМБИНИРАН МИНЕРАЛЕН ТОР НА ХРАСТИ ЕДНОКРАТНО | кг | 9
Затревяване
Част Паркоустройство и благоустройство / Детски съоръжения
1 | *000000255 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ К36 / КОМБ. СЪОР./ ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
2 | *000000256 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ К17 / КОМБ. СЪОР./ ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
3 | *000000257 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ДМ17 / КОМБ. СЪОР./ ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
4 | *000000258 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ КИ3 / КОМБ. СЪОР./ ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
5 | *000000259 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИГ 1-1 ИГРА ЛАБИРИНТ ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2
6 | *000000260 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛТ1-С / ЛЮЛКА ДВОЙНА / ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 3
7 | *000000261 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ Е-06 / ВЪРТЕЛЕЖКА / ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 2
8 | *000000049 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СА 308 / ЛЮЛКА ТИП ВЕЗНА / ПО ТЕХН. СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 1
Детски съоръжения
Част Паркоустройство и благоустройство / Настилки
1 | *332302885 | УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА с дебелина 3см | м2 | 540
2 | *332302888 | ОГРАДА ЗА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА Н =1 М ЦВЕТНА | м | 12
3 | 8520251000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕЙКИ 180СМ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | бр. | 12
4 | *332302841 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ | бр. | 7
Настилки
Част Паркоустройство и благоустройство
Обща цена ДГ № 2
НЕПРЕДВИДЕНИ СМР 8%
ВСИЧКО
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС