# Приложение

# ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ДО

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка  и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

/номер по съдебния регистър/		БУЛСТАТ/ЕИК                  /адрес по регистрация/

За изпълнение предмета на поръчката предлагам обща цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, съответно (словом: …………….........……………) с ДДС, която e формирана както следва:

| № | Описание на дейността | Мерна единица | количество | Единична цена без ДДС | Сума (количество х ед. цена) без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж на стар котел и изваждане от котелното | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка на стоманен нискотемпературен котел с работно налягане 4 bar. и мощност 640 KW. | бр. | 1 |  |  |
|  | Монтаж на котел | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на тръба 133х4 | л.м | 6 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на коляно 133х5 | бр. | 4 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ФСП 125/16 | бр. | 4 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на кранове | бр. | 4 |  |  |
|  | Доставка на газова горелка | бр. | 1 |  |  |
|  | Монтаж на газова горелка и свързване | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка на табло за управление, предпазен термостат, работен термостат, термостат пълна мощност | бр. | 1 |  |  |
|  | Подвързване към димоотход | бр. | 1 |  |  |
|  | Обща цена без ДДС: |  |  |  |  |

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид дейност, предвижданията и изискванията на Възложителя, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България.   Цените са посочени в български лева.

Всички цени се изписват в българки лева до 2 (два) знака след десетична запетая.

Дата …………………..			Подпис и печат…………………………