# Приложение

# ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ДО

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

/номер по съдебния регистър/		БУЛСТАТ/ЕИК                  /адрес по регистрация/

За изпълнение предмета на поръчката предлагам обща цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, съответно (словом: …………….........……………) с ДДС, която e формирана както следва:

| № | Наименование на климатичното съоръжение | Мерна единица | количество | Единична цена без ДДС | Сума (количество х ед. цена) без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.1 Водоохлаждащ агрегат/Чилър 1/DAIKIN модел EWYQ 064BAWP сер. №2300320 |  |  |  |  |
| 1.1. | Компресор за водоохлаждащ агрегат DAIKIN модел EWYQ 064BAWP | бр. | 1 |  |  |
| 1.2. | Инверторна платка за водоохлаждащ агрегат DAIKIN модел EWYQ 064BAWP | бр. | 1 |  |  |
| 1.3. | Проби за плътност с азот | бр. | 1 |  |  |
| 1.4. | Зареждане с хладилен агент R410A | кг. | 19 |  |  |
|  | т. 2 Водоохлаждащ агрегат /чилър 2/ DAIKIN модел EWYQ 064BAWP сер. №2300164 |  |  |  |  |
| 2.1. | Проби на плътност с азот | бр. | 1 |  |  |
| 2.2. | Пресостат ниско налягане LP за водоохлаждащ агрегат DAIKIN модел EWYQ 064BAWP | бр. | 1 |  |  |
| 2.3. | Филтър дехидратор | бр. | 1 |  |  |
| 2.4. | Топлообменник за водоохлаждащ агрегат DAIKIN модел EWYQ 064BAWP | бр. | 1 |  |  |
| 2.5. | Зареждане с хладилен агент R410A | бр. | 19 |  |  |
|  | т. 3 Водоохлаждащ агрегат/чилър 3/ DAIKIN модел EWYQ 064BAWP сер. №2300163 |  |  |  |  |
|  | т. 4 Климатична камера 1 MEKAR модел 23MK0810, сер. №892308100170 |  |  |  |  |
| 4.1. | Автоматичен обезвъздушител със спирателен кран | бр. | 1 |  |  |
|  | т.5 Климатична камера 1 MEKAR модел 23MK0810, сер. №892308100171 |  |  |  |  |
| 5.1. | Честотен инвертор _015.00KW, 31.00A, 400V, с дисплей, SINAMICS V20 | бр. | 1 |  |  |
| 5.2. | Автоматичен обезвъздушител със спирателен кран | бр. | 1 |  |  |
|  | т.6 Теч във водния кръг |  |  |  |  |
| 6.1. | Автоматичен обезвъздушител със спирателен кран | бр. | 2 |  |  |
|  | т.7 Паднала изолация и обшивка на въздуховодна мрежа |  |  |  |  |
| 7.1. | Изолация от каменна мин. вата с рабицова мрежа 50 мм и обшивка от алуминиева ламарина | м2 | 1 |  |  |
|  | Обща цена без ДДС: |  |  |  |  |

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид дейност, предвижданията и изискванията на Възложителя, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България.   Цените са посочени в български лева.

Всички цени се изписват в българки лева до 2 (два) знака след десетична запетая.

Дата …………………..			Подпис и печат…………………………